## 表紙
(表紙共 枚）
工事費内訳書
令和7年度
空調設備更新その他工事（横浜南年金事務所）【南関東】
日本年金機構 会計・資産管理部

## 種目内訳
金 円也
工事価格 円也
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(種目内訳)
直接工事費
| 建築工事 |  | 一 式
| 電気設備工事 |  | 一 式
| 機械設備工事 |  | 一 式
計
共通費
| 共通仮設費 | 積上げによる | 一 式
| 共通仮設費 | 率による | 一 式
| 現場管理費 | 率による | 一 式
| 一般管理費等 | 率による | 一 式 |  | 法定福利費 円含む
計
合 計（工事価格）
消費税等相当額 |  |  | 一 式
総 合 計（工事費）

## 科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
建築工事：直接工事費
Ⅰ | 横浜南年金事務所 | SRC造 地上3階 | 一 式
計

## 中科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(中科目内訳)
Ⅰ | 横浜南年金事務所
1 | 直接仮設工事 |  | 一 式
2 | 防水改修 | 2.1 外部改修 | 一 式
3 | 内部改修工事 | 3.1 内装撤去 | 一 式
|  | 3.2 内装改修 | 一 式
計

## 細目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅰ | 横浜南年金事務所
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上、事務所ビル | 一 式 |  |  |  | 別紙明細1
| 養生 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細2
| 外部足場 | 枠組足場、建地幅 0.9 m、 高さ 10.2 m、存置期間3か月 | 一 式 |  |  |  | 別紙明細3
| 外部金網養生 | 養生用金網枠 存置 3カ月 | 一 式 |  |  |  | 別紙明細4
| シート養生 | 防炎シート張り 存置 3カ月 | 一 式 |  |  |  | 別紙明細5
| ネット養生 | 安全ネット張り 水平 存置 3カ月 | 一 式 |  |  |  | 別紙明細6
| 安全手摺り | 存置 3カ月 | 一 式 |  |  |  | 別紙明細７
| 内部足場 | 脚立足場 高さ1.8m 並列 1か月 | 一 式 |  |  |  | 別紙明細8
| 整理清掃 | 完成時 | 一 式 |  |  |  | 別紙明細9
計
2 | 防水工事
2.1 | 外部改修
| 屋根塗膜防水 | 公共建築工事仕様 X-2 屋上防水仕様 | 34.8 | ㎡
計
3 | 内部改修工事
3.1 | 内装撤去
| 天井仕上材撤去 | 化粧せっこうボード 一重張り (軽鉄残し計上分) | 276 | m2
| 〃 | フレキシブルボード 5.0 t 石綿含有分 | 1 | m2
| 撤去石綿処理 | 密封処理 (二重梱包) | 1 | m2
| 天井仕上材撤去 | グラスウール敷込み 天井 50 t (軽鉄残し計上分) | 14.9 | m2
| 廻り縁撤去 | 塩ビ製 12.0 mm | 87.9 | m
| 天井点検口撤去 |  | 17 | 箇所
| 天井下地撤去 | 軽鉄 | 277 | m2
計
3.2 | 内装改修
| 天井化粧石膏ボード張り | GB-D 9.5t (軽鉄残し計上分) | 248 | m2
| グラスウール敷込み | 天井 50 t (軽鉄残し計上分) | 14.9 | m2
| 天井化粧石膏ボード張り | GB-D 9.5t + ビニルクロス張り (軽鉄残し計上分) | 32.5 | m2
| フレキシブルボード張り | 5.0 mm 不燃 (軽鉄残し計上分) | 0.6 | m2
| 廻り縁 | 塩ビ製 ボード厚9t | 87.9 | m
| 天井点検口 | 450□ | 40 | 箇所
| 天井下地開口部補強 | 300×300 ボード切込有 | 2 | 箇所
| 天井下地開口部補強 | 450×450 ボード切込有 | 40 | 箇所
| 天井下地開口部補強 | 950×950 ボード切込有 | 1 | 箇所
| 天井下地開口部補強 | 300×1257 ボード切込有 | 89 | 箇所
| 天井下地開口部補強 | 650×1250 ボード切込有 | 2 | 箇所
| 軽量鉄骨天井下地 | 野縁19 @225 直張り用 | 281 | m2
計

## 別紙（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
別紙明細1
1 | 墨出し
| 墨出し | 仕上、事務所ビル | 281 | 延m2
計
別紙明細2
2 | 養生
| 部分床養生 |  | 1171 | m2
計
別紙明細3
3 | 外部足場
| 枠組本足場手すり先行方式 | 枠組足場、建地幅 0.9 m、 高さ 10.2 m、存置期間3か月 | 91.8 | m2
計
別紙明細4
4 | 外部金網養生
| 養生用金網枠 | 養生用金網枠 存置 3カ月 | 18.4 | m2
計
別紙明細5
5 | シート養生
| 防炎シート張り | 防炎シート張り 存置 3カ月 | 91.8 | m2
計
別紙明細6
6 | ネット養生
| 安全ネット張り 水平 | 安全ネット張り 水平 存置 3カ月 | 13.5 | m2
計
別紙明細７
７ | 安全手摺り
| ガードポスト | 存置 3カ月 | 19.8 | m
計
別紙明細8
8 | 内部足場
| 脚立足場 | 脚立足場 高さ1.8m 並列 1か月 | 281 | m2
計
別紙明細9
9 | 整理清掃
| 清掃、片付け | 完成時 | 1171 | m2
計

## 科目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
電気設備工事：直接工事費
Ⅰ | 横浜南年金事務所 |  | 一 式
計

## 中科目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | 横浜南年金事務所
1 | 電灯設備工事 |  | 一 式
2 | 動力設備工事 |  | 一 式
3 | 受変電設備工事 |  | 一 式
4 | 拡声設備工事 |  | 一 式
5 | 火災報知設備工事 |  | 一 式
計
計
Ⅱ | 屋外
1 | 構内配電線路工事 |  | 一 式
2 | 構内通信線路工事 |  | 一 式
3 | 発生材処理 |  | 一 式
計
Ⅲ | テレビ電波障害防除工事
1 | テレビ電波障害防除設備 |  | 一 式
計

## 細目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | 横浜南年金事務所
1 | 電灯設備工事
（１）電灯分岐
| LRS15-4-41-LN |  | 1 | 個
| LRS20-4-37-LN |  | 28 | 個
| LRS20-4-65-LN |  | 109 | 個
| LSS1-2-15-LN |  | 1 | 個
| LSS1-4-23-LN |  | 1 | 個
| LSS1-4-30-LN |  | 3 | 個
| LSS6-4-37-LN |  | 4 | 個
| LSS6-4-48-LN |  | 6 | 個
| LSS9-2-30-LN |  | 4 | 個
| LSS9-4-23-LN |  | 1 | 個
| LSS9-4-30-LN |  | 5 | 個
| LSS9-4-48-LN |  | 3 | 個
| LSS9-4-65-LN |  | 6 | 個
| LSS9MP/RP-4-30-LN |  | 4 | 個
| LSS10-4-23-LN |  | 5 | 個
| LSS10-4-30-LN |  | 2 | 個
| LSS10-4-48-LN |  | 3 | 個
| LSS10-4-65-LN |  | 1 | 個
| LBF3MP/RP-2-06-LN |  | 9 | 個
| LBF3MP/RP-2-13-LN |  | 6 | 個
| K1-LBF11 |  | 6 | 個
| LRS1-13-LN |  | 1 | 個
| LRS11R-17-LN |  | 1 | 個
| SP-1 | LRS20-4-37-LN準拠 非常照明組込形 | 9 | 個
| SP-2 | LRS20-4-65-LN準拠 非常照明組込形 | 21 | 個
| SP-3 | LSS9-2-30-LN準拠 非常照明組込形 | 4 | 個
| SP-4 | LED埋込 防雨形 4600lm以上 | 1 | 個
| K1-LRS11-1 |  | 4 | 個
| K1-LSS11-1 |  | 2 | 個
| K1-LSS11-2 |  | 1 | 個
| SH1-FSF20-BL |  | 6 | 個
| ST1-FSF22-C |  | 2 | 個
| 照明制御センサー | DS1-N | 12 | 個
| 熱線式自動スイッチ(親器) | 1P8Ax1 RAS 親器 | 12 | 個
| 熱線式自動スイッチ(親器) | 1P2Ax1 RAS DF | 6 | 個
| 熱線式自動スイッチ(子器) | 1P1Ax1 RAS 子器 | 6 | 個
| 熱線式自動スイッチ | 操作ユニット 1回路 SL | 6 | 個
| 熱線式自動スイッチ | 操作ユニット 2回路 SL | 6 | 個
| タンブラスイッチ | 1P15Ax1 | 17 | 個
| タンブラスイッチ | 1P15Ax2 | 10 | 個
| タンブラスイッチ | 1P15Ax3 | 2 | 個
| タンブラスイッチ | 1P15Ax4 | 2 | 個
| タンブラスイッチ | 1P15Ax5 | 1 | 個
| タンブラスイッチ | 1P15Ax6 | 4 | 個
| タンブラスイッチ | 3W15Ax1 | 2 | 個
| タンブラスイッチ | 4W15Ax1 | 2 | 個
| 壁付コンセント | 2P15Ax1 接地極付き | 2 | 個
| EM-IE 電線 | 1.6mm 管内配線 | 376 | m
| EM-IE 電線 | 2.0mm 管内配線 | 45 | m
| EM-EEF ケーブル | 1.6mm-2C 管内配線 | 59 | m
| EM-EEF ケーブル | 1.6mm-3C 管内配線 | 35 | m
| EM-EEF ケーブル | 1.6mm-2C ころがし配線 | 345 | m
| EM-EEF ケーブル | 1.6mm-3C ころがし配線 | 626 | m
| EM-EEF ケーブル | 2.0mm-3C ころがし配線 | 337 | m
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 | 52 | 個
| 撤去工事 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-1
小 計
（2）コンセント分岐
| EM-EEF ケーブル | 2.0mm-3C ころがし配線 | 256 | m
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 | 41 | 個
| 集中リモコン配線 取外し再取付 |  | 1 | 個
| 撤去工事 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-2
小 計
計
2 | 動力設備工事
（１）動力幹線
| EM-IE 電線 | 22mm2 管内配線 | 16 | m
| EM-CET ケーブル | 60mm2 管内配線 | 8 | m
| EM-CET ケーブル | 100mm2 管内配線 | 8 | m
| 金属製可とう電線管(F2) | 63mm WP | 1 | m
| 金属製可とう電線管(F2) | 76mm WP | 1 | m
| 厚鋼電線管(G) | 54mm 露出配管 | 8 | m
| 厚鋼電線管(G) | 70mm 露出配管 | 8 | m
| 配管用ブロック基礎B | 450L | 3 | 個
| 撤去工事 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-3
小 計
（2）動力分岐
| 動力分電盤 P-R | 自立架台付き | 1 | 面
| 電動機接続材 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-4
| EM-IE 電線 | 1.6mm 管内配線 | 19 | m
| EM-IE 電線 | 3.5mm2 管内配線 | 19 | m
| EM-IE 電線 | 8mm2 管内配線 | 22 | m
| EM-CE ケーブル | 3.5mm2-3C 管内配線 | 26 | m
| EM-CE ケーブル | 5.5mm2-3C 管内配線 | 18 | m
| EM-CET ケーブル | 22mm2 管内配線 | 28 | m
| EM-CET ケーブル | 38mm2 管内配線 | 31 | m
| 金属製可とう電線管(F2) | 83mm WP | 2 | m
| 厚鋼電線管(G) | 22mm 露出配管 | 19 | m
| 厚鋼電線管(G) | 36mm 露出配管 | 11 | m
| 厚鋼電線管(G) | 42mm 露出配管 | 14 | m
| 厚鋼電線管(G) | 82mm 露出配管 | 17 | m
| プルボックス | SS500×500×300WP-SUS | 1 | 個
| プルボックス用接地端子 |  | 1 | 個
| 配管用ブロック基礎A | 300L | 2 | 個
| 配管用ブロック基礎B | 450L | 15 | 個
| 配管用ブロック基礎C | 600L | 2 | 個
| 撤去工事 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-5
小 計
計
3 | 受変電設備工事
| 既設受変電設備改修 |  | 1 | 式
計
4 | 拡声設備工事
| 天井付スピーカー 取外し再取付け |  | 11 | 個
計
5 | 火災報知設備工事
（１）自動火災報知
| 消防立会検査 |  | 1 | 工事
| 煙感知器 取外し再取付け |  | 5 | 個
| スポット型感知器 取外し再取付け | 差動式 | 13 | 個
計

## 別紙明細
電灯設備工事 | [5 empty] | 1
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 電灯分岐
白熱灯器具 撤去 | IL30Wx1 埋込形 | 1 | 個
白熱灯器具 撤去 | IL100Wx1 埋込形 | 1 | 個
白熱灯器具 撤去 | IL9Wx1 埋込形 | 3 | 個
白熱灯器具 撤去 | IL60Wx1 露出形 | 9 | 個
白熱灯器具 撤去 | IL100Wx1 露出形 | 1 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL20Wx1 露出形 | 9 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL20Wx2 露出形 | 4 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL20Wx2 露出形 非常照明兼用 | 2 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL20Wx4 露出形 | 3 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL20Wx4 埋込形 | 1 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FLD27Wx3 埋込形 | 1 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL40Wx1 露出形 | 7 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL40Wx1 露出形 非常照明兼用 | 7 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL40Wx1 つり下げ形 | 1 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL40Wx2 露出形 | 5 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL40Wx2 埋込形 | 10 | 個
蛍光灯器具 撤去 | FL40Wx2 埋込形 非常照明兼用 | 2 | 個
電灯設備工事 | [5 empty] | 1
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Hf蛍光灯器具 撤去 | FHF32Wx1 露出形 | 4 | 個
Hf蛍光灯器具 撤去 | FHF32Wx2 露出形 | 17 | 個
Hf蛍光灯器具 撤去 | FHF32Wx2 埋込形 | 120 | 個
Hf蛍光灯器具 撤去 | FHF32Wx2 埋込形 非常照明兼用 | 29 | 個
Hf蛍光灯器具 撤去 | FHF32Wx3 露出形 | 2 | 個
誘導灯 撤去 | SH1-FSF20-BL | 6 | 個
誘導灯 撤去 | ST1-FSF22-10 | 2 | 個
タンブラスイッチ 撤去 | 1P15Ax1 | 16 | 個
タンブラスイッチ 撤去 | 1P15Ax2 | 23 | 個
タンブラスイッチ 撤去 | 1P15Ax3 | 1 | 個
タンブラスイッチ 撤去 | 1P15Ax4 | 3 | 個
タンブラスイッチ 撤去 | 1P15Ax5 | 1 | 個
タンブラスイッチ 撤去 | 1P15Ax6 | 4 | 個
タンブラスイッチ 撤去 | 3W15Ax1 | 8 | 個
タンブラスイッチ 撤去 | 4W15Ax1 | 2 | 個
引掛シーリングローゼット 撤去 | 丸型 | 3 | 個
壁付コンセント 撤去 | 2P15Ax1 | 3 | 個
IV 電線 撤去 | 1.6mm 管内配線 | 255 | m
電灯設備工事 | [5 empty] | 1
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IV 電線 撤去 | 2.0mm 管内配線 | 116 | m
VVF ケーブル 撤去 | 1.6mm -2C ころがし配線 | 274 | m
VVF ケーブル 撤去 | 1.6mm -3C ころがし配線 | 623 | m
VVF ケーブル 撤去 | 2.0mm -3C ころがし配線 | 364 | m
VVF ケーブル 撤去 | 1.6mm -2C 管内配線 | 45 | m
VVF ケーブル 撤去 | 1.6mm -3C 管内配線 | 49 | m
VVF ケーブル 撤去 | 2.0mm -2C 管内配線 | 10 | m
VVF ケーブル 撤去 | 2.0mm -3C 管内配線 | 1 | m
アウトレットボックス 撤去 |  | 19 | 個
計
電灯設備工事 | [5 empty] | 2
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | コンセント分岐
VVF ケーブル 撤去 | 2.0mm -3C ころがし配線 | 260 | m
アウトレットボックス 撤去 |  | 45 | 個
計
動力設備工事 | [5 empty] | 3
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 動力幹線
EM-IE電線 撤去 | 22mm2 管内配線 | 17 | m
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 250mm2 管内配線 | 8 | m
厚鋼電線管(G) 撤去 | 92mm 露出配管 | 8 | m
計
動力設備工事 | [5 empty] | 4
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機接続材 | 動力分岐
電動機結線費 | 直入始動方式 | 7 | 台
金属製可とう電線管 ビニル被覆あり | 24mm WP 電動機その他接続材 | 3 | か所
金属製可とう電線管 ビニル被覆あり | 38mm WP 電動機その他接続材 | 2 | か所
金属製可とう電線管 ビニル被覆あり | 50mm WP 電動機その他接続材 | 2 | か所
計
動力設備工事 | [5 empty] | 5
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 動力分岐
動力分電盤 撤去 | 屋外自立形 | 1 | 面
IV 電線 撤去 | 5.5mm2 管内配線 | 20 | m
IV 電線 撤去 | 14mm2 管内配線 | 15 | m
CV ケーブル 撤去 | 5.5mm2-3C 管内配線 | 32 | m
CVT ケーブル 撤去 | 14mm2 管内配線 | 12 | m
CVT ケーブル 撤去 | 22mm2 管内配線 | 47 | m
厚鋼電線管(G) 撤去 | 22mm 露出配管 | 11 | m
厚鋼電線管(G) 撤去 | 28mm 露出配管 | 10 | m
厚鋼電線管(G) 撤去 | 70mm 露出配管 | 15 | m
プルボックス 撤去 | 500×500×500 | 2 | 個
計

## 科目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
機械設備工事：直接工事費
Ⅰ | 横浜南年金事務所 |  | 一 式
計

## 中科目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | 横浜南年金事務所
1 | 空気調和設備工事 |  | 一 式
2 | 換気設備工事 |  | 一 式
3 | 自動制御設備工事 |  | 一 式
4 | 撤去工事 |  | 一 式
5 | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 細目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | 横浜南年金事務所
1 | 空気調和設備工事
（１）機器設備
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-1、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 67.0ｋW 暖房能力 77.5kW | 1 | 台
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ)、ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ、冷媒分岐管×9、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-1-1、室内機、天ｶｾ4方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 6 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、化粧ﾊﾟﾈﾙ、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-1-2、室内機、天ｶｾ1方向 冷房能力 2.8ｋW 暖房能力 3.2kW | 1 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、化粧ﾊﾟﾈﾙ、安全遮断弁、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-1-3、室内機、天ｶｾ1方向 冷房能力 3.6ｋW 暖房能力 4.0kW | 1 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、化粧ﾊﾟﾈﾙ、安全遮断弁、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-1-4、室内機、天ｶｾ1方向 冷房能力 4.5ｋW 暖房能力 5.0kW | 1 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、化粧ﾊﾟﾈﾙ、安全遮断弁、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-1-5、室内機、天井吊形 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、安全遮断弁、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-2、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 73.0ｋW 暖房能力 82.5kW | 1 | 台
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ)、ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ、冷媒分岐管×10、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-2-1、室内機、天ｶｾ4方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 10 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、化粧ﾊﾟﾈﾙ、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-2-2、室内機、天ｶｾ4方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、化粧ﾊﾟﾈﾙ、安全遮断弁、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-3、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 28.0ｋW 暖房能力 31.5kW | 1 | 台
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ)、ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ、冷媒分岐管×3、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-3-1、室内機、天ｶｾ4方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 4 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、化粧ﾊﾟﾈﾙ、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-4、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 28.0ｋW 暖房能力 31.5kW | 1 | 台
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ)、ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ、冷媒分岐管×2、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-4-1、室内機、天ｶｾ2方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、化粧ﾊﾟﾈﾙ、安全遮断弁、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-4-2、室内機、天ｶｾ2方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、化粧ﾊﾟﾈﾙ、安全遮断弁、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-4-3、室内機、天ｶｾ1方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、防振吊金具、化粧ﾊﾟﾈﾙ、安全遮断弁、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-5、天井ｶｾｯﾄ形4方向、 店舗用ｼﾝｸﾞﾙ標準形、冷房専用 冷房能力 7.1ｋW | 1 | 組
転倒防止金具(SUS)、防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ、天吊用防振ｺﾞﾑリング(4ヶ所)、他標準付属品一式
| 空気熱源ヒートポンプ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACP-6、天井吊形、店舗用ｼﾝｸﾞﾙ標準形、 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 組
転倒防止金具(SUS)、防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ、天吊用防振ｺﾞﾑリング(4ヶ所)、他標準付属品一式
| 集中管理コントローラー | CS-1、空調機用一括、 個別制御用ﾘﾓｺﾝ | 1 | 個
| リモコンスイッチ |  | 21 | 個
| 搬入・据付費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細1
小計
（2）配管設備
| 冷媒管 | 液管 6.4φ 保温厚 10mm 屋内 | 6 | ｍ
| 冷媒管 | 液管 9.5φ 保温厚 10mm 屋内 | 396 | ｍ
| 冷媒管 | 液管 12.7φ 保温厚 10mm 屋内 | 7 | ｍ
| 冷媒管 | 液管 15.9φ 保温厚 10mm 屋内 | 37 | ｍ
| 冷媒管 | 液管 19.1φ 保温厚 10mm 屋内 | 32 | ｍ
| 冷媒管 | ガス管 12.7φ 保温厚 20mm 屋内 | 6 | ｍ
| 冷媒管 | ガス管 15.9φ 保温厚 20mm 屋内 | 263 | ｍ
| 冷媒管 | ガス管 19.1φ 保温厚 20mm 屋内 | 63 | ｍ
| 冷媒管 | ガス管 22.2φ 保温厚 20mm 屋内 | 70 | ｍ
| 冷媒管 | ガス管 28.6φ 保温厚 20mm 屋内 | 44 | ｍ
| 冷媒管 | ガス管 31.8φ 保温厚 20mm 屋内 | 32 | ｍ
| ドレン管 | 配管用炭素鋼鋼管 (白) 25A 屋内 | 50 | ｍ
| ドレン管 | 配管用炭素鋼鋼管 (白) 32A 屋内 | 1 | ｍ
| 保温 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細2
| 架台類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細3
| 冷媒管固定支持 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細4
| 防火区画貫通処理 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細5
| 配管閉塞 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細6
| はつり補修 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細7
（3）文字標識
| 文字標識 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細8
小計
空気調和設備工事計
2 | 換気設備工事
（１）機器設備
| 全熱交換器 | HEX-1 天井埋込ｶｾｯﾄ型 490 ㎡/ｈ×100Pa | 3 | 台
防振吊金具、ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ、他標準付属品
| 全熱交換器 | HEX-2 天井埋込ｶｾｯﾄ型 240 ㎡/ｈ×60Pa | 5 | 台
防振吊金具、ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ、他標準付属品
| 全熱交換器 | HEX-3 天井埋込ｶｾｯﾄ型 350 ㎡/ｈ×95Pa | 1 | 台
防振吊金具、ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ、他標準付属品
| 全熱交換器 | HEX-4 天井埋込ｶｾｯﾄ型 150 ㎡/ｈ×55Pa | 2 | 台
防振吊金具、ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ、他標準付属品
| 換気扇 | FK-1、壁付換気扇 格子タイプ 羽根径20cm×310 m3/h | 1 | 台
連動ｼｬｯﾀｰ、電源ｺｰﾄﾞ、 他標準付属品一式
| 換気扇 | FK-2、壁付換気扇 格子タイプ 羽根径20cm×290 m3/h | 1 | 台
連動ｼｬｯﾀｰ、電源ｺｰﾄﾞ、 他標準付属品一式
| 換気扇 | FK-3、壁付換気扇 格子タイプ 羽根径20cm×270 m3/h | 1 | 台
連動ｼｬｯﾀｰ、電源ｺｰﾄﾞ、 他標準付属品一式
| 換気扇 | FR-1 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ ﾌﾞｰｽ深形900W 480 ㎡/ｈ×70Pa | 3 | 台
90度ｴﾙﾎﾞ(150φ)、側板、 他標準付属品一式
| 天井扇 | F-1 低騒音型 250 ㎡/ｈ×65Pa | 1 | 台
天吊金具、他標準付属品一式
| 天井扇 | F-2 低騒音型 210 ㎡/ｈ×30Pa | 1 | 台
天吊金具、他標準付属品一式
| 天井扇 | F-3 低騒音型 190 ㎡/ｈ×30Pa | 1 | 台
天吊金具、他標準付属品一式
| 天井扇 | F-4 低騒音型 170 ㎡/ｈ×30Pa | 4 | 台
天吊金具、他標準付属品一式
| 天井扇 | F-5 低騒音型 150 ㎡/ｈ×30Pa | 3 | 台
天吊金具、他標準付属品一式
| 天井扇 | F-6 低騒音型 130 ㎡/ｈ×30Pa | 1 | 台
天吊金具、他標準付属品一式
| 天井扇 | F-7 低騒音型 120 ㎡/ｈ×30Pa | 1 | 台
天吊金具、他標準付属品一式
| 天井扇 | F-8 低騒音型 110 ㎡/ｈ×30Pa | 1 | 台
天吊金具、他標準付属品一式
| 天井扇 | F-9 低騒音型 60 ㎡/ｈ×30Pa | 2 | 台
天吊金具、他標準付属品一式
| 天井扇 | F-10 低騒音型 30 ㎡/ｈ×30Pa | 2 | 台
天吊金具、他標準付属品一式
| コントロールスイッチ | 全熱交換器用 | 11 | 個
| 据付費 | (換気設備) | 1 | 式 |  |  | 別紙明細9
小計
（2）ダクト設備
| スパイラルダクト | 150φ | 17 | ｍ
| フレキシブルダクト | 150φ | 34 | ｍ
| フレキシブルダクト | 200φ | 6 | ｍ
| 吹出口 | HS、300×300 | 2 | 個
| 防火ダンパー | FD、150φ | 5 | 個
| ベントキャップ | VC、薄型 横ｶﾞﾗﾘ、100φ | 1 | 個
| ベントキャップ | VC、薄型 横ｶﾞﾗﾘ、150φ | 10 | 個
| 制気口ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細10
| 保温 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細11
| はつり補修 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細12
小計
（３）総合調整
| 総合調整 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細13
小計
換気設備工事計
3 | 自動制御設備工事
| 計装工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細14
自動制御設備工事計
4 | 撤去工事
| 機器類撤去 | 冷媒ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ共 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細15
| ダクト類撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細16
| 配管類撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細17
撤去工事計
5 | 発生材処理
| 発生材積込 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細18
| 発生材運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細19
| 発生材処分 | 冷媒ﾌﾛﾝ回収含む | 1 | 式 |  |  | 別紙明細20
発生材処理計

## 別紙(機械)
名 称 |  |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細
1 | 搬入・据付費(空気調和設備)
【据付費】
|  | 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 据付費 | ACP-1、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 67.0ｋW 暖房能力 77.5kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-1-1、室内機、天ｶｾ4方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 6 | 台
|  | 〃 | ACP-1-2、室内機、天ｶｾ1方向 冷房能力 2.8ｋW 暖房能力 3.2kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-1-3、室内機、天ｶｾ1方向 冷房能力 3.6ｋW 暖房能力 4.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-1-4、室内機、天ｶｾ1方向 冷房能力 4.5ｋW 暖房能力 5.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-1-5、室内機、天井吊形 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-2、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 73.0ｋW 暖房能力 82.5kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-2-1、室内機、天ｶｾ4方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 10 | 台
|  | 〃 | ACP-2-2、室内機、天ｶｾ4方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-3、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 28.0ｋW 暖房能力 31.5kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-3-1、室内機、天ｶｾ4方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 4 | 台
|  | 〃 | ACP-4、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 28.0ｋW 暖房能力 31.5kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-4-1、室内機、天ｶｾ2方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-4-2、室内機、天ｶｾ2方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-4-3、室内機、天ｶｾ1方向 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-5、天井ｶｾｯﾄ形4方向、屋外機 店舗用ｼﾝｸﾞﾙ標準形、冷房専用 冷房能力 7.1ｋW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-5、天井ｶｾｯﾄ形4方向、室内機 店舗用ｼﾝｸﾞﾙ標準形、冷房専用 冷房能力 7.1ｋW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-6、天井吊形、屋外機 店舗用ｼﾝｸﾞﾙ標準形、 冷房能力 7.1ｋW、暖房能力 8.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | ACP-6、天井吊形、室内機 店舗用ｼﾝｸﾞﾙ標準形、 冷房能力 7.1ｋW、暖房能力 8.0kW | 1 | 台
|  | 集中管理コントローラー 据付費 | CS-1、空調機用一括、 個別制御用ﾘﾓｺﾝ | 1 | 個
|  | リモコンスイッチ 据付費 | 空調機用 | 14 | 個
【搬入費】
|  | 空気調和設備搬入費 | 搬入 | 2.76 | t
計
2 | 保温
|  | ドレン管 保温 | アルミガラスクロス 屋内隠ぺい 25A | 50.2 | ｍ
|  | ドレン管 保温 | アルミガラスクロス 屋内隠ぺい 32A | 0.5 | ｍ
|  | 冷媒管 保温 | ステンレス鋼板 屋外露出 100A | 116.1 | ｍ
|  | 冷媒管 保温 | ステンレス鋼板 屋外露出 125A | 56.6 | ｍ
|  | 冷媒管 保温 | 合成樹脂製カバー2 | 1.8 | ｍ
計
3 | 架台類
|  | 配管支持架台 | KDS-1 | 2 | 個
|  | 配管支持架台 | KS-2 | 2 | 個
|  | 配管支持架台 | OS-5 | 13 | 個
|  | 配管支持架台 | WTS-4 | 1 | 個
|  | 配管支持架台 | WTS-6 | 4 | 個
計
4 | 冷媒管固定支持
|  | ダウンストッパー | 9.5φ | 1 | 個
|  | ダウンストッパー | 15.9φ | 1 | 個
|  | ダウンストッパー | 19.1φ | 1 | 個
|  | ダウンストッパー | 28.6φ | 1 | 個
計
5 | 防火区画貫通処理
|  | 防火区画貫通処理 | 100A | 6 | 個
|  | 防火区画貫通処理 | 125A | 2 | 個
計
6 | 配管閉塞
|  | プラグ止め | 20A | 28 | 個
|  | プラグ止め | 25A | 10 | 個
計
7 | はつり補修
|  | モルタル補修 | 63A | 0.01 | m3
計
8 | 文字標識
|  | 文字標識 | 2，000 m2 | 1 | 式
計
9 | 据付費(換気設備) |  | (換気設備)
|  | 全熱交換器 据付費 | HEX-1 天井埋込ｶｾｯﾄ型 490 ㎡/ｈ×100Pa | 3 | 台
|  | 〃 | HEX-2 天井埋込ｶｾｯﾄ型 240 ㎡/ｈ×60Pa | 5 | 台
|  | 〃 | HEX-3 天井埋込ｶｾｯﾄ型 350 ㎡/ｈ×95Pa | 1 | 台
|  | 〃 | HEX-4 天井埋込ｶｾｯﾄ型 150 ㎡/ｈ×55Pa | 2 | 台
|  | 換気扇 据付費 | FK-1、壁付換気扇 格子タイプ 羽根径20cm×310 m3/h | 1 | 台
|  | 〃 | FK-2、壁付換気扇 格子タイプ 羽根径20cm×290 m3/h | 1 | 台
|  | 〃 | FK-3、壁付換気扇 格子タイプ 羽根径20cm×270 m3/h | 1 | 台
|  | レンジフード 据付費 | FR-1 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ ﾌﾞｰｽ深形900W 480 ㎡/ｈ×70Pa | 3 | 台
|  | 天井扇 据付費 | F-1 低騒音型 250 ㎡/ｈ×65Pa | 1 | 台
|  | 〃 | F-2 低騒音型 210 ㎡/ｈ×30Pa | 1 | 台
|  | 〃 | F-3 低騒音型 190 ㎡/ｈ×30Pa | 1 | 台
|  | 〃 | F-4 低騒音型 170 ㎡/ｈ×30Pa | 4 | 台
|  | 〃 | F-5 低騒音型 150 ㎡/ｈ×30Pa | 3 | 台
|  | 〃 | F-6 低騒音型 130 ㎡/ｈ×30Pa | 1 | 台
|  | 〃 | F-7 低騒音型 120 ㎡/ｈ×30Pa | 1 | 台
|  | 〃 | F-8 低騒音型 110 ㎡/ｈ×30Pa | 1 | 台
|  | 〃 | F-9 低騒音型 60 ㎡/ｈ×30Pa | 2 | 台
|  | 〃 | F-10 低騒音型 30 ㎡/ｈ×30Pa | 2 | 台
|  | リモコンスイッチ 据付費 | 全熱交換器用 | 11 | 個
計
10 | 制気口ボックス類
|  | ボックス (低圧ダクト) | 0.5 mm厚 | 2.7 | ｍ2
|  | ボックス (低圧ダクト) | 0.6 mm厚 | 1.2 | ｍ2
計
11 | 保温
|  | スパイラルダクト用保温 | ロックウール 50t 150φ | 6.8 | ｍ
計
12 | はつり補修
|  | モルタル補修 | 150A | 0.02 | ｍ3
|  | ダクト端部閉塞 | 100φ | 2 | 箇所
計
13 | 総合調整
|  | 総合調整費 | 換気ダクト系統 | 16.5 | ｍ
計
14 | 計装工事
|  | EM-CEE-S | 1.25mm2-2C 配管内 | 101.2 | ｍ
|  | EM-CEE-S | 1.25mm2-2C 配管内 内外渡り配線 | 455.6 | ｍ
|  | EM-CEE-S | 1.25mm2-2C 天井内 | 216.4 | ｍ
|  | EM-EEＦ | 2.0mm2-4C 天井内 | 155.4 | ｍ
|  | 厚鋼電線管(G) | 露出 22mm | 28.9 | ｍ
|  | 厚鋼電線管(G) | 露出 28mm | 5.1 | ｍ
|  | 合成樹脂製可とう電線管(PF) | 隠ぺい 22mm | 13.4 | ｍ
|  | メタルモールジング 1種金属線ぴ | A型 | 49.5 | ｍ
|  | プルボックス SUS防水型 | 200-200-100 0.2m2未満 | 0.8 | ｍ2
|  | 貫通処理工事 | 金属管(51) | 1 | 箇所
|  | 防火区画貫通処理 | 75A | 1 | 個
|  | スイッチボックス | 2個用 | 33 | 箇所
|  | 配管用ブロック基礎A |  | 12 | 箇所
計
15 |  | 機器類撤去
【撤去費】
|  | 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 撤去 | A０-1、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 28.0ｋW 暖房能力 31.5kW | 2 | 台
|  | 〃 | AI-1-1、室内機、天井カセット形 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.0kW | 5 | 台
|  | 〃 | AI-1-2、室内機、天井カセット形 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.2kW | 2 | 台
|  | 〃 | AI-1-3、室内機、天井カセット形 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | AI-1-4、室内機、天井カセット形 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | AI-1-5、室内機、天井カセット形 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | A0-3、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 28.0ｋW 暖房能力 31.5kW | 2 | 台
|  | 〃 | AI-3-1、室内機、天井カセット形 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.0kW | 6 | 台
|  | 〃 | AI-3-2、室内機、天井カセット形 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.2kW | 2 | 台
|  | 〃 | AI-3-3、室内機、天井吊り形 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | A0-4、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 14.0ｋW 暖房能力 16.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | AI-4-1、室内機、天井カセット形 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW | 2 | 台
|  | 〃 | A0-5、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 28.0ｋW 暖房能力 31.5kW | 1 | 台
|  | 〃 | AI-5-1、室内機、天井カセット形 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW | 4 | 台
|  | 〃 | A0-6、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 22.4ｋW 暖房能力 25.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | AI-6-1、室内機、天井カセット形 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.0kW | 4 | 台
|  | 〃 | AI-6-2、室内機、天井カセット形 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | A0-7、店舗用屋外機 冷房能力 7.1ｋW 暖房能力 8.5kW | 1 | 台
|  | 〃 | AI-7-1、室内機、天井カセット形 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.5kW | 1 | 台
|  | 〃 | A0-8、ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力 22.4ｋW 暖房能力 25.0kW | 1 | 台
|  | 〃 | AI-8-1、室内機、天井カセット形 冷房能力 11.2kW 暖房能力 12.5kW | 2 | 台
|  | 冷媒ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ | A0-2、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 冷房能力 14.0kW | 1 | 台
|  | 加湿給水装置 撤去 | PW-1、加湿給水用加圧シスターン 受水槽50 L(HPTO5A共) 0.74 kW | 1 | 基
|  | 全熱交換器 撤去 | HEX-1、天井埋込型 150 m3/h | 2 | 台
|  | 〃 | HEX-2、天井埋込型 250 m3/h | 2 | 台
|  | 〃 | HEX-3、天井埋込型 350 m3/h | 6 | 台
|  | 換気扇 撤去 | F-1、天井扇 200 m3/h | 7 | 台
|  | 〃 | F-2、天井扇 150 m3/h | 19 | 台
|  | 〃 | Fv-1、天井扇 120 m3/h | 2 | 台
|  | 〃 | F-13、換気扇 470 m3/h | 3 | 台
|  | 〃 | F-15、天井扇 138 m3/h | 1 | 台
【搬出費】
|  | 空気調和設備搬出費 |  | 3.35 | t
計
16 |  | ダクト類撤去
|  | スパイラルダクト 撤去 | 100φ | 1.7 | ｍ
|  | スパイラルダクト 撤去 | 150φ | 21.9 | ｍ
|  | フレキシブルダクト 撤去 | 100φ | 3 | ｍ
|  | フレキシブルダクト 撤去 | 150φ | 31 | ｍ
|  | フレキシブルダクト 撤去 | 200φ | 14 | ｍ
|  | フィルターボックス 撤去 | 600×600×200 | 1.2 | ｍ2
|  | ダクト切断 | 100φ | 3 | 箇所
|  | ダクト切断 | 150φ | 26 | 箇所
|  | ダクト切断 | 200φ | 14 | 箇所
|  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去 | FD丸 100φ | 2 | 個
|  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去 | FD丸 150φ | 8 | 個
|  | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 撤去 | 100φ | 1 | 個
|  | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 撤去 | 150φ | 13 | 個
計
17 |  | 配管類撤去
[リモコン配線用]
|  | リモコンスイッチ 撤去 |  | 33 | 個
|  | プルボックス 撤去 | 0.2m2未満 | 2 | 個
|  | EM-EEF 撤去 | 2.0mm2-4C 管内 | 169.1 | ｍ
|  | CVV-S 撤去 | 1.25mm2-2C 管内、ｺﾛｶﾞｼ | 302.4 | ｍ
|  | EM-CEE-S 撤去 | 1.25mm2-2C 管内 | 531.9 | ｍ
|  | 厚鋼電線管(G) 撤去 | 露出 22mm | 28.1 | ｍ
|  | 厚鋼電線管(G) 撤去 | 露出 28mm | 3.2 | ｍ
|  | メタルモールジング 1種金属線ぴ 撤去 | A型 | 49.5 | ｍ
[ドレン管]
|  | ドレン管 撤去 | 鋼管 25A 屋内一般 | 24.6 | ｍ
|  | ドレン管 撤去 | 鋼管 32A 屋内一般 | 24.2 | ｍ
|  | ドレン管保温 撤去 | 鋼管 25A 屋内一般 | 24.6 | ｍ
|  | ドレン管保温 撤去 | 鋼管 32A 屋内一般 | 24.2 | ｍ
[補給水管]
|  | 給水管 撤去 | 鋼管 20A 屋内一般 | 51.4 | ｍ
|  | 給水管 撤去 | 鋼管 25A 屋内一般 | 30.9 | ｍ
|  | 給水管 撤去 | 鋼管 32A 屋内一般 | 21.9 | ｍ
|  | 給水管保温 撤去 | ステンレス鋼板 20A | 1.2 | ｍ
|  | 給水管保温 撤去 | ステンレス鋼板 32A | 12.1 | ｍ
|  | 給水管保温 撤去 | アルミｶﾞﾗｽクロス 20A | 50.2 | ｍ
|  | 給水管保温 撤去 | アルミｶﾞﾗｽクロス 25A | 30.9 | ｍ
|  | 給水管保温 撤去 | アルミｶﾞﾗｽクロス 32A | 9.8 | ｍ
[配管切断]
|  | 配管切断 (鋼管) | 20A 保温有 | 27 | 箇所
|  | 配管切断 (鋼管) | 25A 保温有 | 24 | 箇所
|  | 配管切断 (鋼管) | 32A 保温有 | 20 | 箇所
[冷媒管]
|  | 冷媒管 撤去 | 6.4φ 液管 | 43 | ｍ
|  | 〃 | 9.5φ 液管 | 312 | ｍ
|  | 〃 | 12.7φ 液管 | 254.4 | ｍ
|  | 〃 | 12.7φ ガス管 | 43 | ｍ
|  | 〃 | 15.9φ ガス管 | 171.7 | ｍ
|  | 〃 | 19.1φ ガス管 | 140.3 | ｍ
|  | 〃 | 25.4φ ガス管 | 74.2 | ｍ
|  | 〃 | 28.6φ ガス管 | 171.2 | ｍ
|  | 冷媒管保温 撤去 | ステンレス鋼板 100A | 252.6 | ｍ
|  | 冷媒管保温 撤去 | 合成樹脂製カバー2 80A | 1.8 | ｍ
|  | 配管支持架台 撤去 | KDS-1 | 5 | 個
|  | 配管支持架台 撤去 | OS-5 | 13 | 個
|  | 配管支持架台 撤去 | WTS-5 | 1 | 個
|  | 配管支持架台 撤去 | WTS-6 | 4 | 個
計
18 |  | 発生材積込
|  | 発生材積込 | 混合廃棄物 | 24.73 | m3
|  | 発生材積込 | ボード類 | 3.36 | m3
|  | 発生材積込 | ボード類(石綿含有) | 0.01 | m3
|  | 発生材積込 | 金属類 | 0.78 | m3
|  | 発生材積込 | 管球 | 2 | m3
計
19 |  | 発生材運搬
|  | 収集・運搬費 | 4t車 25km以内 混合廃棄物 | 6 | 回
|  | 収集・運搬費 | 4t車 25km以内 ボード類 | 1 | 回
|  | 収集・運搬費 | 4t車 25km以内 ボード類(石綿含有) | 1 | 回
|  | 収集・運搬費 | 4t車 25km以内 金属類 | 1 | 回
|  | 収集・運搬費 | 4t車 25km以内 管球 | 1 | 回
計
20 |  | 発生材処分
|  | 中間処理受託料金 | 解体系混合廃棄物 石膏ボード除く | 24.73 | m3
|  | 中間処理受託料金 | 金属くず | 1.14 | m3
|  | 鉄スクラップ売却 | 金属 | 1 | 式
|  | 中間処理受託料金 | 石膏ボード | 3.36 | m3
|  | 石綿含有産業廃棄物処分費 | 管理型 | 0.01 | m3
|  | 中間処理受託料金 | 水銀使用製品産業廃棄物 | 2 | m3
|  | 冷媒フロン回収工事 | 冷却能力 7.1kW | 1 | 台
|  | 〃 | 冷却能力 14.0kW | 2 | 台
|  | 〃 | 冷却能力 22.4kW | 2 | 台
|  | 〃 | 冷却能力 28.0kW | 5 | 台
計

## 細目内訳（共通）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅰ | 共通仮設積上
1 | 共通仮設(積上)
| 仮設暖房費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 交通誘導員 | B | 4 | 人･日
| ラフテレーンクレーン | 25t | 2 | 台･日
計

## 別紙(共通)
名 称 |  |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細(仮設)
1 | 共通仮設(積上)
|  | 仮設暖房 | 業務用石油ストーブ15台 5.6kW、4か月 | 1 | 式
|  | 〃 | 同上管理費、運搬費 | 1 | 式
計