## 表紙
(表紙共 枚）
工事費内訳書
令和7年度
空調及び電灯設備更新工事（桜井年金事務所）【近畿】
日本年金機構 会計・資産管理部

## 種目内訳
金 円也
工事価格 円也
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(種目内訳)
直接工事費
| 建築工事 |  | 一 式
| 電気設備工事 |  | 一 式
| 機械設備工事 |  | 一 式
計
共通費
| 共通仮設費 | 積上げによる | 一 式
| 共通仮設費 | 率による | 一 式
| 現場管理費 | 率による | 一 式
| 一般管理費等 | 率による | 一 式 |  | 法定福利費 円含む
計
合 計（工事価格）
消費税等相当額 |  |  | 一 式
総 合 計（工事費）

## 科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
建築工事：直接工事費
Ⅰ | 桜井年金事務所 | SRC造 地上2階 | 一 式
計

## 中科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(中科目内訳)
Ⅰ | 桜井年金事務所
1 | 直接仮設工事 |  | 一 式
2 | 防水工事 |  | 一 式
3 | 内装改修工事 |  | 一 式
4 | 塗装改修工事 |  | 一式
5 | 撤去工事 |  | 一 式
6 | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 細目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅰ | 桜井年金事務所
1 | 直接仮設工事
| 内部足場 | 脚立、並列、H1.8m 存置期間2か月 | 一 式
| 養生 | 仕上げ 事務所ビル等（RC・SRC)造 | 一 式
| 清掃・片付け | 仕上げ 事務所ビル等（RC・SRC)造（施工中） | 一 式
計
2 | 防水工事
| 高圧洗浄 |  | 25.3 | ㎡
| ウレタン塗膜防水 | X-2 平面 | 13 | ㎡
| ウレタン塗膜防水 | X-2 立上り | 12.2 | ㎡
計
3 | 内装改修工事
| GBt=9.5+DRt=9 |  | 6.9 | ㎡
| GB（T)t=9.5 | トラバーチン | 1.3 | ㎡
| 軽量天井鉄骨下地 | 野縁19形＠360 | 6.9 | ㎡
| 軽量天井鉄骨下地 | 野縁19形＠300 | 1.3 | ㎡
| 天井点検口 | 450角 額縁タイプ | 69 | ヶ所
| 天井下地開口補強 | 450角 | 69 | ヶ所
| 既設天井点検口 再取付け | 450角 | 2 | ヶ所
| 塩ビ廻り縁 | 目透し | 9.3 | ｍ
計
4 | 塗装改修工事
（内部）
| 下地処理 |  | 1.4 | ㎡
| EP塗装 | ケイ酸カルシウム板面 | 1.4 | ㎡
計
5 | 撤去工事
| 天井 GBt=9.5+DRt=9 |  | 16 | ㎡
| 天井 GBt=9.5（T) |  | 3.3 | ㎡
| 天井 GBt=9.5（木目) |  | 1 | ㎡
| 天井 FKt=6 | アスベスト含有 | 1.4 | ㎡
| 軽量天井鉄骨下地 | 野縁19形 | 21.7 | ㎡
| 既設天井点検口 取り外し | 450角 | 2 | ヶ所
計
6 | 発生材処理
| 発生材処分 |  | 一 式
| 積込み | 人力 | 一 式
| 発生材運搬 | 2ｔ車 | 一 式
計
別紙明細1
（ 内部足場）
| 内部足場 | 脚立、並列、H1.8m 存置期間2か月 個別改修 | 21.8 | ㎡
計
別紙明細2
（ 養生）
| 養生 | 仕上げ 事務所ビル等（RC・SRC)造 個別改修 | 34.8 | ㎡
| 養生 | 仕上げ 事務所ビル等（RC・SRC)造 搬出入経路 | 52.7 | ㎡
計
別紙明細3
| 清掃・片付け | 仕上げ 事務所ビル等（RC・SRC)造 個別改修 | 34.8 | ㎡
| 清掃・片付け | 仕上げ 事務所ビル等（RC・SRC)造 搬出入経路 | 52.7 | ㎡
計
別紙明細4
（発生材処分）
| 発生材処分 | ボード | 0.2 | ｔ
| 発生材処分 | ボード（アスベスト含有） | 0.1 | ｔ
| 発生材処分 | 金属 | 0.1 | ｔ
計
別紙明細5
（積込み）
| 積込み | 内装仕上げ材 | 0.8 | ㎥
計
別紙明細6
（ 発生材運搬）
| 発生材運搬 | 2ｔ車 | 2 | 日
計

## 細目内訳（共通仮設）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設(積上げ)
| コーンバー |  | 2 | 本
| カラーコーン |  | 3 | 個
| 交通誘導員B |  | 1 | 人
| 仮設暖房 |  | 21 | 台
| 灯油 | 仮設暖房用 | 5860 | L
計

## 科目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
電気設備工事：直接工事費
Ⅰ | 桜井年金事務所 |  | 一 式
計

## 中科目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | 桜井年金事務所
1 | 動力設備工事 |  | 一 式
2 | 電灯コンセント設備工事 |  | 一 式
3 | 照明器具設備工事 |  | 一 式
4 | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 細目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | 桜井年金事務所
1 | 動力設備工事
| ケーブル 管内盤内 | EM-CET 150° | 10 | ｍ
| ケーブル ラック内 | EM-CE3.5°-4C | 12 | ｍ
| ケーブル ラック内 | EM-CE8°-3C | 4 | ｍ
| ケーブル ラック内 | EM-CET 14° | 29 | ｍ
| ケーブル 管内 | EM-CE3.5°-4C | 4 | ｍ
| ケーブル 管内 | EM-CE8°-3C | 2 | ｍ
| ケーブル 管内 | EM-CET 14° | 8 | ｍ
| 電線 管内 | EM-IE 5.5° | 10 | ｍ
| 電線 管内 | EM-IE 22° | 8 | ｍ
| 電線 ラック内 | EM-IE 5.5° | 33 | ｍ
| 電線管 露出 | PE-28 | 3 | ｍ
| 電線管 露出 | PE-36 | 4 | ｍ
| 電線管 露出 | PE-82 | 8 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | WP 30 | 3 | 箇所
| 金属製可とう電線管 | WP 38 | 4 | 箇所
| 動力盤 | P-1 | 1 | 面
| ケーブルラック | W=400 H=70 | 6 | ｍ
| プルボックス | 500*500*300 SUS WP | 2 | 個
| 配管架台 | W=600 | 6 | 個
| 配管架台 | W=150 | 13 | 個
| 撤去費 |  | 一 式
１の計
2 | 電灯コンセント設備工事
| ケーブル 天井内 | EM-EEF 1.6-3C | 184 | ｍ
| 換気扇電源 | 取外し | 24 | 箇所
| 換気扇電源 | 再取付 | 24 | 箇所
| 空調換気扇電源 | 取外し | 8 | 箇所
| 空調換気扇電源 | 再取付 | 8 | 箇所
| 空調室内機電源 | 取外し | 25 | 箇所
| 空調室内機電源 | 再取付 | 25 | 箇所
| 撤去費 |  | 一 式
2の計
3 | 照明器具設備工事
| 照明器具 A430 | LED埋込ベースライト LRS3-4-30LN | 1 | 台
| 照明器具 A437 | LED埋込ベースライト LRS3-4-37LN | 16 | 台
| 照明器具 A448 | LED埋込ベースライト LRS3-4-48LN | 80 | 台
| 照明器具 A465 | LED埋込ベースライト LRS3-4-65LN | 11 | 台
| 照明器具 A230BT | LED埋込ベースライト 電池内蔵 | 2 | 台
| 照明器具 A230 | LED埋込ベースライト LRS3-2-30LN | 3 | 台
| 照明器具 B437 | LEDベースライト LSS9-4-37LN | 5 | 台
| 照明器具 B448 | LEDベースライト LSS9-4-48LN | 4 | 台
| 照明器具 B465 | LEDベースライト LSS9-4-65LN | 1 | 台
| 照明器具 B230 | LEDベースライト LSS9-2-30LN | 2 | 台
| 照明器具 C465 | LEDベースライト LSS6-4-65LN | 35 | 台
| 照明器具 D100 | シーリングライト | 2 | 台
| 照明器具 E20 | LED埋込ベースライト | 3 | 台
| 照明器具 F100 | LEDベースライト | 3 | 台
| 照明器具 G33 | LEDダウンライト LRS1-33LN | 3 | 台
| 照明器具 H17 | LEDダウンライト WP LRS1RP-17LN | 5 | 台
| 照明器具 I60 | LEDブラケット | 4 | 台
| 照明器具 J06 | LEDブラケット | 5 | 台
| 照明器具 K10 | LED直付 | 2 | 台
| 照明器具 L06 | LEDブラケット LBF3MP/RP-2-06 | 1 | 台
| 照明器具 M20 | LED流し元灯 | 2 | 台
| 照明器具 N110 | LED埋込ベースライト LRS15-6-110 | 4 | 台
| 照明器具 O20 | LEDミラー灯 | 9 | 台
| 照明器具 P60 | LED街路灯 | 1 | 台
| 照明器具 BB09 | LED非常灯 9形 K1-LRS11-1 | 12 | 台
| 照明器具 BB13 | LED非常灯 13形 K1-LRS11-2 | 23 | 台
| 街路灯 ポール 塗装費 |  | 1 | 本
| 撤去費 |  | 一 式
２の計
2 | 発生材処理
| 発生材積込 |  | 一 式
| 発生材運搬 |  | 一 式
| 発生材処分 |  | 一 式
２の計
別紙明細 1
| 電線 管内 | IV 2.0 | 24 | ｍ
| 電線 管内 | IV 3.5 | 36 | ｍ
| 電線 管内 | IV 5.5 | 49 | ｍ
| 電線 管内 | IV 8 | 35 | ｍ
| 電線 管内 | IV 14 | 66 | ｍ
| 電線 管内 | IV 22 | 11 | ｍ
| 電線 管内 | IV 100 | 33 | ｍ
| ケーブル 管内 | CV 14°-3C | 18 | ｍ
| ケーブル 管内 | CVT 22° | 9 | ｍ
| 電線管 露出 | G-28 | 12 | ｍ
| 電線管 露出 | G-36 | 59 | ｍ
| 電線管 露出 | G-70 | 4 | ｍ
| プルボックス | 300*300*150 | 1 | 個
| プルボックス | 300*300*300 | 2 | 個
| 動力盤 | M-R | 1 | 面
| 動力盤 | MR-1 | 1 | 面
| 動力盤 | M-2 | 1 | 面
計
別紙明細2
| ケーブル 天井内 | VVF 1.6-3C | 144 | ｍ
| 空調室内機電源 | 撤去 | 1 | 箇所
計
別紙明細3
| 照明器具 A21 |  | 1 | 台
| 照明器具 A22 |  | 4 | 台
| 照明器具 A41 |  | 13 | 台
| 照明器具 A42 |  | 24 | 台
| 照明器具 A42BT |  | 6 | 台
| 照明器具 B22 |  | 2 | 台
| 照明器具 B22BT |  | 3 | 台
| 照明器具 B41 |  | 18 | 台
| 照明器具 B41BT |  | 3 | 台
| 照明器具 B42 |  | 66 | 台
| 照明器具 B42BT |  | 8 | 台
| 照明器具 C42 |  | 10 | 台
| 照明器具 C42BT |  | 1 | 台
| 照明器具 D24 |  | 4 | 台
| 照明器具 E18 |  | 5 | 台
| 照明器具 F27 |  | 3 | 台
| 照明器具 G21 |  | 9 | 台
| 照明器具 H17 |  | 5 | 台
| 照明器具 I16 |  | 3 | 台
| 照明器具 J20 |  | 2 | 台
| 照明器具 K30 |  | 3 | 台
| 照明器具 L60 |  | 4 | 台
| 照明器具 M20 |  | 1 | 台
| 照明器具 N24 |  | 1 | 台
| 照明器具 N25 |  | 1 | 台
| 照明器具 O13 |  | 26 | 台
| 照明器具 P13 |  | 2 | 台
| 照明器具 Q100 |  | 1 | 台
| 照明器具 R60 |  | 2 | 台
計
別紙明細4
| 発生材積込 | 金属類 | 0.7 | ㎥
計
別紙明細5
| 発生材運搬 | 金属類 | 1 | 日
計
別紙明細6
発生材処分
| 金属くず |  | 586 | kg
| ランプ処分費 |  | 73 | kg
| 1号銅線 |  | 52 | kg
| 2号銅線 |  | 7 | kg
| 被覆物処理費 |  | 19 | kg
| 鉄スクラップ |  | 226 | kg
計

## 科目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
機械設備工事：直接工事費
Ⅰ | 桜井年金事務所 |  | 一 式

## 中科目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | 桜井年金事務所
1 | 空気調和設備工事 |  | 一 式
2 | 換気設備工事 |  | 一 式
3 | 自動制御設備工事 |  | 一 式
4 | 撤去工事 |  | 一 式
5 | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 細目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | 機械設備工事
1 | 空気調和設備工事
（１）機器設備
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-1、室外機 冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 高調波対策、防振架台他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM1-1、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：3.6ｋW、暖房能力：4.0ｋW | 7 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、中性能ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、振れ止め金具他付属品共
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 7 | 個
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-2、室外機 冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 高調波対策、防振架台他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM2-1、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：5.6ｋW、暖房能力：6.3ｋW | 5 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、中性能ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、振れ止め金具他付属品共
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 5 | 個
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-3、室外機 冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 高調波対策、防振架台他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM3-1、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0ｋW | 2 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、中性能ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、振れ止め金具他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM3-2、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：5.6ｋW、暖房能力：6.3ｋW | 2 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、中性能ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、振れ止め金具他付属品共
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 4 | 個
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-4、室外機 冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 高調波対策、防振架台他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM4-1、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：5.6ｋW、暖房能力：6.3ｋW | 2 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、中性能ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、振れ止め金具他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM4-2、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：5.6ｋW、暖房能力：6.3ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、検知警報器、遮断弁ﾕﾆｯﾄ
| 同上付属品 | 振れ止め金具他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM4-3、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、検知警報器、遮断弁ﾕﾆｯﾄ
| 同上付属品 | 振れ止め金具他付属品共
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 2 | 個
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 警報機能搭載 | 2 | 個
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-5、室外機 冷房能力：14.0ｋW、暖房能力：16.0ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 防振架台他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM5-1、壁掛け形 冷房能力：2.2ｋW、暖房能力：2.5ｋW | 2 | 台
| 同上付属品 | ﾌｨﾙﾀ-、検知警報器、遮断弁ﾕﾆｯﾄ他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM5-2、壁掛け形 冷房能力：2.8ｋW、暖房能力：3.2ｋW | 2 | 台
| 同上付属品 | ﾌｨﾙﾀ-、検知警報器、遮断弁ﾕﾆｯﾄ他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM5-3、壁掛け形 冷房能力：3.6ｋW、暖房能力：4.0ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | ﾌｨﾙﾀ-、検知警報器、遮断弁ﾕﾆｯﾄ他付属品共
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 警報機能搭載 | 5 | 個
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ | ACP-1、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0ｋW | 1 | 組
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、
ON・OFFﾘﾓｺﾝ管理ｱﾀﾞﾌﾟﾀ-他付属品共 室外機：防振架台
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ | ACP-2、天井吊下げ形 冷房能力：12.5ｋW、暖房能力：14.0ｋW | 1 | 組
| 同上付属品 | ﾌｨﾙﾀ-、ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、、ON・OFFﾘﾓｺﾝ監理ｱﾀﾞﾌﾟﾀ-他付属品共
室外機：防振架台
| 集中管理ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ON・OFFﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 2 | 個
| 搬入費 |  | 一 式
| 据付費 |  | 一 式
| あと施工アンカー |  | 一 式
小計
（２）配管設備
冷媒用保温付被覆銅管
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：12.7φ | 87 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：15.9φ | 101 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：19.1φ | 13 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：22.2φ | 70 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚10mm：6.4φ | 87 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚10mm：9.5φ | 184 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 25A 一般 | 17 | ｍ
| 既設配管接続費 |  | 一 式
| 保温工事 |  | 一 式
| はつり工事 |  | 一 式
| 鉄筋探査費 | ﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影費 | 一 式
小計
1の計
2 | 換気設備工事
| 全熱交換ユニット | HEX－1、天井ｶｾｯﾄﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ 300㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 5 | 台
| 全熱交換ユニット | HEX－2、天井埋込形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ 250㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 3 | 台
| 全熱交換ユニット | HEX－3、天井埋込形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ 150㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 1 | 台
| 排気ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | EF－1、消音ｽﾄﾚ-ﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 580㎥/ｈ×200φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－1、天井換気扇 200㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 5 | 台
| 換気扇 | VF－2、天井換気扇 120㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－3、天井換気扇 240㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－4、天井換気扇 180㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 3 | 台
| 換気扇 | VF－5、天井換気扇 150㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 2 | 台
| 換気扇 | VF－6、天井換気扇 60㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－7、天井換気扇 220㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 2 | 台
| 換気扇 | VF－8、天井換気扇 260㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 2 | 台
| 換気扇 | VF－9、天井換気扇 120㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－10、天井換気扇 90㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 2 | 台
| 換気扇 | VF－11、天井換気扇 100㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－12、壁付換気扇 546㎥/ｈ×25cm 付属品共 | 2 | 台
| 器具取付費 |  | 一 式
| 既設ﾀﾞｸﾄ接続費 |  | 一 式
| 器具取外し再取付け |  | 一 式
2の計
3 | 自動制御設備工事
| 電線 | EM-CEE2.0-3C | 54 | ｍ
| 電線 | EM-CEE1.25-2C | 245 | ｍ
| 電線 | EM-CEES1.25-2C | 311 | ｍ
| 電線 | EM-CEES1.25-5C | 52 | ｍ
| 電線管 | G22 | 17 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200X200X200：SUS | 2 | 個
| 塗装工事 | G22 | 17 | ｍ
| はつり工事 |  | 一 式
| 取外し再取付費 |  | 一 式
3の計
4 | 撤去工事
| 機器類撤去 |  | 一 式
| 配管類撤去 |  | 一 式
4の計
5 | 発生材処理
| 発生材処分 |  | 一 式
| 発生材積込 |  | 一 式
| 発生材運搬 |  | 一 式
5の計
| 別紙明細-1 | 機器設備 搬入費
| ACM-1 | 0.2294ｔ×2.0 | 0.46 | ｔ
| 重量：229ｋｇ、寸法0.93×0.765×1.66H | 容積品(229ｋｇ/㎡÷1.18＝194.1ｋｇ）200ｋｇ/㎥未満 補正率2.0
| ACM-2 | 0.2294ｔ×2.0 | 0.46 | ｔ
| 重量：229ｋｇ、寸法0.93×0.765×1.66H | 容積品(229ｋｇ/㎡÷1.18＝194.1ｋｇ）200ｋｇ/㎥未満 補正率2.0
| ACM-3 | 0.2294ｔ×2.0 | 0.46 | ｔ
| 重量：229ｋｇ、寸法0.93×0.765×1.66H | 容積品(229ｋｇ/㎡÷1.18＝194.1ｋｇ）200ｋｇ/㎥未満 補正率2.0
| ACM-4 | 0.2294ｔ×2.0 | 0.46 | ｔ
| 重量：229ｋｇ、寸法0.93×0.765×1.66H | 容積品(229ｋｇ/㎡÷1.18＝194.1ｋｇ）200ｋｇ/㎥未満 補正率2.0
計
| 別紙明細-2 | 機器設備 据付費
（１）機器設備
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-1、室外機 冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 高調波対策、防振架台他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM1-1、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：3.6ｋW、暖房能力：4.0ｋW | 7 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、中性能ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、振れ止め金具他付属品共
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 7 | 個
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-2、室外機 冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 高調波対策、防振架台他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM2-1、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：5.6ｋW、暖房能力：6.3ｋW | 5 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、中性能ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、振れ止め金具他付属品共
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 5 | 個
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-3、室外機 冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 高調波対策、防振架台他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM3-1、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0ｋW | 2 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、中性能ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、振れ止め金具他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM3-2、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：5.6ｋW、暖房能力：6.3ｋW | 2 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、中性能ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、振れ止め金具他付属品共
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 4 | 個
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-4、室外機 冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 高調波対策、防振架台他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM4-1、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：5.6ｋW、暖房能力：6.3ｋW | 2 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、中性能ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、振れ止め金具他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM4-2、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：5.6ｋW、暖房能力：6.3ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、検知警報器、遮断弁ﾕﾆｯﾄ
| 同上付属品 | 振れ止め金具他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM4-3、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、検知警報器、遮断弁ﾕﾆｯﾄ
| 同上付属品 | 振れ止め金具他付属品共
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 2 | 個
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 警報機能搭載 | 2 | 個
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-5、室外機 冷房能力：14.0ｋW、暖房能力：16.05ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | 防振架台他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM5-1、壁掛け形 冷房能力：2.2ｋW、暖房能力：2.5ｋW | 2 | 台
| 同上付属品 | ﾌｨﾙﾀ-、検知警報器、遮断弁ﾕﾆｯﾄ他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM5-2、壁掛け形 冷房能力：2.8ｋW、暖房能力：3.2ｋW | 2 | 台
| 同上付属品 | ﾌｨﾙﾀ-、検知警報器、遮断弁ﾕﾆｯﾄ他付属品共
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM5-3、壁掛け形 冷房能力：3.6ｋW、暖房能力：4.0ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | ﾌｨﾙﾀ-、検知警報器、遮断弁ﾕﾆｯﾄ他付属品共
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 警報機能搭載 | 5 | 個
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ | ACP-1、天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0ｋW | 1 | 組
| 同上付属品 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾌｨﾙﾀ-、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、
ON・OFFﾘﾓｺﾝ管理ｱﾀﾞﾌﾟﾀ-他付属品共 室外機：防振架台
| 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ | ACP-2、天井吊下げ形 冷房能力：12.5ｋW、暖房能力：14.0ｋW | 1 | 組
| 同上付属品 | ﾌｨﾙﾀ-、ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、、ON・OFFﾘﾓｺﾝ監理ｱﾀﾞﾌﾟﾀ-他付属品共
室外機：防振架台
| 集中管理ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ON・OFFﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 2 | 個
計
| 別紙明細-3 | 機器設備 あと施工アンカ－
| 室外機固定ﾎﾞﾙﾄ | M12 | 28 | 箇所
計
| 別紙明細-4 | 配管設備 既設配管接続費
| 既設配管接続費 | ﾄﾞﾚﾝ管25A：保温有 | 32 | 箇所
| 既設配管接続費 | 給水管20A：保温有 | 13 | 箇所
計
| 別紙明細-5 | 配管設備 保温工事
| 保温工事 | 冷媒管 屋外露出(15.9φ、9.5φ) | 10 | ｍ
| 保温工事 | 冷媒管 屋外露出(22.2φ、9.5φ) | 12 | ｍ
| 保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 隠蔽 25A | 15 | ｍ
| 保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 屋内露出 25A | 3 | ｍ
計
| 別紙明細-6 | 配管設備 はつり補修
| ｺｱ抜き | 50φX100ｔ | 1 | 箇所
| ｺｱ抜き | 100φX100ｔ | 2 | 箇所
計
| 別紙明細-7 | 配管設備 ﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影費
| ﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影費 | 32φX100ｔ：1ヶ所 | 1 | 式
50φX100ｔ：1ヶ所
100φX100ｔ：2ヶ所
| 雑材・消耗品 |  | 1 | 式
| 材料運搬費 |  | 1 | 式
計
| 別紙明細-8 | 換気設備 器具取付費
| 全熱交換ユニット | HEX－1、天井ｶｾｯﾄﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ 300㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 5 | 台
| 全熱交換ユニット | HEX－2、天井埋込形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ 250㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 3 | 台
| 全熱交換ユニット | HEX－3、天井埋込形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ 150㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 1 | 台
| 排気ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | EF－1、消音ｽﾄﾚ-ﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 580㎥/ｈ×200φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－1、天井換気扇 200㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－2、天井換気扇 120㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 5 | 台
| 換気扇 | VF－3、天井換気扇 240㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－4、天井換気扇 180㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 3 | 台
| 換気扇 | VF－5、天井換気扇 150㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 2 | 台
| 換気扇 | VF－6、天井換気扇 60㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－7、天井換気扇 2200㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 2 | 台
| 換気扇 | VF－8、天井換気扇 260㎥/ｈ×150φ 付属品共 | 2 | 台
| 換気扇 | VF－9、天井換気扇 120㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－10、天井換気扇 90㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 2 | 台
| 換気扇 | VF－11、天井換気扇 100㎥/ｈ×100φ 付属品共 | 1 | 台
| 換気扇 | VF－12、壁付換気扇 546㎥/ｈ×25cm 付属品共 | 2 | 台
計
| 別紙明細-9 | 換気設備 既設ダクト接続費
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100φ：保温有 | 4 | 箇所
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150φ：保温有 | 16 | 箇所
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100φ：保温無 | 5 | 箇所
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150φ：保温無 | 16 | 箇所
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200φ：保温無 | 2 | 箇所
計
| 別紙明細-10 | 換気設備 器具取外し再取り付け
| 吹出口 VHS | 200×200 | 2 | 個
計
| 別紙明細-11 | 自動制御配線設備 はつり補修
| ｺｱ抜き | 32φX100ｔ | 1 | 箇所
計
| 別紙明細-12 | 自動制御配線設備 取外し再取付費
| 2種金属線ぴ |  | 12 | m
| 別紙明細-13 | 撤去 機器類
| 機器類撤去 | PAC-1ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 1 | 台
| 室外機ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW 防振架台他付属品共
| 機器類撤去 | PAC-1Aﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 7 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ | 冷房能力：4.5ｋW、暖房能力：5.0W 付属品共
| 機器類撤去 | PAC-1Bﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 1 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ | 冷房能力：4.5ｋW、暖房能力：5.0W 付属品共
| 機器類撤去 | PAC-2ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 1 | 台
| 室外機ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW 防振架台他付属品共
| 機器類撤去 | PAC-2Aﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 3 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ | 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0W 付属品共
| 機器類撤去 | PAC-2Bﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 1 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ | 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0W 付属品共
| 機器類撤去 | PAC-2Cﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 1 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ | 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0W 付属品共
| 機器類撤去 | PAC-3ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 1 | 台
| 室外機ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力：22.4ｋW、暖房能力：25.0ｋW 防振架台他付属品共
| 機器類撤去 | PAC-3Aﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 3 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ | 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0W 付属品共
| 機器類撤去 | PAC-5ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 1 | 台
| 室外機ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力：22.4ｋW、暖房能力：25.0ｋW 防振架台他付属品共
| 機器類撤去 | PAC-5Aﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 3 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ | 冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0W 付属品共
| 機器類撤去 | PAC-6ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 1 | 台
| 室外機ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力：22.4ｋW、暖房能力：25.0ｋW 防振架台他付属品共
| 機器類撤去 | PAC6-1ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 1 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 天井吊下げ形 | 冷房能力：8.0ｋW、暖房能力：9.0ｋW 付属品共
| 機器類撤去 | PAC6-2ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 1 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 壁掛け形 | 冷房能力：4.5ｋW、暖房能力：5.0ｋW 付属品共
| 機器類撤去 | PAC6-3ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 1 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 壁掛け形 | 冷房能力：3.6ｋW、暖房能力：4.0ｋW 付属品共
| 機器類撤去 | PAC6-4ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 3 | 台
| 室内機ﾕﾆｯﾄ 壁掛け形 | 冷房能力：2.8ｋW、暖房能力：3.2ｋW 付属品共
| 機器類撤去 | PAC-4ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ 床置形 | 1 | 組
冷房能力：13.2ｋW、暖房能力：15.0W 防振架台他付属品共
| 機器類撤去 | PAC-7ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 | 1 | 組
冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0W 防振架台他付属品共
| 機器類撤去 | PAC-8ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 壁掛け形 | 1 | 組
冷房能力：3550kcal/h、暖房能力：5750kca/h 他付属品共
| 機器類撤去 | ON・OFFﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 2 | 個
撤去搬出費
| PAC-1ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 0.25ｋｇ×2.0 | 0.5 | ｔ
| 重量：250ｋｇ、寸法1.28×0.69×1.44H | 容積品(250ｋｇ/㎡÷1.27＝196.9ｋｇ）補正率2.0
| PAC-2ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 0.25ｋｇ×2.0 | 0.5 | ｔ
| 重量：250ｋｇ、寸法1.28×0.69×1.44H | 容積品(250ｋｇ/㎡÷1.27＝196.9ｋｇ）補正率2.0
| PAC-3ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 0.225ｋｇ×2.0 | 0.45 | ｔ
| 重量：225ｋｇ、寸法1.28×0.69×1.44H | 容積品(225ｋｇ/㎡÷1.27＝177.2ｋｇ）補正率2.0
| PAC-5ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 0.225ｋｇ×2.0 | 0.45 | ｔ
| 重量：225ｋｇ、寸法1.28×0.69×1.44H | 容積品(225ｋｇ/㎡÷1.27＝177.2ｋｇ）補正率2.0
| PAC-6ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 0.225ｋｇ×2.0 | 0.45 | ｔ
| 重量：225ｋｇ、寸法1.28×0.69×1.44H | 容積品(225ｋｇ/㎡÷1.27＝177.2ｋｇ）補正率2.0
| PAC-4ﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ 室内機 | 0.176ｋｇ×2.0 | 0.35 | ｔ
| 重量：176ｋｇ、寸法0.95×0.80×1.85H | 容積品(176ｋｇ/㎡÷1.41＝124.8ｋｇ）補正率2.0
| 機器類撤去 | HX-1全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ形 480㎥/ｈ 付属品共 | 3 | 台
| 機器類撤去 | HX-2全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ形 170㎥/ｈ 付属品共 | 5 | 台
| 機器類撤去 | HX-3全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込形 125㎥/ｈ 付属品共 | 1 | 台
| 機器類撤去 | F-1排気ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ 600㎥/ｈ 付属品共 | 1 | 台
| 機器類撤去 | F-2天井換気扇 180㎥/ｈ 付属品共 | 9 | 台
| 機器類撤去 | F-3天井換気扇 135㎥/ｈ 付属品共 | 2 | 台
| 機器類撤去 | F-4天井換気扇 300㎥/ｈ 付属品共 | 4 | 台
| 機器類撤去 | F-5天井換気扇 75㎥/ｈ 付属品共 | 5 | 台
| 機器類撤去 | F-6天井換気扇 300㎥/ｈ 付属品共 | 1 | 台
| 機器類撤去 | F-7壁付換気扇 720㎥/ｈ×25㎝ 付属品共 | 2 | 台
| 冷媒ガス回収破壊費 | PAC-1ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 1 | 台
冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW
| 冷媒ガス回収破壊費 | PAC-2ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 1 | 台
冷房能力：28.0ｋW、暖房能力：31.5ｋW
| 冷媒ガス回収破壊費 | PAC-3ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 1 | 台
冷房能力：22.4ｋW、暖房能力：25.0ｋW
| 冷媒ガス回収破壊費 | PAC-5ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 1 | 台
冷房能力：22.4ｋW、暖房能力：25.0ｋW
| 冷媒ガス回収破壊費 | PAC-6ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 1 | 台
冷房能力：22.4ｋW、暖房能力：25.0ｋW
| 冷媒ガス回収破壊費 | PAC-4ﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ | 1 | 台
冷房能力：13.2ｋW、暖房能力：15.0ｋW
| 冷媒ガス回収破壊費 | PAC-7ﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ | 1 | 台
冷房能力：7.1ｋW、暖房能力：8.0ｋW
| 冷媒ガス回収破壊費 | PAC-8ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 1 | 台
冷房能力：3550kcal/h、暖房能力：5750kcal/h
計
| 別紙明細-14 | 撤去 配管類
| 配管類撤去 | 冷媒管 6.4φ | 52 | ｍ
| 配管類撤去 | 冷媒管 9.5φ | 139 | ｍ
| 配管類撤去 | 冷媒管 12.7φ | 125 | ｍ
| 配管類撤去 | 冷媒管 15.9φ | 95 | ｍ
| 配管類撤去 | 冷媒管 19.1φ | 45 | ｍ
| 配管類撤去 | 冷媒管 25.4φ | 56 | ｍ
| 配管類撤去 | 冷媒管 28.6φ | 39 | ｍ
| 配管類撤去 | ﾄﾞﾚﾝ管 塩ﾋﾞ管 20A 一般 | 3 | ｍ
| 配管類撤去 | ﾄﾞﾚﾝ管 塩ﾋﾞ管 25A 一般 | 21 | ｍ
| 配管類撤去 | 給水管 鋼管 20A 一般 | 3 | ｍ
| 配線撤去 | CVVS2.0-2C | 307 | ｍ
| 配線撤去 | CVV1.25-2C | 303 | ｍ
| 配線撤去 | CVV1.25-5C | 64 | ｍ
| 電線管撤去 | G22 | 17 | ｍ
| 保温撤去 | 冷媒管（15.9φ、9.5φ） 屋外露出 | 7 | ｍ
| 保温撤去 | 冷媒管（19.1φ、9.5φ） 屋外露出 | 2 | ｍ
| 保温撤去 | 冷媒管（25.4φ、12.7φ） 屋外露出 | 9 | ｍ
| 保温撤去 | 冷媒管（25.4φ、15.9φ） 屋外露出 | 3 | ｍ
| 保温撤去 | 冷媒管（28.6φ、12.7φ） 屋外露出 | 7 | ｍ
| 保温撤去 | 冷媒管（25.4φ、15.9φ） 屋内露出 | 3 | ｍ
| 保温撤去 | ﾄﾞﾚﾝ管20A 屋内露出 | 3 | ｍ
| 保温撤去 | ﾄﾞﾚﾝ管25A 屋内露出 | 3 | ｍ
| 保温撤去 | ﾄﾞﾚﾝ管25A 隠蔽 | 19 | ｍ
| 保温撤去 | 給水管20A 屋内露出 | 3 | ｍ
計
| 別紙明細-15 | 発生材処分
| 金属 |  | 3 | ｔ
| 塩ﾋﾞ類 |  | 0.1 | ｔ
| 断熱材 |  | 0.1 | ｔ
計
| 別紙明細-16 | 発生材積込
| 金属 |  | 75.9 | ㎥
| 塩ﾋﾞ類 |  | 0.1 | ㎥
| 断熱材 |  | 0.1 | ㎥
計
| 別紙明細-17 | 発生材運搬
| 発生材運搬 | 4ｔ車×2台相当（小分2ｔ車×4台） | 4 | 日
計