## 表紙
(表紙共 枚）
工事費内訳書
令和7年度
トイレ全面改修工事(福井年金事務所)【近畿】
日本年金機構 会計・資産管理部

## 種目内訳
金 円也
工事価格円也
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(種目内訳)
直接工事費
| 建築工事 |  | 一 式
| 電気設備工事 |  | 一 式
| 機械設備工事 |  | 一 式
計
共通費
| 共通仮設費 |  | 一 式
| 共通仮設費 | 積上げ | 一 式
| 現場管理費 |  | 一 式
| 一般管理費等 |  | 一 式 |  | 法定福利費 円含む
計
都市ガス工事費
| 都市ガス工事 |  | 一 式
合 計（工事価格）
消費税等相当額 |  |  | 一 式
総 合 計（工事費）

## 科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
建築工事：直接工事費
Ⅰ | トイレ全面改修工事 (福井年金事務所)【近畿】 | RC造 地上2階 | 一 式
計

## 中科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(中科目内訳)
Ⅰ | トイレ全面改修工事 (福井年金事務所)【近畿】
1 | 直接仮設工事 |  | 一 式
2 | 建具改修工事 |  | 一 式
3 | 内外装改修工事 |  | 一 式
4 | 塗装改修工事 |  | 一 式
5 | 環境配慮撤去工事 |  | 一 式
6 | 発生材運搬費 |  | 一 式
7 | 発生材処理費 |  | 一 式
計

## 細目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅰ | トイレ全面改修工事 (福井年金事務所)【近畿】
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 内装改修 | 1 | 式
| 養生 | 内装改修 | 1 | 式
| 整理清掃後片付け | 内装改修 | 1 | 式
| 内部仕上足場 | 脚立足場、5か月 | 1 | 式
| 内部仕上足場 | 簡易型移動式足場、2か月 | 1 | 式
| 仮設間仕切り | LGS65、GB-Rt12.5 | 1 | 式
計
2 | 建具改修工事
(撤去)
(アルミ製建具)
| AD-1撤去 | 片開き戸 700×1900 | 2 | ヵ所
(鋼製建具)
| SD-1撤去 | 片開き戸 800×600 | 1 | ヵ所
(軽量鋼製建具)
| D-1撤去 | 片引き吊り戸 1140×1900 | 1 | ヵ所
(木製建具)
| WD-1撤去 | 両開き戸 1190×1900 | 1 | ヵ所
| WD-2撤去 | 片開き戸 780×1900 | 1 | ヵ所
| WD-3撤去 | 片開き戸 680×1900 | 2 | ヵ所
(トイレブース)
| TB-1撤去 | トイレブース (870+830)×1800 | 1 | ヵ所
| TB-2撤去 | トイレブース (920+1050+1030+440)×1800 | 1 | ヵ所
| TB-3撤去 | トイレブース (1030+285+2940+1050×3)×1800 | 1 | ヵ所
| TB-4撤去 | トイレブース 650×1800 | 1 | ヵ所
| TB-5撤去 | トイレブース (1785+885)×1800 | 1 | ヵ所
| TB-6撤去 | トイレブース (2190+320+900×2)×1800 | 1 | ヵ所
小計
(改修)
(鋼製建具)
| SD-1新設 | 片開き戸 800×2000 | 1 | ヵ所
| SD-2新設 | 片開き戸 800×900 | 1 | ヵ所
(軽量鋼製建具)
| LSD-1新設 | 片引き吊り戸 1020×2000 | 1 | ヵ所
| LSD-2新設 | 片開き戸 600×2000 | 1 | ヵ所
| LSD-3新設 | 片開き戸 700×1900 | 2 | ヵ所
(ステンレス製建具)
| F-1新設 | 三方枠 720×1900 | 1 | ヵ所
| F-2新設 | 三方枠 1200×1900 | 1 | ヵ所
(トイレブース)
| TB-1新設 | トイレブース (1910+1400)×2500 | 1 | ヵ所
| TB-2新設 | トイレブース 1960×2500 | 1 | ヵ所
| TB-3新設 | トイレブース 890×2500 | 2 | ヵ所
| TB-4新設 | トイレブース 1278×2500 | 1 | ヵ所
| TB-5新設 | トイレブース 1785×2500 | 1 | ヵ所
| TB-6新設 | トイレブース (2880+900×2)×2500 | 1 | ヵ所
(ガラス)
| 型板ｶﾞﾗｽ | F4 | 0.2 | ㎡
| ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾙ | 5×5 | 7.8 | ｍ
小計
計
3 | 内外装改修エ事
(外部撤去)
| 砕石撤去 | t100 | 0.1 | ｍ3
| 地先ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 150×150 | 3.7 | ｍ
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | t150(捨ｺﾝ含む) | 0.2 | ｍ3
(内部撤去)
(床)
| 砕石撤去 | t120 | 0.6 | ｍ3
| ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ撤去 | t30 | 4.8 | ㎡
| 土間ｼｰﾄ撤去 | t0.15 | 4.8 | ㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ | t120 | 10.7 | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ | t50 | 10.7 | ｍ
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  | 0.6 | ｍ3
| 捨ｺﾝ撤去 | t50 | 0.2 | ｍ3
(壁)
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ | t120 | 20.1 | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  | 1.4 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | t100 | 29.1 | ㎡
(天井)
| 軽量鉄骨天井下地撤去 | LGS19 | 75.2 | ㎡
| 廻り縁撤去 | 塩ﾋﾞ製 | 8.9 | ｍ
| 廻り縁撤去 | ｱﾙﾐ製 | 83.4 | ｍ
(その他)
| 床下点検口撤去 | 450角 | 2 | ヵ所
| 三方枠撤去 | ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ | 5 | ｍ
| 床框撤去 | ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ | 3.8 | ｍ
| 面台撤去 | ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸt20 | 12.1 | ｍ
| 手洗いｶｳﾝﾀｰ撤去 | 3連 | 1 | ヵ所
| 手洗いｶｳﾝﾀｰ撤去 |  | 1 | ヵ所
| 手洗器撤去 |  | 4 | ヵ所
| 傾斜鏡撤去 | 600×600 | 1 | ヵ所
| 鏡撤去 | 450×600 | 3 | ヵ所
| 鏡撤去 | 1300×1000 | 1 | ヵ所
| 鏡撤去 | 2600×1000 | 1 | ヵ所
| 洋式便器撤去 |  | 3 | ヵ所
| 和式便器撤去 |  | 7 | ヵ所
| 小便器撤去 |  | 5 | ヵ所
| 掃除流し撤去 |  | 2 | ヵ所
| 手すり撤去 | L型 | 1 | ヵ所
| 手すり撤去 | 跳ね上げ式 | 1 | ヵ所
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ撤去 |  | 1 | ヵ所
小計
(外部改修)
| 砕石 | t150 | 0.2 | ｍ3
| 鉄筋 | D10 | 0.1 | ｔ
| 鉄筋加工組立 |  | 0.1 | ｔ
| 鉄筋運搬費 |  | 0.1 | ｔ
| あと施工ｱﾝｶｰ | D10 | 33 | 本
| 地先ﾌﾞﾛｯｸ | 150×150 | 3.7 | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc24-15 | 0.1 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 0.1 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 基本料金 | 1 | 回
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 圧送料金 | 0.1 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | 1.4 | ㎡
(内部改修)
(床)
| 砕石 | t120 | 0.6 | ｍ3
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | t0.15 | 4.8 | ㎡
| 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 | t30 | 4.8 | ㎡
| 鉄筋 | D13 | 0.1 | ㎡
| 鉄筋加工組立 |  | 0.1 | ｔ
| 鉄筋運搬費 |  | 0.1 | ｔ
| 溶接金網 | φ6 150×150 | 33 | ㎡
| 溶接金網 | 施工手間 | 33 | ㎡
| あと施工ｱﾝｶｰ | D13 | 164 | ㎡
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ | t50、Fc18-15 | 0.2 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc24-15 | 3.5 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 3.8 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 基本料金 | 1 | 回
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 圧送料金 | 3.8 | ｍ3
| ﾓﾙﾀﾙ下地 |  | 52.9 | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り | t2.0 | 52.9 | ㎡
| 巾木 | 塩ﾋﾞ製H100 | 86.5 | ｍ
(壁)
| 軽量鉄骨壁下地 | LGS65 | 70.3 | ㎡
| 石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り | GB-Rt12.5、LGS下地部 | 12.8 | ㎡
| ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り | GB-St12.5、LGS下地部 | 73.9 | ㎡
| ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り | GB-St12.5、GL工法 | 124 | ㎡
| 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 化粧FKt6.0 | 198 | ㎡
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | (32kg/m3)t50 | 22.1 | ㎡
(天井)
| 軽量鉄骨天井下地 | LGS19 | 71.5 | ㎡
| ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り | DRt9.0、下地石こうﾎﾞｰﾄﾞ共 | 52.9 | ㎡
| 化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り | GB-Dt9.5 | 18.6 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 | 8.9 | ｍ
| 廻り縁 | ｱﾙﾐ製 | 92.6 | ｍ
(その他)
| 窓額縁 | 木製、t25 | 12.5 | ｍ
| 面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ、W100 | 1.7 | ｍ
| 面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ、W200 | 3.3 | ｍ
| 壁見切り材 | SUS製、壁/壁 | 5 | ｍ
| 壁見切り材 | SUS製、壁端部納めW105 | 2.5 | ｍ
| 床下点検口 | 450角 | 1 | ヵ所
| 天井点検口 | 450角 | 7 | ヵ所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(大) | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ、多目的 | 1 | ヵ所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(大) | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ、男 | 1 | ヵ所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(大) | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ、女 | 1 | ヵ所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(大) | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ、多目的・男・女 | 1 | ヵ所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ、男 | 1 | ヵ所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ、女 | 1 | ヵ所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ、男・女 | 1 | ヵ所
| 洗面化粧鏡 | 350×900 | 7 | ヵ所
| 便座除菌ｸﾘｰﾅｰ |  | 7 | ヵ所
| ﾌｯｸ | 荷物掛け用 | 5 | ヵ所
小計
計
4 | 塗装改修エ事
| EP塗り | 新規、ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 12.8 | ㎡
| CL塗り | 新規、木部、細幅物 | 12.5 | ｍ
計
5 | 撤去工事
(床)
| ﾓﾙﾀﾙ下地撤去 |  | 16 | ㎡
| ﾓﾙﾀﾙ下地撤去 | 50角磁器質ﾀｲﾙ張り共 | 32.8 | ㎡
| 長尺ｼｰﾄ張り撤去 |  | 8.9 | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り撤去 | t2.5 | 10.3 | ㎡
| 巾木撤去 | 塩ﾋﾞ製H100 | 23.7 | ｍ
(壁)
| ﾓﾙﾀﾙ下地撤去 | VP塗り撤去(寒冷紗張り共) | 41.9 | ㎡
| ﾓﾙﾀﾙ下地撤去 | ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付撤去 | 21.7 | ㎡
| ﾓﾙﾀﾙ下地撤去 | 100角磁器質ﾀｲﾙ張り共 | 125 | ㎡
| (天井) | (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
| ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ張り撤去 | t9.0 | 34.6 | ㎡
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り撤去 | t4.0、VE塗り | 36.2 | ㎡
(養生、処分等)
| 養生 |  | 84 | ㎡
| 消耗品その他 |  | 1 | 式
| 発生材運搬費 |  | 1 | 式
| 発生材処理費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細NO.7
| ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定 |  | 1 | 式
計
6 | 発生材運搬費
| 発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) | 5.2 | ｍ3
| 発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) | 0.2 | ｍ3
| 発生材運搬費 | ｶﾞﾚｷ | 1.3 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.8 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 木材 | 1.4 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 金属くず | 1.3 | ｍ3
| 発生材運搬費 | ｶﾞﾗｽ、陶器類 | 0.8 | ｍ3
計
7 | 発生材処理費
| 発生材処理費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) | 1 | 式 |  |  | 別紙明細NO.8
| 発生材処理費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) | 1 | 式 |  |  | 別紙明細NO.9
| 発生材処理費 | ｶﾞﾚｷ | 1 | 式 |  |  | 別紙明細NO.10
| 発生材処理費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細NO.11
| 発生材処理費 | 木材 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細NO.12
| 発生材処理費 | 金属くず | 1 | 式 |  |  | 別紙明細NO.13
| 発生材処理費 | ｶﾞﾗｽ、陶器類 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細NO.14
計

## 別紙明細
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(別紙明細)
Ⅰ | トイレ全面改修工事 (福井年金事務所)【近畿】
5 | 環境配慮撤去工事
| 発生材処理費 |  | 1 | 式 |  |  | NO.7
| 発生材処理費 |  | 3.8 | ｍ3
計
7 | 発生材処理費
| 発生材処理費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) | 1 | 式 |  |  | NO.8
| 発生材処理費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) | 12.5 | ｔ
計
| 発生材処理費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) | 1 | 式 |  |  | NO.9
| 発生材処理費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) | 0.5 | ｔ
計
| 発生材処理費 | ｶﾞﾚｷ | 1 | 式 |  |  | NO.10
| 発生材処理費 | ｶﾞﾚｷ | 0.3 | ｔ
計
| 発生材処理費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1 | 式 |  |  | NO.11
| 発生材処理費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.3 | ｔ
計
| 発生材処理費 | 木材 | 1 | 式 |  |  | NO.12
| 発生材処理費 | 木材 | 0.8 | ｔ
計
| 発生材処理費 | 金属くず | 1 | 式 |  |  | NO.13
| 発生材処理費 | 金属くず | 1.5 | ｔ
計
| 発生材処理費 | ｶﾞﾗｽ、陶器類 | 1 | 式 |  |  | NO.14
| 発生材処理費 | ｶﾞﾗｽ、陶器類 | 0.8 | ｔ
計

## 共通仮設費積上げ
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(共通仮設費積上げ)
Ⅰ | トイレ全面改修工事 (福井年金事務所)【近畿】
1 | 共通仮設工事
| 仮囲い | 成形鋼板 H=3.0、6か月 | 9.4 | ｍ
| ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W3.0×H1.8 | 1 | ヵ所
| 交通誘導員B |  | 30 | 人
(仮設トイレ棟)
| ﾘｰｽ料 | 6か月 | 1 | 式
| 建築工事 |  | 1 | 式
| 電気設備工事 |  | 1 | 式
| 給排水設備工事 |  | 1 | 式
| 解体工事 | ﾘｰｽ満了後 | 1 | 式
(館内仮設多目的WC)
| 仮設ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 仮設多目的WC用 | 1 | ヵ所
計

## 科目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
電気設備工事：直接工事費
Ⅰ | トイレ全面改修工事 （福井年金事務所） |  | 一 式
計

## 中科目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | トイレ全面改修工事 （福井年金事務所）
1 | 電灯設備工事
| （１）電灯幹線設備 |  | 一 式
| （２）電灯分岐 |  | 一 式
| （３）コンセント分岐 |  | 一 式
小 計
2 | 誘導支援設備工事 |  | 一 式
3 | 休憩室設備移設工事 |  | 一 式
4 | 解体工事 |  | 一 式
計

## 細目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | トイレ全面改修工事 （福井年金事務所）
1 | 電灯設備工事
（１）電灯幹線設備
| 分電盤 L-1-2 | 鋼製壁掛型 | 1 | 面
| 分電盤 L-2-2 | 鋼製壁掛型 | 1 | 面
| 天井点検口 | 450×450 | 3 | ヵ所
| 絶縁電線（EM-IE） | 5.5㎜2 (管内) | 38 | m
| EM-CETケーブル | 14mm2 管内 | 4 | m
| EM-CETケーブル | 14mm2 天井 (ピット･トラフ内) | 34 | m
| ねじなし電線管（E） | 隠ぺい 31㎜ | 4 | m
| 防火区画貫通処理 | φ100㎜ | 3 | ヵ所
| 壁はつり | φ100㎜ | 3 | ヵ所
小 計
（２）電灯分岐
| LED照明器具 | A-5 | 6 | 個
| LED照明器具 | B-15 LRS1-17 LN | 23 | 個
| 人感ｾﾝｻｽｲｯﾁ操作ﾕﾆｯﾄ |  | 7 | 個
| 人感ｾﾝｻ | 親機 広角型 | 7 | 個
| 人感ｾﾝｻ | 子機 広角型 | 3 | 個
| 人感ｾﾝｻ | 子機 換気扇連動 | 7 | 個
| EM-EEF | 1.6㎜- 2C 天井 | 40 | ｍ
| EM-EEF | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD) | 7 | ｍ
| EM-EEF | 1.6㎜- 3C 天井 | 67 | ｍ
| EM-EEF | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD) | 11 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 （PF単層） | 隠ぺい・埋込配管 16㎜ | 4 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 （PF単層） | 隠ぺい・埋込配管 22㎜ | 7 | ｍ
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ （ｶﾊﾞｰ付） | 中四角 浅型 D44 | 24 | 個
小 計
（３）コンセント分岐
| 埋込コンセント （金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 2P15A×1 （接地端子付） 125V | 14 | 個
| 埋込コンセント （金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 2P15A×2 （接地端子付） 125V | 5 | 個
| EM-EEF | 2.0㎜- 3C 管内 | 28 | ｍ
| EM-EEF | 2.0㎜- 3C 天井 | 74 | ｍ
| EM-EEF | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD) | 42 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 （PF単層） | 隠ぺい・埋込配管 22㎜ | 42 | ｍ
| 1種金属線ぴ（MM1） | A型（25.4㎜） | 23 | ｍ
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ （ｶﾊﾞｰ付） | 中四角 浅型 D44 | 10 | 個
| 1種金属線ぴ（MM1） 付属品 | A型（25.4㎜） 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 13 | 個
小 計
2 | 誘導支援設備工事
| 呼出受信機 | ワイヤレス型 | 2 | 個
| 中継機 | ワイヤレス型 | 2 | 個
| トイレ送信機 | ワイヤレス型 | 2 | 個
| 埋込コンセント （金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 2P15A×2 125V | 4 | 個
| EM-EEF | 2.0㎜- 2C 管内 | 11 | ｍ
| EM-EEF | 2.0㎜- 2C 天井 | 39 | ｍ
| EM-EEF | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD) | 2 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 （PF単層） | 隠ぺい・埋込配管 16㎜ | 2 | ｍ
| 1種金属線ぴ（MM1） | A型（25.4㎜） | 7 | ｍ
| 1種金属線ぴ（MM1） 付属品 | A型（25.4㎜） 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 4 | 個
| 防火区画貫通処理 | φ100㎜ | 2 | ヵ所
| 壁はつり | φ100㎜ | 2 | ヵ所
小 計
3 | 休憩室設備移設工事
| 既設LED灯 取外し・再取付 | FL20W×1 相当 | 1 | 個
| 既設LED灯 取外し・再取付 | FL20W×3 相当 | 4 | 個
| 既設スピーカー 取外し・再取付 | 埋込型 | 1 | 個
| 既設感知器 取外し・再取付 | 差動式 2種・露出 | 1 | 個
| 火災報知立会検査 | P型2級 | 1 | 工事
小 計
4 | 解体工事
| 既設LED灯 撤去 | 直付型 FL20W×1 相当 | 3 | 個
| 既設LED灯 撤去 | 直付型 FL40W×1 相当 | 6 | 個
| 既設LED灯 撤去 | 埋込型 FHT16W×1 相当 | 3 | 個
| 既設人感ｾﾝｻ 撤去 |  | 3 | 個
| 既設点滅スイッチ 撤去 | 1P15A×1 | 1 | 個
| 既設点滅スイッチ 撤去 | 1P15A×2 | 3 | 個
| 既設点滅スイッチ 撤去 | 1P15A×3 | 3 | 個
| 既設コンセント 撤去 | 2P15A×2 | 7 | 個
| 既設トイレ呼出釦 撤去 |  | 1 | 個
| 既設感知器 撤去 | 差動式 2種・露出 | 1 | 個
| 既設配線 撤去 | VVF1.6-2C | 27 | ｍ
| 既設配線 撤去 | VVF1.6-3C | 18 | ｍ
| 既設配線 撤去 | VVF2.0-3C | 38 | ｍ
小 計

## 科目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
機械設備工事：直接工事費
Ⅰ | トイレ全面改修工事(福井年金事務所)【近畿】 |  | 一 式
計
Ⅱ | 都市ガス工事 |  | 一 式
計

## 中科目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
トイレ全面改修工事(福井年金事務所)【近畿】
1 | 給排水衛生設備工事
|  | 1-1) 衛生器具設備工事 | 一 式
|  | 1-2) 給水設備工事 | 一 式
|  | 1-3) 排水設備工事 | 一 式
|  | 1-4) 空調換気設備 | 一 式
計
2 | 撤去工事
|  | 2-1) 器具撤去工事 | 一 式
|  | 2-2) 配管撤去工事 | 一 式
計
計

## 細目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
トイレ全面改修工事(福井年金事務所)【近畿】
1 | 給排水設備工事
1-1) 衛生器具設備工事
| 洋風大便器 | 節水型、CFS498BCK,TCF5534AU | 6 | 組
| 紙巻器 | 棚付き二連紙巻器、YH702 | 7 | 個
| 手すり | 壁付L形、樹脂被覆、T112CL9 | 3 | 組
| ベビーチェア | 平壁取付型、YKA15S | 2 | 組
| ベビーチェア | コーナー取付型、YKA16S | 2 | 組
| 小便器 | 壁掛ｽﾄｰﾙ自動感知、UFS900WR | 4 | 組
| 手すり小便器用 | 小便器用、樹脂被覆、TS112CU22 | 1 | 組
| ｶｳﾝﾀｰ洗面器 | 幅1500mm,ﾎﾞｳﾙ数2、電気温水器*2 | 1 | 組
| ｶｳﾝﾀｰ洗面器 | 幅1000mm,ﾎﾞｳﾙ数1、電気温水器*1 | 4 | 組
| 多目的トイレ用腰掛便器、洗浄便座 | CS597BCS、SH596BAYR,TCF5841AUP他 | 1 | 組
| 手すり | 壁付L形、樹脂被覆、T112CL9 | 1 | 組
| 手すり | 跳ね上げ式、樹脂被覆、T112HK7 | 1 | 組
| 洗面器 | 車椅子対応、電温付自動水栓、L103A | 1 | 組
| ベビーシート | 壁掛け形、YKA25S | 1 | 組
| マルチシンク | 大型、SK510D | 1 | 組
小 計
1-2) 給水設備工事
| 給水：塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 便所 20A | 49 | ｍ
| 給水：塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 便所 25A | 8 | ｍ
| 給水：塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 便所 32A | 11 | ｍ
| 給水保温(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 天井内、PS 20A | 25 | ｍ
| 給水保温(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 天井内、PS 25A | 1 | ｍ
| 給水保温(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 天井内、PS 32A | 7 | ｍ
| 給水保温(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 暗渠内 20A | 25 | ｍ
| 給水保温(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 暗渠内 25A | 5 | ｍ
| 給水保温(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 暗渠内 32A | 2 | ｍ
| 給水保温(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 屋外露出(ｽﾃﾝﾚｽ) 25A | 2 | ｍ
| 給水保温(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 屋外露出(ｽﾃﾝﾚｽ) 32A | 2 | ｍ
| 仕切弁 | (jis-10k) 25A | 1 | 個
| 仕切弁 | (jis-10k) 32A | 1 | 個
| 既存管接続 | 鋼管 20A | 1 | 箇所
| 既存管接続 | 鋼管 25A | 1 | 箇所
| 既存管接続 | 鋼管 32A | 2 | 箇所
小 計
1-3) 排水設備工事
| 排水: 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 便所 40A | 6 | ｍ
| 排水: 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 便所 50A | 24 | ｍ
| 排水: 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 便所 65A | 8 | ｍ
| 排水: 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 便所 75A | 14 | ｍ
| 排水: 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 便所 100A | 12 | ｍ
| 通気: 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 便所 50A | 9 | ｍ
| 通気: 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 便所 65A | 9 | ｍ
| 排水保温 （ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 天井・PS内 40A | 1 | ｍ
| 排水保温 （ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 天井・PS内 50A | 11 | ｍ
| 排水保温 （ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 天井・PS内 65A | 2 | ｍ
| 排水保温 （ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 天井・PS内 80A | 4 | ｍ
| 排水保温 （ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) | 天井・PS内 100A | 5 | ｍ
| 床上掃除口 | COA 50A | 4 | 個
| 床上掃除口 | COA 65A | 3 | 個
| 床上掃除口 | COA 80A | 1 | 個
| 床上掃除口 | COA 100A | 4 | 個
| 通気金物 | VC-BA 65A | 1 | 個
| 既存管接続 | 樹脂管 50A | 2 | 箇所
| 既存管接続 | 樹脂管 65A | 1 | 箇所
| 既存管接続 | 樹脂管 100A | 3 | 箇所
| 外壁貫通 |  | 1 | 箇所
小 計
1-4) 空調換気設備
| 天井換気扇 | FES-1：Φ100 | 1 | 台
| 天井換気扇 | FES-2：Φ100 | 4 | 台
| 既存天井換気扇 (脱着) | 取外し、再取付 | 1 | 箇所
| 既存空調室内機 (脱着) | 取外し、再取付 1方向ｶｾｯﾄ36型 | 1 | 箇所
| スパイラルダクト | Φ100 | 3 | ｍ
| 外壁貫通 | 通気貫通共 | 4 | 箇所
| 貫通部調査 | レントゲン撮影(通気貫通共) | 1 | 式
小 計
1-5)ガス工事
屋外
| SGP管敷設 | 32A | 2 | m
| PLSMメカソケット | 32A | 1 | 個
| PLSM接合材(SGP) | 32A | 2 | 枚
| 切断閉止工 | 32A | 2 | か所
| 既設配管撤去 | 32A | 2 | m
| 検査費 |  | 1 | 式
屋内
| SGP管敷設 | 32A | 5 | m
| PLSMメカソケット | 32A | 1 | 個
| PLSM接合材(SGP) | 32A | 2 | 枚
| 切断閉止工 | 32A | 2 | か所
| 既設配管撤去 | 32A | 5 | m
| 検査費 |  | 1 | 式
| 狭所作業加算 |  | 1 | 式
小 計
2 | 撤去工事
2-1) 器具撤去工事
撤去 | 和風便器 | ロータンク式、付属品一式 | 7 | 組
撤去 | 腰掛便器 | ロータンク式、付属品一式 | 2 | 組
撤去 | 小便器 | ストール式、付属品一式 | 5 | 組
撤去 | 洗面器 | 壁掛型、付属品一式 | 4 | 組
撤去 | 洗面器 | はめ込み型、付属品一式 | 4 | 組
撤去 | カウンター | 幅：2500、樹脂製 | 1 | 組
撤去 | カウンター | 幅：1300、樹脂製 | 1 | 組
撤去 | 鏡 |  | 4 | 枚
撤去 | 掃除流し | バック付き | 2 | 組
撤去 | 腰掛便器 | 車椅子対応、ﾛｰﾀﾝｸ式 | 1 | 組
撤去 | 手すり | 壁付、L型 | 1 | 組
撤去 | 手すり | 跳ね上げ型 | 1 | 組
撤去 | ベビーシート | 壁付開閉型 | 1 | 組
小 計
2-2) 配管撤去工事
| 既存給水管撤去 | 鋼管 便所内 | 1 | 式
| 既存排水・通気管撤去 | 樹脂管 便所内 | 1 | 式
| 既存排水金物撤去 |  | 1 | 式
| スラブ貫通穴埋め | 給水管 | 1 | 式
| スラブ貫通穴埋め | 排水管 | 1 | 式
| 配管保温撤去 | 給水管 | 1 | 式
| 配管保温撤去 | 排水管 | 1 | 式
小 計