## 表紙
(表紙共 枚）
工事費内訳書
高圧受変電設備更新工事（米子年金事務所）【中国】
日本年金機構 会計・資産管理部

## 種目内訳
金 円也
工事価格 円也
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(種目内訳)
直接工事費
Ⅰ | 電気設備工事 |  | 一 式
Ⅱ | 建築工事 |  | 一 式
計
共通費
| 共通仮設（率） |  | 一 式
| 共通仮設（積上げ） |  | 一 式
小計
| 現場経費（率） |  | 一 式
| 一般管理費等 |  | 一 式 |  | 法定福利費 円含む
計
合 計（工事価格）
消費税等相当額 |  |  | 一 式
電力会社諸工料 |  |  | 一 式
総 合 計（工事費）

## 科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
建築工事：直接工事費
Ⅰ | 高圧受変電更新工事（米子年金事務所） |  | 一 式
計

## 中科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
高圧受変電設備更新工事（米子年金事務所）【中国】
Ⅰ | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | コンクリート基礎工事 |  | 1 | 式
3 | 防水工事 |  | 1 | 式
4 | 金属工事 |  | 1 | 式
5 | 土工事 |  | 1 | 式
6 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小 計

## 細目明細（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目明細）
1 | 直接仮設工事
| 墨だし |  | 一 | 式
| 養生 |  | 一 | 式
| 整理・清掃・片付け |  | 一 | 式
| 枠組足場 | 昇降階段、H9,300 ２か月 | 一 | 式
| 内部足場 | 脚立 | 一 | 式
| 高所作業車 |  | 一 | 式
小 計
2 | コンクリート基礎
| 鉄筋 | SD295A D10 | 25 | ｋｇ
| 鉄筋加工・組立費 |  | 25 | ｋｇ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ | 24 | ｋｇ
| 型枠 | 普通合板 | 0.6 | m2
| 型枠運搬費 | 2ｔ | 0.6 | m2
| 生コンクリート | FC21、SL15 | 0.3 | m3
| 同上打設費 | ポンプ車 | 1 | 回
| 同上圧送費 |  | 0.3 | m3
| 同上打設手間 |  | 0.3 | m3
| コンクリート金鏝押さえ |  | 1.8 | m2
小 計
3 | 防水工事
| 塗膜防水 | 平面 X-2工法 | 6.2 | m2
| 塗膜防水 | 立上り X-2工法 | 1.1 | m2
小 計
4 | 金属工事
| 金属系アンカー | D10 下向き | 4 | 本
| 金属系アンカー | D10 横向き | 5 | 本
| 接着系アンカー | M12 下向き | 8 | 本
| 天井点検口 | 450角 額縁タイプ | 3 | カ所
| 天井開口補強 | 450角 | 3 | カ所
小 計
5 | 土工事
（休日作業）
| 既設アスファルト舗装切断 | ｔ50 58.4ｍ | 一 | 式
| 既設アスファルト舗装剥ぎ取り |  | 60.8 | ㎡
| 発生材処分 | 積込、運搬とも | 3 | m3
| 路盤鋤取り | ｔ150 場内仮置き | 60.8 | ㎡
| 根切り | 根切土 場内仮置き | 33.4 | m3
| 埋戻し | 根切土流用 | 33.4 | m3
| 不陸整正 |  | 60.8 | ㎡
| 路盤 | ｔ150 鋤取り路盤材流用 | 60.8 | ㎡
（仮舗装）
| 表層復旧 |  | 60.8 | ㎡
| 駐車場養生シート敷 |  | 60.8 | ㎡
| 重機回送費 |  | 一 | 式
（本舗装）
| 仮設剥ぎ取り |  | 60.8 | ㎡
| 発生材処分 | 積込、運搬とも | 3 | m3
| アスファルト舗装 |  | 60.8 | ㎡
| 重機回送費 |  | 一 | 式
| 諸経費 |  | 一 | 式
小 計
6 | アスベスト含有材発生材処分
| 発生材処分費 | アスベスト含有材 | 1 | m3
| 発生材運搬費 |  | 一 | 式
小 計
Ⅱ | 積上共通仮設費
| 仮囲い | カラーコーン・バー 30ｍ | 240 | 日
| 基本監理料 |  | 30 | ｍ
| 搬出入費 |  | 2 | 回
小 計

## 科目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
電気設備工事：直接工事費
Ⅰ | 高圧受変電更新工事（米子年金事務所） |  | 一 式
計

## 中科目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | 高圧受変電更新工事（米子年金事務所）
1 | 受変電設備工事 |  | 一 式
2 | 幹線設備工事 |  | 一 式
3 | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 細目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | 高圧受変電更新工事（米子年金事務所）
1 | 受変電設備工事
| 6.6KV EM-CET38sq | 管内 | 16 | m
| 6.6KV EM-CET38sq | ラック | 3 | m
| EM-IE5.5sq | 管内 | 141 | m
| EM-IE14sq | 管内 | 84 | m
| EM-IE22sq | 管内 | 139 | m
| EM-IE38sq | 管内 | 47 | m
| SOG付属ケーブル | 管内（施工費のみ） | 14 | m
| 厚鋼電線管 | G28 露出 | 25 | m
| 厚鋼電線管 | G82 露出 | 14 | m
| 2種金属製可とう電線管 | F2#30WP | 2 | m
| 2種金属製可とう電線管 | F2#83WP | 2 | m
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE42 | 19 | m
| ケーブルラック | Z35-300A | 1 | m
| 基礎ブロック | 110×150×130 | 26 | 個
| プルボックス | 600×600×300 SUS-WP | 1 | 個
| プルボックス | 300×300×300 VE | 1 | 個
| 屋外キュービクル | SUS | 1 | 面
| 変圧器 | 1φ50KVA | 1 | 台
| 変圧器 | 3φ75KVA | 1 | 台
| コンデンサ（リアクトル付） | 24KVAR | 1 | 台
| 高圧交流気中負荷開閉器 | 方向性 LA・VT内蔵（重耐塩) | 1 | 台
| 電力量計収納箱 | SUS | 1 | 面
| 端末処理 | 6KV-CET38sq 屋外耐塩 | 1 | 箇所
| 端末処理 | 6KV-CET38sq 屋内 | 1 | 箇所
| 接地工事 | EA | 2 | 極
| 接地工事 | EB | 1 | 極
| 接地工事 | ED | 2 | 極
| 接地工事 | Ep・Ec | 2 | 極
| 接地極埋設標 | 金属製・接地抵抗測定 | 7 | 枚
| 消火器 | ABC10型 収納ボックス共 | 1 | 組
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細1）
小 計
2 | 幹線設備工事
| EM-CE5.5sq-3C | ラック | 9 | m
| EM-CET22sq | ラック | 18 | m
| EM-CET38sq | ラック | 18 | m
| EM-CET150sq | ラック | 4 | m
| EM-CET150sq | 管内 | 16 | m
| EM-CET150sq | 天井内 | 8 | m
| EM-IE22sq | 管内 | 29 | m
| 厚鋼電線管 | G82 露出 | 13 | m
| 2種金属製可とう電線管 | F2#83WP | 3 | m
| ケーブルラック | Z35-500A | 7 | m
| ケーブルラックｶﾊﾞｰ | Z35-500A用 | 5 | m
| 基礎ブロック | 110×150×130 | 21 | 個
| プルボックス | 950×500×350 SUS-WP | 1 | 個
| プルボックス | 400×400×300 SUS-WP | 3 | 個
| 貫通孔斫り復旧 | φ75 | 1 | 箇所
| ケーブル接続手間（直線） | EM-CE5.5sq-3C | 1 | 箇所
| ケーブル接続手間（直線） | EM-CET22sq | 2 | 箇所
| ケーブル接続手間（直線） | EM-CET38sq | 2 | 箇所
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細2）
小 計
3 | 発生材処理
| 発生材処理 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細3）
| ＰＣＢ検体調査 |  | 1 | 式
小 計

## 別紙明細（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（別紙明細）
| 撤去工事（受変電設備） | （別紙明細1）
| 6.6KV CV38sq-3C | 管内 | 16 | m
| SOG電源ケーブル | 管内 | 24 | m
| SOG付属ケーブル | 管内 | 11 | m
| 厚鋼電線管 | G22 | 24 | m
| 厚鋼電線管 | G28 | 22 | m
| 厚鋼電線管 | G82 | 16 | m
| プルボックス | 600×600×300 | 1 | 個
| 屋外キュービクル |  | 1 | 面
| 変圧器 | 1φ30KVA | 1 | 台
| 変圧器 | ３φ75KVA | 1 | 台
| コンデンサ | 24KVAR | 1 | 台
| 高圧交流気中負荷開閉器 |  | 1 | 台
| 電力量計収納箱 |  | 1 | 面
計
| 撤去工事（幹線設備） | （別紙明細2）
| CV5.5sq-3C | 管内 | 7 | m
| CV22sq-3C | 管内 | 13 | m
| CV38sq-3C | 管内 | 13 | m
| CV60sq-3C | 管内 | 7 | m
| 厚鋼電線管 | G22 | 7 | m
| 厚鋼電線管 | G36 | 13 | m
| 厚鋼電線管 | G42 | 13 | m
| 厚鋼電線管 | G54 | 7 | m
| プルボックス | 950×500×350 | 1 | 個
計
| 発生材処理 | （別紙明細3）
| 発生材処分費 | 鉄 | 315 | Kg
| 発生材処分費 | 銅 | 86 | Kg
| 発生材処分費 | 金属廃材（処分） | 1251 | Kg
| 発生材処分費 | 銅 | 1 | 台・日
計