## 表紙
(表紙共 枚）
工事費内訳書
令和８年度
埼玉倉庫解体工事【本部】
日本年金機構 会計・資産管理部

## 種目内訳
金 円也
工事価格 円也
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(種目内訳)
直接工事費
Ⅰ | 建築工事 |  | 一 式
Ⅱ | 電気設備工事 |  | 一 式
Ⅲ | 機械設備工事 |  | 一 式
計
共通費
| 共通仮設費 | 積上げ含む | 一 式
| 現場管理費 |  | 一 式
| 一般管理費等 |  | 一 式 |  | 法定福利費 円含む
計
合 計（工事価格）
消費税等相当額 |  |  | 一 式
総 合 計（工事費）

## A科目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
建築工事：直接工事費
Ⅰ | 埼玉倉庫解体工事【本部】 | RC造 地上3階 | 一 式
Ⅱ | 自動車車庫解体工事 |  | 一 式
Ⅲ | 物置(1)解体工事 |  | 一 式
Ⅳ | 物置(2)解体工事 |  | 一 式
Ⅴ | 物置(3)解体工事 |  | 一 式
Ⅵ | 物置(4)解体工事 |  | 一 式
Ⅶ | 外構解体工事 |  | 一 式
Ⅷ | アスファルト舗装工事 |  | 一 式
計

## A中科目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(中科目内訳)
Ⅰ | 埼玉倉庫解体工事【本部】
1 | 直接仮設 |  | 一 式
2 | とりこわし | 外部 | 一 式
3 | とりこわし | 内部 | 一 式
4 | とりこわし | アスベスト含有 | 一 式
5 | 発生材処理 | 積込・運搬 | 一 式
6 | 発生材処理 | 処分 | 一 式
計
Ⅱ | 自動車車庫解体工事
1 | 直接仮設 |  | 一 式
2 | とりこわし |  | 一 式
3 | 発生材処理 | 積込・運搬 | 一 式
4 | 発生材処理 | 処分 | 一 式
計
Ⅲ | 物置(1)解体工事
1 | 直接仮設 |  | 一 式
2 | とりこわし |  | 一 式
3 | 発生材処理 | 処分 | 一 式
計
Ⅳ | 物置(2)解体工事
1 | 直接仮設 |  | 一 式
2 | とりこわし |  | 一 式
3 | 発生材処理 | 処分 | 一 式
計
Ⅴ | 物置(3)解体工事
1 | 直接仮設 |  | 一 式
2 | とりこわし |  | 一 式
3 | 発生材処理 | 処分 | 一 式
計
Ⅵ | 物置(4)解体工事
1 | 直接仮設 |  | 一 式
2 | とりこわし |  | 一 式
3 | 発生材処理 | 処分 | 一 式
計
Ⅶ | 外構解体工事
1 | 直接仮設 |  | 一 式
2 | とりこわし |  | 一 式
３ | 発生材処理 | 積込・運搬 | 一 式
４ | 発生材処理 | 処分 | 一 式
計
Ⅷ | アスファルト舗装工事 |  | 一 式
計

## A細目_Ⅰ
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅰ | 埼玉倉庫解体工事【本部】
1 | 共通仮設費 | 積上げ
| ｼｰﾄｹﾞｰﾄ | W=6000 H=2000 15ヶ月 | 1 | か所
| 仮囲い | H=2000 15ヶ月 | 140 | ｍ
| 敷き鉄板 | 15ヶ月 | 590 | ㎡
| 交通整理員 | 15ヶ月 | 660 | 人
計
1 | 直接仮設
| 外部足場 |  | 1 | 式 |  |  | 1
| 安全手摺 |  | 1 | 式 |  |  | 2
| 災害防止 |  | 1 | 式 |  |  | 3
| 内部足場 |  | 1 | 式 |  |  | 4
| 仮設材運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 5
計
2 | とりこわし | 外部(躯体を含む)
(躯体)
| コンクリート杭引き抜き | ACパイル350φ 29m | 52 | 本
| コンクリート杭引き抜き | ACパイル350φ 30m | 2 | 本
| 捨てコンクリート撤去 | 無筋 | 25.4 | m3
| 基礎コンクリート撤去 | 有筋 | 164 | m3
| 土間コンクリート撤去 | 有筋 | 44.8 | m3
| 上部躯体コンクリート撤去 | 有筋 | 485 | m3
| コンクリート解体後埋め戻し | 根切土利用 | 376 | m3
| コンクリート解体後埋め戻し | 購入土 | 271 | m3
(建具)
| ｱﾙﾐ製建具撤去 | 積込共 | 233 | ㎡
| ｽﾁｰﾙ建具撤去 | 両開き 積込共 | 11.4 | ㎡
| ｽﾁｰﾙ建具撤去 | 片開き 積込共 | 15.7 | ㎡
| ｽﾃﾝﾚｽ製建具撤去 | 両開き 積込共 | 7.1 | ㎡
| 木製建具撤去 | t=33 | 49.9 | ㎡
| ｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ撤去 |  | 3 | ㎡
| 木製障子撤去 | t=28 | 9.2 | ㎡
| WSD面ｸﾛｽ貼撤去 |  | 13.1 | ㎡
| 木製額縁撤去 | 60×30 | 421 | ｍ
| 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 10×10 | 582 | ｍ
| 建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰撤去 | 70×50程度 | 537 | ｍ
(外部)
| 煙突 ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 | W400×H3100 12段 | 1 | か所
| 屋上床,立上り ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 積込共 | 49.7 | m3
| 屋上床 面取りﾓﾙﾀﾙ撤去 | 50×50/2 積込共 | 199 | ｍ
| 屋上床 伸縮目地撤去 |  | 371 | ｍ
| 屋上立上り 防水ﾚﾝｶﾞ撤去 | 積込共 H=100 | 44.4 | ㎡
| 屋上立上り ﾌﾟﾚｰﾄ撤去 | H=60 t=9.0 積込共 | 222 | ｍ
| 屋上床 機械基礎撤去 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 積込共 | 4.4 | m3
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 丸環撤去 | 積込共 | 7 | か所
| 屋上床 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | φ80 横引き 鋳鉄製 積込共 | 4 | か所
| 屋上床 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | φ50 横引き 鋳鉄製 積込共 | 2 | か所
| 縦樋撤去 | φ80 白ガス管 積込共 | 21.4 | ｍ
| 縦樋撤去 | φ50 白ガス管 積込共 | 10.9 | ｍ
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 | t=30 積込共 | 42.5 | ㎡
| 3Fﾙｰﾊﾞｰ撤去 | W100×L495 ALC版 | 28.5 | ｍ
| 3F～RF ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 | W400 H=2500 | 7 | 本
| 手摺壁天端 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 | t=40 積込共 | 8 | ㎡
| 手摺壁 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 | t=30 積込共 | 29.3 | ㎡
| 3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去 | φ34.0 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ | 10 | ｍ
支柱:φ21.7 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ @600
H=500+100
| 庇等皿板 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 | t=40 積込共 | 25.5 | ㎡
| 軒天 石綿ｾﾒﾝﾄ板撤去 | t=5.0 | 35.1 | ㎡
| 軒天 LGS撤去 | 25型 | 44.7 | ㎡
| 軒天 廻縁撤去 |  | 104 | ｍ
| 軒天 ｱﾙﾐｼｽﾃﾑ天井撤去 | 90×90×60 | 9.6 | ㎡
| 外壁 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 | t=30 | 1.6 | ㎡
| 外壁 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 20×20 | 266 | ｍ
| 外壁 表札撤去 | 640×190 t=2.0 ｽﾃﾝﾚｽ板 積込共 | 1 | か所
| 外壁 玄関郵便受撤去 | 350×H700 | 1 | か所
計
3 | とりこわし | 内部
床 | ビニル床シート撤去 | 集積共 | 753 | ㎡
床 | ビニル床タイル撤去 | 集積共 | 80.4 | ㎡
床 | フローリング撤去 | 集積共 | 4.3 | ㎡
床 | 合板撤去 | 集積共 | 26.1 | ㎡
床 | 畳撤去 | 1畳 集積共 | 12 | 枚
床 | 畳撤去 | 半畳 集積共 | 1 | 枚
床 | ころばし床組撤去 | 集積共 | 30.4 | ㎡
床 | ＯＡフロア撤去 | 集積共 | 41.2 | ㎡
床 | タイル撤去 | ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 | 52.8 | ㎡
床 | モルタル撤去 | 集積共 | 821 | ㎡
床 | シンダーコンクリート撤去 | 無筋 集積共 | 0.4 | ｍ3
段床 | モルタル撤去 | 集積共 | 58.1 | ㎡
| 階段滑り止め撤去 | ｱﾙﾐ製 W=40 集積共 | 97.6 | ｍ
| ビニル巾木撤去 | 集積共 | 531 | ｍ
| 木製巾木撤去 | 集積共 | 53.3 | ｍ
壁 | クロス撤去 | 集積共 | 44.8 | ㎡
壁 | 合板撤去 | 一重張り 集積共 | 57.8 | ㎡
壁 | ボード撤去 | 二重張り 集積共 | 583 | ㎡
壁 | 吹付塗装撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 | 751 | ㎡
壁 | タイル撤去 | ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 | 185 | ㎡
壁 | モルタル撤去 | 集積共 | 868 | ㎡
壁 | コンクリートブロック撤去 | 集積共 | 60.5 | ｍ3
壁 | 壁下地撤去 | 木胴縁 集積共 | 45.2 | ㎡
壁 | 壁下地撤去 | 軽鉄 集積共 | 310 | ㎡
天井 | クロス撤去 | 集積共 | 26 | ㎡
天井 | 合板撤去 | 一重張り 集積共 | 2.9 | ㎡
天井 | ボード撤去 | 二重張り 集積共 | 636 | ㎡
天井 | ボード撤去 | 一重張り 集積共 | 181 | ㎡
天井 | システム天井撤去 | ｱﾙﾐ製 集積共 | 6.5 | ㎡
天井 | モルタル撤去 | 集積共 | 85.5 | ㎡
天井 | 天井下地撤去 | 軽鉄 集積共 | 955 | ㎡
| 塩ビ廻縁撤去 | 集積共 | 646 | ｍ
| 木製廻縁撤去 | 集積共 | 38.7 | ｍ
| 木毛板撤去 | 集積共 | 224 | ㎡
| 上框撤去 | 木製 集積共 | 1.2 | ｍ
| 床下点検口撤去 | ｱﾙﾐ 600角 集積共 | 2 | か所
| 階段手摺撤去 | SUSφ40 集積共 | 18.4 | ｍ
| トイレブース撤去 | 木製 扉除く 集積共 | 22.2 | ㎡
| スチールパーテーション撤去 | 扉共 集積共 | 11.4 | ㎡
| 換気扇枠撤去 | 木製 集積共 | 3 | ｍ
| 天井ルーバー撤去 | ｱﾙﾐｽﾗｯﾄ 集積共 | 8.9 | ㎡
| 天井点検口撤去 | ｱﾙﾐ 集積共 | 7 | か所
| ブラインドボックス撤去 | 木製 集積共 | 81 | ｍ
| 流し台撤去 | L=1800 | 3 | か所
| コンロ台撤去 | L=600 | 3 | か所
| ライニング天板撤去 | ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ 100×30 集積共 | 11.1 | ｍ
| 可動手摺撤去 | SUS製 L700程度 集積共 | 1 | か所
| 姿見鏡撤去 | 600×1200 集積共 | 1 | か所
| 郵便受け撤去 | SUS製 360×250×700 集積共 | 1 | か所
| 案内板撤去 | SUS製 900×200 集積共 | 1 | か所
| 掲示板撤去 | 1200×900 集積共 | 1 | か所
| 掲示板撤去 | 2400×900 集積共 | 1 | か所
| 室名札撤去 | 集積共 | 22 | か所
| 階数表示板撤去 | 集積共 | 6 | か所
| 誘導標識撤去 | 集積共 | 5 | か所
| 鋼製棚撤去 | W1050×D300×H2000 棚板4段 | 1 | 台
| 鋼製棚撤去 | W1200×D300×H2100 棚板4段 | 1 | 台
| 鋼製棚撤去 | W1800×D450×H2100 棚板4段 | 69 | 台
| 鋼製棚撤去 | W1800×D600×H2100 棚板4段 | 2 | 台
| 鋼製棚撤去 | W2750×D370×H2100 棚板4段 | 1 | 台
| 鋼製棚撤去 | W2700×D350×H2100 棚板4段 | 3 | 台
| 鋼製棚撤去 | W900×D700×H2100 棚板4段 | 1 | 台
| 鋼製棚撤去 | W2080×D450×H900 | 13 | 台
| 鋼製棚撤去 | W2080×D300×H2100 棚板4段 | 1 | 台
| 鋼製棚撤去 | W900×D600×H2100 棚板4段 | 1 | 台
| 鋼製棚撤去 | W900×D450×H1800 棚板3段 | 1 | 台
| 鋼製棚撤去 | W1800×D450×H1500 棚板3段 | 1 | 台
| 移動書庫撤去 | W2250×D500×H2000 棚板4段 | 6 | 台
| 移動書庫撤去 | W2250×D300×H2000 棚板4段 | 2 | 台
| 移動書庫撤去 | W3440×D580×H2000 棚板4段 | 9 | 台
| 移動書庫撤去 | W3440×D300×H2000 棚板4段 | 2 | 台
| 移動書庫撤去 | W2250×D500×H2100 棚板4段 | 7 | 台
| 移動書庫撤去 | W2250×D300×H2100 棚板4段 | 1 | 台
| 鋼製ロッカー撤去 | W900×D450×H2350 | 1 | 台
| 鋼製ロッカー撤去 | W900×D450×H2100 | 15 | 台
| 机撤去 | ｽﾁｰﾙ製 1200×700×700 | 2 | 台
| 机撤去 | ｽﾁｰﾙ製 1500×550×700 | 2 | 台
| 椅子撤去 | ｽﾁｰﾙ製 | 9 | 脚
| スチールパーテーション撤去 | 900×2100 t60 | 20 | 枚
計
4 | とりこわし | アスベスト含有
(外部)
| 煙突 カポスタック撤去 | 飛散性 900φ程度t=100程度 | 7 | m
| 屋上床 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ混入 積込共 | 556 | ㎡
| 屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ混入 積込共 | 70.4 | ㎡
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 吹付ﾀｲﾙ撤去 | 集塵装置付ﾃﾞｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 42.5 | ㎡
ﾓﾙﾀﾙ面 積込共 ｱｽﾍﾞｽﾄ混入
| 3Fﾙｰﾊﾞｰ面 吹付ﾀｲﾙ撤去 | 集塵装置付ﾃﾞｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 11.4 | ㎡
ALC版面 積込共 ｱｽﾍﾞｽﾄ混入
| 手摺壁天端 吹付ﾀｲﾙ撤去 | 集塵装置付ﾃﾞｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 8 | ㎡
RC面 ｱｽﾍﾞｽﾄ混入
| 手摺壁 吹付ﾀｲﾙ撤去 | 集塵装置付ﾃﾞｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 29.3 | ㎡
RC面 ｱｽﾍﾞｽﾄ混入
| 庇等皿板 吹付ﾀｲﾙ撤去 | 集塵装置付ﾃﾞｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 25.5 | ㎡
ﾓﾙﾀﾙ面 積込共 ｱｽﾍﾞｽﾄ混入
| 軒天 吹付ﾀｲﾙ撤去 | 集塵装置付ﾃﾞｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 35.1 | ㎡
石綿ｾﾒﾝﾄ板面 積込共 ｱｽﾍﾞｽﾄ混入
| 軒天 吹付ﾀｲﾙ撤去 | 集塵装置付ﾃﾞｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 17 | ㎡
RC面 積込共 ｱｽﾍﾞｽﾄ混入
| 外壁 吹付ﾀｲﾙ撤去 | 集塵装置付ﾃﾞｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 1059 | ㎡
RC面 積込共 ｱｽﾍﾞｽﾄ混入
| 外壁 吹付ﾀｲﾙ撤去 | 集塵装置付ﾃﾞｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 1.6 | ㎡
ﾓﾙﾀﾙ面 積込共 ｱｽﾍﾞｽﾄ混入
(内部)
床 | ビニル床シート撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 | 673 | ㎡
床 | ビニル床タイル撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 | 27.2 | ㎡
段床 | ビニル床タイル撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 | 58.1 | ㎡
天井 | ボード撤去 | 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 | 135 | ㎡
計
5 | 発生材処理 | 積込・運搬
| 発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 886 | ｍ3
| 発生材積込 | 内装材類 | 51.2 | ｍ3
| 発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(飛散性) | 3.9 | ｍ3
| 発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(非飛散性) | 10 | ｍ3
| 発生材運搬 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 718 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
| 発生材運搬 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 168 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
| 発生材運搬 | 木くず | 15.4 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
| 発生材運搬 | 繊維くず | 1.2 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 2.7 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
| 発生材運搬 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 19.6 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞
| 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ,陶磁器くず | 12.3 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
| 発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(飛散性) | 3.9 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
| 発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(非飛散性) | 10 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
計
6 | 発生材処理 | 処分
| 発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1723 | ｔ
| 発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 391 | ｔ
| 発生材処分 | 木くず | 8.5 | ｔ
| 発生材処分 | 繊維くず | 0.4 | ｔ
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.9 | ｔ
| 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 33.3 | ｔ
| 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ,陶磁器くず | 18.3 | ｔ
| 発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(飛散性) | 3.8 | ｔ
| 発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(非飛散性) | 10 | ｔ
| スクラップ控除 | ｽﾁｰﾙ H3 | 15.8 | ｔ
| スクラップ控除 | ｱﾙﾐ材 | 3.1 | ｔ
| スクラップ控除 | SUS材 | 0.4 | ｔ
計

## A細目_Ⅱ
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅱ | 自動車車庫解体工事
1 | 直接仮設 | 脚立足場、運搬費 | 1 | 式
計
2 | とりこわし
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | W100×H190 | 12.3 | ｍ
| 屋根撤去 | 亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4 | 15.2 | ㎡
| 壁ﾊﾟﾈﾙ撤去 | 亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.5 | 35.5 | ㎡
計
3 | 発生材処理 | 積込・運搬
| 発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.2 | m3
| 発生材運搬 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.2 | m3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
計
4 | 発生材処理 | 処分
| 発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.5 | ｔ
| スクラップ控除 | ｽﾁｰﾙ H3 | 5.1 | ｔ
計

## A細目_Ⅲ
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅲ | 物置(1)解体工事
1 | 直接仮設 | 脚立足場、運搬費 | 1 | 式
計
2 | とりこわし
| 屋根撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4 | 15.2 | ㎡
| 壁ﾊﾟﾈﾙ撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.5 | 40.4 | ㎡
| 床ﾊﾟﾈﾙ撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.6 | 13.2 | ㎡
計
3 | 発生材処理 | 処分
| スクラップ控除 | ｽﾁｰﾙ H3 | 0.3 | t
計

## A細目_Ⅳ
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅳ | 物置(2)解体工事
1 | 直接仮設 | 脚立足場、運搬費 | 1 | 式
計
2 | とりこわし
| 屋根撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4 | 15.2 | ㎡
| 壁ﾊﾟﾈﾙ撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.5 | 40.4 | ㎡
| 床ﾊﾟﾈﾙ撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.6 | 13.2 | ㎡
計
3 | 発生材処理 | 処分
| スクラップ控除 | ｽﾁｰﾙ H3 | 0.3 | t
計

## A細目_Ⅴ
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅴ | 物置(3)解体工事
1 | 直接仮設 | 脚立足場、運搬費 | 1 | 式
計
2 | とりこわし
| 屋根撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4 | 11.8 | ㎡
| 壁ﾊﾟﾈﾙ撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.5 | 31.4 | ㎡
| 床ﾊﾟﾈﾙ撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.6 | 11 | ㎡
計
3 | 発生材処理 | 処分
| スクラップ控除 | ｽﾁｰﾙ H3 | 0.3 | t
計

## A細目_Ⅵ
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅵ | 物置(4)解体工事
1 | 直接仮設 | 脚立足場、運搬費 | 1 | 式
計
2 | とりこわし
| 屋根撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4 | 4.7 | ㎡
| 壁ﾊﾟﾈﾙ撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.5 | 18.3 | ㎡
| 床ﾊﾟﾈﾙ撤去 | AL-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.6 | 3.6 | ㎡
計
3 | 発生材処理 | 処分
| スクラップ控除 | ｽﾁｰﾙ H3 | 0.1 | t
計

## A細目_Ⅶ
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅶ | 外構解体工事
1 | 直接仮設 | 飛散防止 | 1 | 式
計
2 | とりこわし
| 植栽撤去 | いぬつげ | 13 | か所
葉張 1.0m H0.9m 処分費共
| 植栽撤去 | さつき | 20 | か所
葉張 0.6m 処分費共
| 植栽撤去 | さざんか | 7 | か所
葉張 1.0m H1.5m 処分費共
| 足洗い場撤去 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 積込共 | 0.2 | m3
| 足洗い場撤去 | 床 人研 100×30 積込共 | 1.7 | ｍ
| 足洗い場撤去 | ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ φ9.0 | 2 | か所
| 看板基礎撤去 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 積込共 | 4 | m3
| 看板撤去 | L3500×D200×H900 | 1 | か所
ｱﾙﾐ骨組下地塩ビ被覆鋼板 t=1.6
看板:L3200×H600 t=20 ｱｸﾘﾙ板
支柱:H800×2本
| ﾎﾟｰﾁ撤去 | 床:磁器質ﾀｲﾙ t=40 ﾓﾙﾀﾙ下地 積込共 | 22.1 | ㎡
| ﾎﾟｰﾁ撤去 | 壁:磁器質ﾀｲﾙ t=40 ﾓﾙﾀﾙ下地 積込共 | 8.9 | ㎡
| ﾎﾟｰﾁ撤去 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 積込共 | 3.1 | m3
| 既存縁石撤去 | W120×H200 | 43.3 | ｍ
| 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 | H=120 | 133 | ㎡
計
３ | 発生材処理 | 積込・運搬
| 発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 27.6 | ｍ3
| 発生材積込 | 内装材類 | 0.4 | ｍ3
| 発生材運搬 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 23.3 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
| 発生材運搬 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 4.4 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.1 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
| 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ,陶磁器くず | 0.1 | ｍ3
t車 B.Hm3 DID有り ㎞以下
計
４ | 発生材処理 | 処分
| 発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 54.7 | ｔ
| 発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 9.7 | ｔ
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.1 | ｔ
| 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ,陶磁器くず | 0.3 | ｔ
| スクラップ控除 | ｽﾁｰﾙ H3 | 0.1 | ｔ
| スクラップ控除 | SUS材 | 0.1 | ｔ
計

## A細目_Ⅷ
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅷ | アスファルト舗装工事
1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装新設 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50 | 792 | ㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
路盤:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 H=150
２ | 駐車場 白線引き | W=100 | 186 | ｍ
計

## A別紙
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
外部足場
| 外部足場 | 枠組本足場 建枠W900×H1700 | 1131 | ㎡
布枠 W500
手摺先行方式 12.0m未満 15ヶ月
| 足場床 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ敷込み | t=0.15mm | 73.1 | ㎡
| 足場壁 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ張り | t=0.15mm | 1131 | ㎡
| 足場天端 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ張り | t=0.15mm | 101 | ㎡
小 計
2
安全手摺
| 安全手摺 | 枠組本足場用 15ヶ月 | 101 | ｍ
小 計
3
災害防止
| 災害防止 | 養生ｼｰﾄ | 1131 | ㎡
枠組本足場用 防炎Ⅰ類 15ヶ月
| 小幅ﾈｯﾄ | 15ヶ月 | 303 | ｍ
小 計
4
内部足場
| 内部足場 | 脚立足場 階高4.0m以下 | 916 | ㎡
450日
| 内部階段足場 |  | 52.8 | ㎡
小 計
5
仮設材運搬
| 仮設材運搬 | 枠組本足場 建枠W900×H1700 | 1131 | ㎡
| 仮設材運搬 | 安全手摺 | 101 | m
| 仮設材運搬 | 養生ｼｰﾄ | 1131 | ㎡
| 仮設材運搬 | 小幅ﾈｯﾄ | 303 | ㎡
| 仮設材運搬 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ | 1305 | ㎡
| 仮設材運搬 | 脚立足場 3階建 | 916 | ㎡
小 計

## E科目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
電気設備撤去工事：直接工事費
Ⅰ | 電気設備撤去工事 |  | 一 式
計

## E中科目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | 電気設備撤去工事
1 | 構内配電設備工事 | 撤去工事 | 一 式
2 | 幹線･動力設備工事 | 撤去工事 | 一 式
3 | 受変電設備工事 | 撤去工事 | 一 式
4 | 電灯設備工事 | 撤去工事 | 一 式
5 | 弱電設備工事 | 撤去工事 | 一 式
6 | 産業廃棄物処理 | 撤去工事 | 一 式
計

## E細目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | 電気設備撤去工事
1 | 構内配電線路設備 | 撤去工事
| 引込柱撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 12m-19cm-3.5kn | 1 | 本
| 高圧気中開閉器撤去 | 300A LA・VT内蔵 柱上設置 | 1 | 台
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 | 1200x1200x1000 (蓋1000φ:2t) | 1 | 基
| 装柱･支線材撤去 |  | 1 | 式
| 6kV-架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ配線撤去 | 6kV-CV38ﾛ-3C 管内 | 30 | m
| 厚鋼電線管配管撤去 | PE104 露出 | 8 | m
| 厚鋼電線管配管撤去 | PE104 埋設 | 22 | m
計
2 | 幹線･動力設備工事 | 撤去工事
| 引込開閉器盤(S-1)撤去 | 鋼板製屋外壁掛型 | 1 | 面
| 電灯分電盤(L-1)撤去 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 電灯分電盤(L-2)撤去 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 電灯分電盤(L-2-A)撤去 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 電灯分電盤(L-2-B)撤去 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 電灯分電盤(L-3)撤去 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 動力盤(P-1A)撤去 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 動力盤(P-3D)撤去 | 鋼板製屋外壁掛型 | 1 | 面
| 動力盤(3P-1)撤去 | 鋼板製屋外壁掛型 | 1 | 面
| 開閉器盤撤去 | 鋼板製 W:250xH:450xD:170 | 1 | 面
| 開閉器盤撤去 | 鋼板製 W:130xH:240xD:100 | 1 | 面
| 開閉器盤撤去 | 鋼板製 W:200xH:300xD:120 | 1 | 面
| 開閉器盤撤去 | 鋼板製 W:150xH:250xD:100 | 1 | 面
| 開閉器盤撤去 | 鋼板製 W:300xH:350xD:100 | 1 | 面
| 開閉器盤撤去 | 鋼板製 W:200xH:400xD:170 | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 鋼板製 500x500x500 | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 鋼板製 500x500x300 | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 鋼板製 400x400x300 | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 鋼板製 300x300x200 | 5 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | SUS製 300x300x200 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 鋼板製 150x150x100 | 1 | 個
| 金属製可とう電線管 防水形 被覆付(電動機等接続)撤去 | F2#63-WP 露出 | 4 | 箇所
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線撤去 | IV150ﾛ 管内 | 23 | m
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線撤去 | IV60ﾛ 管内 | 76 | m
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線撤去 | IV38ﾛ 管内 | 70 | m
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線撤去 | IV14ﾛ 管内 | 68 | m
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線撤去 | IV14ﾛ ｺﾛｶﾞｼ | 25 | m
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線撤去 | IV5.5ﾛ 管内 | 130 | m
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線撤去 | IV2.0ﾛ 管内 | 131 | m
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 接地線配線撤去 | E22ﾛ | 8 | m
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 接地線配線撤去 | E14ﾛ | 56 | m
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 接地線配線撤去 | E5.5ﾛ | 150 | m
| 6kV-ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ配線撤去 | 6kV-CVT38ﾛ 管内 | 28 | m
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ配線撤去 | CVT38ﾛ 管内 | 42 | m
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ配線撤去 | CVT38ﾛ ｺﾛｶﾞｼ | 16 | m
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ配線撤去 | CVT38ﾛ PF管内 | 4 | m
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ配線撤去 | CVT22ﾛ 管内 | 42 | m
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ配線撤去 | CVT22ﾛ ｺﾛｶﾞｼ | 16 | m
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ配線撤去 | CVT22ﾛ PF管内 | 4 | m
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ配線撤去 | CVT14ﾛ PF管内 | 16 | m
| 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CV14ﾛ-3C 管内 | 13 | m
| 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CV5.5ﾛ-4C PF管内 | 5 | m
| 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CV5.5ﾛ-3C ｺﾛｶﾞｼ | 21 | m
| 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CV5.5ﾛ-3C PF管内 | 4 | m
| 呼び鉄線撤去 | Fe1.2㎜ 管内 | 3 | m
| 厚鋼電線管配管撤去 | PE104 埋設 | 6 | m
| 厚鋼電線管配管撤去 | PE42 露出 | 61 | m
| 厚鋼電線管配管撤去 | PE36 露出 | 5 | m
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去 | VE22 埋設 | 3 | m
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去 | VE16 露出 | 2 | m
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去 | VE16 埋設 | 6 | m
| ねじなし電線管撤去 | E75 露出 | 8 | m
| ねじなし電線管撤去 | E63 隠蔽 | 25 | m
| ねじなし電線管撤去 | E51 隠蔽 | 16 | m
| ねじなし電線管撤去 | E39 隠蔽 | 14 | m
| ねじなし電線管撤去 | E31 露出 | 13 | m
| ねじなし電線管撤去 | E31 隠蔽 | 13 | m
| ねじなし電線管撤去 | E25 隠蔽 | 102 | m
| ねじなし電線管撤去 | E19 隠蔽 | 25 | m
| 合成樹脂可とう電線管撤去 | PF28 露出 | 16 | m
| 合成樹脂可とう電線管撤去 | PF28 隠蔽 | 11 | m
| 合成樹脂可とう電線管撤去 | PF22 露出 | 5 | m
計
3 | 受変電設備工事 | 撤去工事
| 高圧受電盤撤去 |  | 1 | 面
| 低圧動力盤撤去 |  | 1 | 面
| 低圧電灯盤撤去 |  | 1 | 面
| 低圧ｽﾍﾟｰｽ撤去 |  | 1 | 面
| 変圧器撤去 | 3φ75kVA | 1 | 台
| 変圧器撤去 | 1φ50kVA | 1 | 台
| 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去 | 30kvar | 1 | 台
| 搬出費 | 受変電設備(変圧器含) | 1 | 式
| PCB含有調査 | 変圧器 3φ75kVA | 1 | 検体
| PCB含有調査 | 変圧器 1φ50kVA | 1 | 検体
| PCB含有調査 | 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 30kvar | 1 | 検体
計
4 | 電灯設備工事 | 撤去工事
| 照明器具(A1)撤去 |  | 14 | 台
| 照明器具(A2)撤去 |  | 61 | 台
| 照明器具(B)撤去 |  | 1 | 台
| 照明器具(C)撤去 |  | 13 | 台
| 照明器具(D1)撤去 |  | 19 | 台
| 照明器具(D2)撤去 |  | 1 | 台
| 照明器具(E)撤去 |  | 24 | 台
| 照明器具(F)撤去 |  | 1 | 台
| 照明器具(G)撤去 |  | 4 | 台
| 照明器具(H)撤去 |  | 2 | 台
| 照明器具(I)撤去 |  | 13 | 台
| 照明器具(J)撤去 |  | 1 | 台
| 照明器具(K)撤去 |  | 4 | 台
| 照明器具(L)撤去 |  | 1 | 台
| 照明器具(a)撤去 |  | 4 | 台
| 照明器具(b)撤去 |  | 2 | 台
| 照明器具(c42)撤去 |  | 3 | 台
| 照明器具(d41)撤去 |  | 3 | 台
| 照明器具(e22)撤去 |  | 15 | 台
| PCB含有調査 |  | 19 | 検体
計
5 | 弱電設備工事 | 撤去工事
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 硬質ﾋﾞﾆﾙ製 100x100x100 | 1 | 個
| 端子盤(T-1)撤去 | 鋼板製屋内埋込型 | 1 | 面
| 端子盤(T-2-A)撤去 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 端子盤(T-2-B)撤去 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 端子盤(T-2-C)撤去 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 局線用端子盤撤去 | 鋼板製屋内半埋込型 | 1 | 面
| MDF(A)撤去 | 樹脂製屋内壁掛型 | 1 | 面
| MDF(B)撤去 | 樹脂製屋内壁掛型 | 1 | 面
| 火災受信機撤去 | 鋼板製屋内壁掛型 | 1 | 台
| 総合盤撤去 | 鋼板製屋内埋込型 | 3 | 台
| 警備保障盤撤去 | 鋼板製屋内半埋込型 | 1 | 面
| TV機器収容函撤去 | 鋼板製屋内埋込型 | 1 | 面
| 壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | 角型 W:250xH:250xD:100 | 2 | 台
| UHFｱﾝﾃﾅ撤去 | 20素子 | 1 | 組
| VHFｱﾝﾃﾅ撤去 | 12素子 | 1 | 組
| ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄﾍﾞｰｽ撤去 | 700ﾛ | 1 | 基
| ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ撤去 | 40A 3.3m | 1 | 本
| 同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 7C-FB 露出配線 | 38 | m
| 呼び鉄線撤去 | Fe1.2㎜ 管内 | 10 | m
| ねじなし電線管撤去 | E31 露出 | 2 | m
| ねじなし電線管撤去 | E25 隠蔽 | 8 | m
計
6 | 産業廃棄物処理
| 産業廃棄物運搬費 | 金属類 鉄 積込・運搬共 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟｺﾝﾃﾅ | 1 | 回
| 産業廃棄物運搬費 | 金属類 銅 積込・運搬共 2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ | 1 | 回
| 産業廃棄物運搬費 | ガラス・陶器類 積込・運搬共 2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ | 1 | 回
| 産業廃棄物運搬費 | 廃プラ類 積込・運搬共 2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ | 1 | 回
| 廃棄物処分 | ガラス・陶器類 | 0.5 | ㎥
| 廃棄物処分 | 廃プラ類 | 1 | ㎥
| 廃棄物処分 | 金属類 鉄 | 8.2 | ㎥
| 廃棄物処分 | 金属類 銅 | 0.2 | ㎥
| 金属類(売却) | H4 | 6.3 | t
| 金属類(売却) | 1号銅線 | 311 | kg
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 |  | 133 | kg
| 蛍光灯処分 | 110W | 150 | 本
| 蛍光灯処分 | 40W | 58 | 本
| 蛍光灯処分 | 15W/20W | 98 | 本
| ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯･電球処分 |  | 16 | 個
計

## M科目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
機械設備撤去工事：直接工事費
Ⅰ | 機械設備撤去工事 |  | 一 式
計

## M中科目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | 機械設備撤去工事
1 | 衛生器具設備撤去 |  | 一 式
2 | 給水設備撤去 |  | 一 式
3 | 雨水排水設備撤去 |  | 一 式
4 | 汚水排水設備撤去 |  | 一 式
5 | 消火設備撤去 |  | 一 式
6 | ガス設備撤去 |  | 一 式
7 | 空調設備撤去 |  | 一 式
8 | 換気設備撤去 |  | 一 式
9 | 石綿含有建材除去工事 |  | 一 式
10 | 産業廃棄物処理 |  | 一 式
計

## M細目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | 機械設備撤去工事
1 | 衛生器具設備撤去
| 和風大便器撤去 | フラッシュ弁 | 7 | 組
| 洋風大便器撤去 | フラッシュ弁 | 1 | 組
| 洋風大便器撤去 | ロータンク | 1 | 組
| 壁掛小便器撤去 | フラッシュ弁 | 8 | 組
| 小便器用ハイタンク撤去 | BT共 | 1 | 組
| 洗面器撤去 | 水栓、止水栓 ﾄﾗｯﾌﾟ共 | 10 | 組
| 手洗器撤去 | 水栓、止水栓 ﾄﾗｯﾌﾟ共 | 1 | 組
| 洗面化粧台撤去 | 500W ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ無し | 1 | 組
| 化粧鏡撤去 | 360x450 | 8 | 枚
| 掃除流し撤去 | 水栓 ﾄﾗｯﾌﾟ共 | 4 | 組
| シャワー水栓撤去 | 13A | 2 | 個
| 自在水栓撤去 | 13A | 2 | 個
| 瞬間湯沸器撤去 | 5号 | 3 | 台
| ガス給湯器撤去 | FE式 16号 排気筒共 | 1 | 台
| ガス給湯器撤去 | 貯湯式 25L | 1 | 台
計
2 | 給水設備撤去
| 受水槽撤去 | FRP製 1.0ｘ4.0ｘ2.0H 呼称8.0ｍ3 | 1 | 基
| 高架水槽撤去 | FRP製 1.0ｘ2.0ｘ1.0H 呼称2.0ｍ3 | 1 | 基
| 揚水ポンプ撤去 | 2.2ｋW | 2 | 台
| 量水器取外返却 |  | 1 | 個
| 量水器ボックス撤去 |  | 1 | 個
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 地中埋設 | 40A 掘削・埋戻共 | 28 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 屋外配管 | 40A | 16 | ｍ
| 給水管保温撤去 | 屋外露出SUS 40A | 16 | ｍ
計
3 | 雨水排水設備撤去
| 雨水桝撤去 350x350 | RA-1 RC蓋 500H以下 | 4 | 個
| 雨水桝撤去 350x350 | RA-1 MHB蓋 500H以下 | 1 | 個
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 地中埋設 | 100VP 掘削・埋戻共 | 32 | ｍ
| 側溝放流穴穴埋め補修 | 100φx50L | 2 | か所
計
4 | 汚水排水設備撤去
| 汚水桝撤去 450x450 | SA-2 RC蓋 500H以下 | 3 | 個
| 汚水桝撤去 450x450 | SA-3 RC蓋 800H以下 | 1 | 個
| 汚水桝撤去 450x450 | SB MHB蓋 800H以下 | 3 | 個
| 汚水桝撤去 450x450 | SB MHB蓋 1,200H以下 | 2 | 個
| 遠心鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 地中埋設 | 150HP 掘削・埋戻共 | 53 | ｍ
| 配管切断キャップ止め処理 | 150HP | 1 | 箇所
| 浄化槽解体撤去 | 排水ポンプ槽共 | 1 | 基
計
5 | 消火設備撤去
| 消火器撤去 | ABC10型 | 10 | 本
| 消火器ボックス撤去 | 屋外壁掛型 1本用 | 1 | 個
計
6 | ガス設備撤去
| ガスメーター撤去 | 40A | 1 | 個
| 配管用炭素鋼鋼管撤去 地中埋設 | 40A 掘削・埋戻共 | 14 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管撤去 屋外配管 | 40A | 3 | ｍ
計
7 | 空調設備撤去
| 地下オイルタンク解体 | 1,900L | 1 | 基
| パッケージ空調機撤去 （屋外機） | ACP-1・2 冷房25,000kca/h | 4 | 台
| パッケージ空調機撤去 （屋外機） | ACP-3 冷房31,500kca/h | 1 | 台
| パッケージ空調機撤去 （屋外機） | ACP-4 冷房25.0ｋW | 1 | 台
| パッケージ空調機撤去 （屋外機） | ACP-5 冷房6,300kca/h | 1 | 台
| ルームエアコン撤去 （屋外機） | RC-1 冷房2.8ｋW | 1 | 台
| パッケージ空調機撤去 （屋内機） | ACP-11・21・31 天カセ4方向 | 23 | 台
| パッケージ空調機撤去 （屋内機） | ACP-12・22・5 天カセ2方向 | 7 | 台
| パッケージ空調機撤去 （屋内機） | ACP-4 床置型 | 1 | 台
| ルームエアコン撤去 （屋内機） | RC-1 壁掛型 | 1 | 台
| 冷媒引抜破壊処理費 | ACP-1・2 R22 17.7+αkg | 4 | 組
| 冷媒引抜破壊処理費 | ACP-3 R22 22.0+αkg | 1 | 組
| 冷媒引抜破壊処理費 | ACP-4 R22 8.0+αkg | 1 | 組
| 冷媒引抜破壊処理費 | ACP-5 R22 3.4kg | 1 | 組
計
8 | 換気設備撤去
| 天井埋込扇撤去 | FV-1 150φ | 15 | 台
| 中間ダクトファン撤去 | FV-2 150φ | 1 | 台
| 壁換気扇撤去 | FV-3 25cm | 1 | 台
| 全熱交換型換気扇撤去 | HEU-1 500m3/h | 8 | 台
| 全熱交換型換気扇撤去 | HEU-2 300m3/h | 1 | 台
計
9 | 石綿含有建材除去工事
| 給水管 フランジパッキン除去 | レベル3 処分費共 | 20 | か所
| 冷温水管 練り保温除去 | レベル2 処分費共 | 10 | か所
| 冷温水管 フランジパッキン除去 | レベル3 処分費共 | 10 | か所
| ダクト パッキン除去 | レベル3 処分費共 | 10 | か所
計
10 | 産業廃棄物処理
| 産業廃棄物運搬費 | ガラス・陶器類 積込・運搬共 4ｔﾀﾞﾝﾌﾟ | 1 | 回
| 産業廃棄物運搬費 | 廃プラ類 積込・運搬共 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟｺﾝﾃﾅ | 1 | 回
| 産業廃棄物運搬費 | 金属類 積込・運搬共 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟｺﾝﾃﾅ | 2 | 回
| 産業廃棄物運搬費 | 有筋コンクリート類 積込・運搬共 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟｺﾝﾃﾅ | 2 | 回
| 産業廃棄物運搬費 | 金属類（家電リサイクル） 積込・運搬共 2ｔダンプ | 0.2 | ㎥
| 廃棄物処分 | ガラス・陶器類 | 2.7 | ㎥
| 廃棄物処分 | 廃プラ類 | 25.4 | ㎥
| 廃棄物処分 | 金属類 | 46.8 | ㎥
| 廃棄物処分 | 有筋コンクリート類 | 15.8 | ｔ
| 廃棄物処分 | ルームエアコン （家電リサイクル券） | 1 | 組
計