## 表紙
（表紙共 枚）
工事費内訳書
令和７年度
トイレ全面改修工事（和歌山東年金事務所）【近畿】
日本年金機構 会計・資産管理部

## 種目内訳
金 円也
工事価格 円也
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(種目内訳)
直接工事費
Ⅰ | 建築工事 |  | 一 式
Ⅱ | 電気設備工事 |  | 一 式
Ⅲ | 機械設備工事 |  | 一 式
計
共通費
| 共通仮設費 | 積上げによる | 一 式
| 共通仮設費 | 率による
| 現場管理費 | 率による | 一 式
| 一般管理費等 | 率による | 一 式 |  | 法定福利費 円含む
計
合 計（工事価格）
消費税等相当額 |  |  | 一 式
総 合 計（工事費）

## 科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
建築工事：直接工事費
Ⅰ | 和歌山東年金事務所 トイレ全面改修建築工事 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上2階
1 | 直接仮設 |  | 一 式
2 | 防水改修 |  | 一 式
3 | 建具改修 |  | 一 式
4 | 内装改修 |  | 一 式
5 | 塗装改修 |  | 一 式
6 | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 中科目内訳（建築）
名称 | 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(中科目内訳)
Ⅰ | 和歌山東年金事務所 トイレ全面 改修建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 一 式
計
2 | 防水改修 |  | 一 式
計
3 | 建具改修 | （1） 撤 去 | 一 式
|  | （2） 改 修 | 一 式
計
4 | 内装改修 | （1） 撤 去 | 一 式
|  | （2） 改 修 | 一 式
計
5 | 塗装改修 | （1） 改 修 | 一 式
計
6 | 発生材処理 | （1） 運 搬 | 一 式
|  | （2） 処 分 | 一 式
計

## 細目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅰ | 和歌山東年金事務所 トイレ 全面改修建築工事
1 | 直接仮設工事
1-1 | 1階ﾄｲﾚ改修
| 墨出し |  | 1 | 式
| 養生 | 仕上養生、搬出入ロ部分 | 1 | 式
| 整理・清掃・片付け | 施工中、搬出入ロ部分 | 1 | 式
| 竣工時清掃 |  | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場 | 1 | 式
| 仮設 間仕切り壁 | 軽量鉄骨壁下地 65型 両面せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t=12.5 | 1 | 式
内部ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50 (32k) 設置、撤去共
| 仮扉 木製片開きﾄﾞｱ | 錠付、1か所 設置、撤去共 | 1 | 式
小計
1-2 | 2階ﾄｲﾚ改修（1階事務室、倉庫改修を含む）
| 墨出し |  | 1 | 式
| 養生 | 仕上養生、搬出入ロ部分 | 1 | 式
| 清掃・片付け | 施工中、搬出入ロ部分 | 1 | 式
| 竣工時清掃 |  | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場 | 1 | 式
| 仮設 間仕切り壁 | 軽量鉄骨壁下地 65型 両面せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t=12.5 | 1 | 式
内部ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50 (32k) 設置、撤去共
| 仮扉 木製片開きﾄﾞｱ | 錠付、1か所 設置、撤去共 | 1 | 式
小計
計
2 | 防水改修
2-1 | １階ﾄｲﾚ改修
| 巾木 ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 防微ﾀｲﾌﾟ 6×6 | 30.4 | ｍ
| 壁目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 防微ﾀｲﾌﾟ 6×6 | 145 | ｍ
| 面台 ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 防微ﾀｲﾌﾟ 6×6 | 24 | ｍ
小計
2-2 | 2階ﾄｲﾚ改修（1階事務室、倉庫改修を含む）
| 巾木 ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 防微ﾀｲﾌﾟ 6×6 | 23.9 | ｍ
| 壁目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 防微ﾀｲﾌﾟ 6×6 | 116 | ｍ
| 面台 ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 防微ﾀｲﾌﾟ 6×6 | 24 | ｍ
小計
2-計
3 | 建具改修
（1） 撤 去
(1)-1 | 1階ﾄｲﾚ改修
| 鋼製軽量ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ撤去 | HD/1・2 | 10 | ㎡
| 鋼製可動間仕切壁撤去 | P/1 | 3.2 | ㎡
| 木製ﾌﾗｯｼｭ扉撤去 | D=40 建具枠共 D=125×25 | 2.8 | ㎡
| 木製ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 | D=40 | 17.8 | ㎡
| 既存建具 ｱﾙﾐ額縁撤去 |  | 13.7 | ｍ
| ｶﾞﾗｽ撤去 | t=4mm | 1.9 | ㎡
小計
(1)-2 | 2階ﾄｲﾚ改修（1階事務室、倉庫改修を含む）
| 木製ﾌﾗｯｼｭ扉撤去 | D=40 建具枠共 D=125×25 | 2.8 | ㎡
| 木製ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 | D=40 | 16.8 | ㎡
| 既存建具 ｱﾙﾐ額縁撤去 |  | 9.1 | ｍ
| ｶﾞﾗｽ撤去 | t=4mm | 0.2 | ㎡
小計
計
（2） 改 修
(2)-1 | 1階ﾄｲﾚ改修
| LSD-1 鋼製軽量 片引きﾊﾝｶﾞｰ自動ﾄﾞｱ | W=2,055×H=2,285 | 1 | か所
| LSD-2 鋼製軽量 片引きﾊﾝｶﾞｰ自動ﾄﾞｱ | W=1,080×H=2,250 | 1 | か所
| LSD-3 鋼製軽量自閉式ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | W=930×H=2,200 | 2 | か所
| LSD-4 鋼製軽量自閉式ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | W=800×H=2,000 | 1 | か所
| TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W=2,137×H=2,500 | 1 | か所
| TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W=3,126+900×H=2,500 | 1 | か所
| TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W=750×H=2,500 | 1 | か所
| TB-4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W=650×H=2,500 | 1 | か所
| TB-5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W3.126+1.500-2×H2.500 | 1 | か所
| PS-1 鋼製可動間仕切壁 | W=850×H=2,625 撤去、取替え | 1 | か所
| AW-1 ｱﾙﾐ縦面格子 | W=1,400×H=1,350 | 2 | か所
| AW-2 ｱﾙﾐ縦面格子 | W=1,050×H=1,350 | 1 | か所
| AW-3 ｱﾙﾐ縦面格子 | W=1,800×H=1,700 | 1 | か所
| 既存建具 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | ｱﾙﾐｻｯｼ・ｶﾞﾗｽ | 6.3 | ㎡
| 既存三方枠 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 230×25 | 5.3 | ｍ
(ｶﾞﾗｽ)
| 型板ｶﾞﾗｽ | t=4mm 2.18㎡以下 | 1.2 | ㎡
| ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 | 20.6 | ｍ
| 遮熱ﾌｨﾙﾑ張り | 屋外面 | 3.9 | ㎡
小計
(2)-2 | 2階ﾄｲﾚ改修（1階事務室、倉庫改修を含む）
| LSD-3 鋼製軽量自閉式ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | W=930×H=2,200 | 2 | か所
| P-3 鋼製可動間仕切壁 取外し、再取付け | W=4,590×H=2,700 | 1 | か所
| TB-6 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W=4,245+900-2×H=2,500 | 1 | か所
| TB-7 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W=650×H=2,500 | 1 | か所
| TB-8 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W=1,490+890-2×H=2,500 | 1 | か所
| TB-9 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W=2,926+900-2×H=2,500 | 1 | か所
| TB-10 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W=750×H=2,500 | 1 | か所
| ｱﾙﾐ室内面格子 | 女子ﾄｲﾚ W=583×H=1,120 | 1 | か所
| 既存建具 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | ｱﾙﾐｻｯｼ・ｶﾞﾗｽ | 2.3 | ㎡
| 既存三方枠 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 230×25 | 5.3 | ｍ
(ｶﾞﾗｽ)
| 型板ｶﾞﾗｽ | t=4mm 2.18㎡以下 | 0.3 | ㎡
| ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 | 7.4 | ｍ
小計
計
4 | 内装改修
（1） 撤 去
(1)-1 | 1階ﾄｲﾚ改修
| 既存土間 ｶｯﾀｰ切り | t=120（有筋） | 5.3 | ｍ
| 既存土間 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | t=120（有筋） | 4.5 | ｍ3
| 既存土間 防湿ｼｰﾄ撤去 | t=0.1 | 36.1 | ㎡
| 既存腰 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | t=150 | 1 | ｍ3
| 既存壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | t=150 | 7.3 | ｍ3
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | t=100 | 1.5 | ｍ3
| 床 OAﾌﾛｱ撤去 | ｽﾁｰﾙ製 H=70 ｽﾛｰﾌﾟ共 | 3.5 | ㎡
| 床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | t=6.5 | 3.5 | ㎡
| 床 塩ビｼｰﾄ撤去 | t=2.0 （接着剤 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） | 14.7 | ㎡
| 床 ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 23.8 | ㎡
| ｿﾌﾄ巾木撤去 | H=75 | 18.3 | ｍ
| 壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去 |  | 42.4 | ㎡
| 壁 ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 72.2 | ㎡
| 壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 | t=30 CB面 | 31.1 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地撤去 | 下地張無 | 40.8 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地撤去 | 下地張有 | 2.8 | ㎡
| 天井 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ撤去 | t=9.0 | 40.8 | ㎡
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板撤去 | t=9.0 下張り せっこうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 共 | 2.8 | ㎡
| 廻り縁撤去 | 塩ビ製 | 68.1 | ｍ
| 和式大便器撤去 | W=650×D=300×H=300 | 4 | か所
| Ｉ型手摺撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 W=500 | 4 | か所
| Ｌ型手摺撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 W=600×H=700 | 3 | か所
| 手洗器用手摺撤去 | W=800×D=200×H=500 | 1 | か所
| 小便器用手摺撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 38φ W=600×L=550 | 1 | か所
| ｽｲﾝｸﾞ手摺撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 38φ L=700 | 1 | か所
| ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ撤去 |  | 3 | か所
| 紙巻器撤去 |  | 7 | か所
| 鏡撤去 | W=450×H=600 | 4 | か所
| 傾斜鏡撤去 | W=500×H=650 | 1 | か所
| ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | ｱﾙﾐ製 吊ﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞﾙ | 2 | ｍ
| ｶｰﾃﾝ撤去 |  | 3.8 | ㎡
| 室名札撤去 |  | 3 | か所
| 床 OA段差框撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 H=75 | 3.6 | ｍ
| 沓摺撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 W=40 | 1.4 | ｍ
| 面台撤去 | ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W=120×t=25 | 16.3 | ｍ
| 面台撤去 | 人造大理石 W=270+130 | 1.5 | ｍ
小計
(1)-2 | 2階ﾄｲﾚ改修（1階事務室、倉庫改修を含む）
| 既存壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | t=150 | 3.9 | ｍ3
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | t=100 | 0.7 | ｍ3
| 床 塩ビｼｰﾄ撤去 | t=2.0 （接着剤 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） | 7.5 | ㎡
| 床 ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 19.6 | ㎡
| ｿﾌﾄ巾木撤去 | H=75 | 8.3 | ｍ
| 壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去 |  | 22.7 | ㎡
| 壁 ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 60 | ㎡
| 壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 | t=30 CB面 | 8.2 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地撤去 | 下地張無 | 35.9 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地撤去 | 下地張有 | 8.7 | ㎡
| 天井 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ撤去 | t=9.0 | 35.9 | ㎡
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板撤去 | t=9.0 下張り せっこうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 共 | 4.6 | ㎡
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板撤去 | t=15.0 下張り せっこうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 共 | 4.1 | ㎡
| 廻り縁撤去 | 塩ビ製 | 68.5 | ｍ
| 和式大便器撤去 | W=650×D=300×H=300 | 4 | か所
| Ｉ型手摺撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 W=500 | 3 | か所
| Ｉ型手摺撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 W=500+350 | 1 | か所
| Ｌ型手摺撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 W=600×H=700 | 1 | か所
| 小便器用手摺撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 38φ W=600×L=550 | 1 | か所
| ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ撤去 |  | 1 | か所
| 紙巻器撤去 |  | 5 | か所
| 鏡撤去 | W=450×H=600 | 3 | か所
| 室名札撤去 |  | 2 | か所
小計
計
（2） 改 修
(2)-1 | 1階ﾄｲﾚ改修
(地業)
| 土間下 砂利地業 | 再生砕石 (RC-40) 小運搬共 | 3.9 | ｍ3
| 土間下 防湿層敷き | 防湿ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=0.10 | 38.5 | ㎡
(鉄筋)
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | 195 | ｋｇ
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 1 | 式
| 鉄筋加工組立 | 結束線、ｽﾍﾟｰｻｰ共 | 188 | ｋｇ
| 鉄筋運搬 |  | 188 | ｋｇ
| 差し筋ｱﾝｶｰ | D10 L=400 | 105 | 本
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ FC-18N S-15 | 4.6 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力打設 | 1 | 式
(金属)
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形 ＠450 | 63.3 | ㎡
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ 軽量鉄骨壁下地 | 65形 ＠303 | 11.5 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 開口部補強 | 扉等三方補強 65形 W=800×H=2,000mm程度 | 1 | か所
| 軽量鉄骨壁下地 開口部補強 | 扉等三方補強 65形 W=1,700×H=2,200mm程度 | 2 | か所
| 軽量鉄骨壁下地 開口部補強 | 扉等三方補強 65形 W=2,000×H=2,300mm程度 | 2 | か所
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形 ＠225 吊ﾎﾞﾙﾄ あと施工ｱﾝｶｰ共 | 17.9 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形 ＠303 吊ﾎﾞﾙﾄ あと施工ｱﾝｶｰ共 | 26.2 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 開口補強 | 天井点検口用 19形 450×450 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 10 | か所
| 天井点検口 | 枠ｱﾙﾐ製 450×450 額縁ﾀｲﾌﾟ | 7 | か所
| 天井点検口 | 枠ｱﾙﾐ製 450×450 目地ﾀｲﾌﾟ | 3 | か所
| 床見切り金物 | ｽﾃﾝﾚｽ製 (ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ端部) 押え縁 幅26 t=0.8 | 1.3 | ｍ
| 床見切り金物 | ｽﾃﾝﾚｽ製 ハの字 幅35 t=1.5 | 1.5 | ｍ
| ｱﾙﾐ製換気ｶﾞﾗﾘ | 両面 W340×H240 内部木枠桧一等 | 1 | か所
(左官)
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 木ごて押え | 38.5 | ㎡
| 床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り | ｾﾒﾝﾄ系 t=10 | 35.7 | ㎡
| 床取合いﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて押え W=150×t=30 | 1.3 | ｍ
| 床取合いﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて押え W=60×t=125 | 1.5 | ｍ
| 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて押え 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板下地 | 0.9 | ㎡
| 沓摺ﾓﾙﾀﾙ詰め | 内部建具 | 1.8 | ｍ
(内外装)
| 床下地 乾式床組 | H=50 @227.5 二重床ｼｽﾃﾑ | 6 | ㎡
| 床 構造用合板二重張 | t=12.0+12.0 (Ⅰ類) | 6 | ㎡
| 床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷き | t=6.5 | 6 | ㎡
| 床 防汚性防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り | t=2.0 | 22.5 | ㎡
| 床 長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り | t=2.5 | 12.2 | ㎡
| 床 汚垂れ石 | t=6.0 (既製品) | 1.6 | ｍ
| ﾋﾞﾆﾙ巾木 | H=75 | 20.1 | ｍ
| 巾木 (床仕上げ材巻上げ張り) | 防汚性防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上張り H=100 | 22.3 | ｍ
| 巾木 (床仕上げ材巻上げ張り) | 防汚性防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上張り H=300 | 8.1 | ｍ
| 巾木 入隅R面木 | 床仕上げ材巻上げ部分 | 30.4 | ｍ
| 巾木 ｱﾙﾐ見切縁 | 床仕上げ材巻上げ部分 | 30.4 | ｍ
| 壁 耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞGL張り | t=12.5 (不燃) | 24.4 | ㎡
| 壁 耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ二重張り | t=12.5+12.5 (不燃) | 132 | ㎡
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ 構造用合板張り | t=12.0 (Ⅰ類) | 12 | ㎡
| 壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 不燃 | 29 | ㎡
| 壁 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | t=6.0 | 87.9 | ㎡
| 壁 ｺｰﾅｰ見切縁 | ｱﾙﾐ製 | 6 | ｍ
| 間仕切壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | t=50 (24kg/m3品) | 61.8 | ㎡
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り | t=9.0 ﾌﾗｯﾄ柄 (不燃) 下張りせっこうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5共 | 26.2 | ㎡
| 天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り | t=9.5 (不燃 910×455) | 17.9 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 | 29.6 | ｍ
| 廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 目透し | 40.2 | ｍ
| 壁 下地構造用合板補強 | L型手摺取付下地 (GL面) 900×900程度 Ⅰ類 t=12.0 | 2 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | L型手摺取付下地 (LGS面) 900×900程度 Ⅰ類 t=12.0 | 3 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ取付下地 (GL面) 350×750程度 Ⅰ類 t=12.0 | 1 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ取付下地 (LGS面) 450×750程度 Ⅰ類 t=12.0 | 1 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | ﾌｯｸ取付下地 (GL面) 200×200程度 Ⅰ類 t=12.0 | 1 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | ﾌｯｸ取付下地 (LGS面) 450×100程度 Ⅰ類 t=12.0 | 4 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | 鏡取付下地 (LGS面) 450×900程度 Ⅰ類 t=12.0 | 3 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | 一文字棚取付下地 (GL面) 700×300程度 Ⅰ類 t=12.0 | 1 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | 桟木受取付下地 (GL面) 900×150程度 Ⅰ類 t=12.0 | 1 | か所
(仕上ﾕﾆｯﾄ)
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ W=120×t=20 | 2.6 | ｍ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ W=150×t=20 | 6.6 | ｍ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ W=330×t=20 | 0.9 | ｍ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ W=300×t=20 | 0.5 | ｍ
| 掃除用具入内 一文字棚 | W=700×D=300×t=20 ｽﾃﾝﾚｽ製 棚受け金物共 | 1 | か所
| 便座除菌ｸﾘｰﾅｰ |  | 6 | か所
(その他工事)
| 既存ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ 補修 | 木製 W=150×H=100 一部切断、閉塞 | 1 | か所
| 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 取外し、再取付け | W=1,700×H=1,700 | 1 | か所
| 室名札 | ｱﾙﾐ製 突出型 150×150 男子・女子 | 2 | か所
| 室名札 | ｱﾙﾐ製 平付型 300×300 車椅子､男女､ｵｽﾄﾒｲﾄ､乳幼児 | 1 | か所
| 室名札 | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 100×100 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ | 2 | か所
| 室名札 | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 150×150 女子､ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ | 2 | か所
| 室名札 | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 150×150 男子､ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ | 2 | か所
| 室名札 | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 300×300 車椅子､男女､ｵｽﾄﾒｲﾄ､ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 1 | か所
| 室名札 | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ H=30×W=150 掃除用具入 | 1 | か所
| 掃除用具入内 受桟木 | 桧一等 W=600×D=40×H=75 | 1 | か所
| 掃除用具掛ﾌｯｸ | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 4 | か所
| 既設窓 額縁新設 | 桧一等 70×25 | 13.7 | ｍ
| 天井 ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ取付け | 樹脂製 角型 | 1 | か所
小計
(2)-2 | 2階ﾄｲﾚ改修（1階事務室、倉庫改修を含む）
(金属)
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形 ＠450 | 28.5 | ㎡
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ 軽量鉄骨壁下地 | 65形 ＠303 | 10.5 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 開口部補強 | 扉等三方補強 65形 W=1,700×H=2,200mm程度 | 2 | か所
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形 ＠225 吊ﾎﾞﾙﾄ あと施工ｱﾝｶｰ共 | 16.1 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形 ＠303 吊ﾎﾞﾙﾄ あと施工ｱﾝｶｰ共 | 28.3 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 開口補強 | 天井点検口用 19形 450×450 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3 | か所
| 天井点検口 | 枠ｱﾙﾐ製 450×450 額縁ﾀｲﾌﾟ | 1 | か所
| 天井点検口 | 枠ｱﾙﾐ製 450×450 目地ﾀｲﾌﾟ | 2 | か所
| 軽量鉄骨天井下地 開口補強 | 照明器具用 19形 300×1,200 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1 | か所
| 軽量鉄骨天井下地 一部開口補強 | 照明器具用 19形 300×300 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1 | か所
| 床見切り金物 | ｽﾃﾝﾚｽ製 ハの字 幅35 t=1.5 | 1.5 | ｍ
(左官)
| 床 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて押え 貼物下地 t=45-65 | 19.5 | ㎡
| 床 配管撤去跡閉塞 | 周囲斫り及びﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ充填 30φ×H=250 | 3 | か所
| 床 配管撤去跡閉塞 | 周囲斫り及びﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ充填 60φ×H=250 | 11 | か所
| 床 配管撤去跡閉塞 | 周囲斫り及び ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ充填 120φ×H=250 | 6 | か所
| 床 和式便器撤去跡閉塞 | 周囲斫り及びｺﾝｸﾘｰﾄ充填 W=600×D=300×H=250 | 4 | か所
(内外装)
| 床 防汚性防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り | t=2.0 | 18.5 | ㎡
| 床 長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り | t=2.5 | 7.3 | ㎡
| 床 汚垂れ石 | t=6.0 (既製品) | 1.7 | ｍ
| ﾋﾞﾆﾙ巾木 | H=75 | 7.8 | ｍ
| 巾木 (床仕上げ材巻上げ張り) | 防汚性防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上張り H=100 | 23.9 | ｍ
| 巾木 入隅R面木 | 床仕上げ材巻上げ部分 | 23.9 | ｍ
| 巾木 ｱﾙﾐ見切縁 | 床仕上げ材巻上げ部分 | 23.9 | ｍ
| 壁 耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞGL張り | t=12.5 (不燃) | 26.1 | ㎡
| 壁 耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ二重張り | t=12.5+12.5 (不燃) | 50.3 | ㎡
| 壁 耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張 | EPS t=12.5 (不燃) | 1.1 | ㎡
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ 構造用合板張り | t=12.0 (Ⅰ類) | 11.5 | ㎡
| 壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 不燃 | 14.4 | ㎡
| 壁 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | t=6.0 | 63.8 | ㎡
| 壁 ｺｰﾅｰ見切縁 | ｱﾙﾐ製 | 14 | ｍ
| 間仕切壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | t=50 (24kg/m3品) | 23.5 | ㎡
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り | t=9.0 ﾌﾗｯﾄ柄 (不燃) 下張りせっこうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5共 | 24.1 | ㎡
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り | t=15.0 ｷｭｰﾌﾞ柄 (不燃) 下張りせっこうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5共 | 4.1 | ㎡
| 天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り | t=9.5 (不燃 910×455) | 7.3 | ㎡
| 天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り | t=9.5 (不燃 910×910) | 8.8 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 | 36 | ｍ
| 廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 目透し | 26.2 | ｍ
| 壁 下地構造用合板補強 | L型手摺取付下地 (GL面) 900×900程度 Ⅰ類 t=12.0 | 2 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | L型手摺取付下地 (LGS面) 900×900程度 Ⅰ類 t=12.0 | 3 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | ﾌｯｸ取付下地 (GL面) 200×200程度 Ⅰ類 t=12.0 | 2 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | ﾌｯｸ取付下地 (LGS面) 450×100程度 Ⅰ類 t=12.0 | 3 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | 鏡取付下地 (LGS面) 450×900程度 Ⅰ類 t=12.0 | 2 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | 鏡取付下地 (GL面) 450×900程度 Ⅰ類 t=12.0 | 1 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | 一文字棚取付下地 (GL面) 1,000×300程度 Ⅰ類 t=12.0 | 1 | か所
| 壁 下地構造用合板補強 | 桟木受取付下地 (LGS面) 900×150程度 Ⅰ類 t=12.0 | 1 | か所
(仕上ﾕﾆｯﾄ)
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ W=120×t=20 | 8.4 | ｍ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ W=325×t=20 | 5.8 | ｍ
| 掃除用具入内 一文字棚 | W=970×D=300×t=20 ｽﾃﾝﾚｽ製 棚受け金物共 | 1 | か所
| 便座除菌ｸﾘｰﾅｰ |  | 5 | か所
(その他工事)
| 移動書架 取外し、再取付け | 1階倉庫、事務所 W=1,030×D=650×H=2,250 | 2 | か所
| 既存ｽﾛｰﾌﾟ (鋼板) 取外し、再取付け | L=1,350×W=250 | 1 | か所
| 室名札 | ｱﾙﾐ製 突出型 150×150 男子・女子 | 1 | か所
| 室名札 | ｱﾙﾐ製 突出型 150×150 男女 | 1 | か所
| 室名札 | ｱﾙﾐ製 平付型 150×150 女子 | 1 | か所
| 室名札 | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 100×100 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ | 2 | か所
| 室名札 | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 150×150 女子､ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ | 2 | か所
| 室名札 | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 150×150 男子､ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ | 2 | か所
| 室名札 | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ H=30×W=150 掃除用具入 | 1 | か所
| 掃除用具入内 受桟木 | 桧一等 W=600×D=40×H=75 | 1 | か所
| 掃除用具掛ﾌｯｸ | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 4 | か所
| 既設窓 額縁新設 | 桧一等 140×25 | 9.1 | ｍ
小計
計
5 | 塗装改修
（1） 改 修
(1)-1 | 1階ﾄｲﾚ改修
| SOP 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗替え | 既設木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W=150×H=100×L=1,750 | 1 | か所
| SOP 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り | 掃除用具受桟木 木部 素地A種 塗料1種 工程B種 | 1 | か所
| SOP 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り | 木製額縁 木部 素地A種 塗料1種 工程B種 | 13.7 | ｍ
小計
(1)-2 | 2階ﾄｲﾚ改修（1階事務室、倉庫改修を含む）
| SOP 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り | 掃除用具受桟木 木部 素地A種 塗料1種 工程B種 | 1 | か所
| SOP 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り | 木製額縁 木部 素地A種 塗料1種 工程B種 | 9.1 | ｍ
小計
計
6 | 発生材処理
（1） 運 搬
(1)-1 | 1階ﾄｲﾚ改修
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 人力 | 1 | 式 |  |  | 別紙 -１
| 発生材積込み | 内装仕上材､木材類 人力 | 1 | 式 |  |  | 別紙 -2
| 発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 | 18.6 | ｍ3
| 発生材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.68 | ｍ3
| 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ・陶器類 | 0.34 | ｍ3
| 発生材運搬 | ﾀｲﾙ | 0.96 | ｍ3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.08 | ｍ3
| 発生材運搬 | 塩ビ床ｼｰﾄ (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ) | 0.04 | ｍ3
| 発生材運搬 | 木屑 | 0.87 | ｍ3
| 発生材運搬 | 鉄筋類 | 356 | ｋｇ
| 発生材運搬 | 金属屑類 | 540 | ｋｇ
| 発生材運搬 | SUS屑類 | 24.2 | ｋｇ
| 発生材運搬 | ｱﾙﾐ屑類 | 3.7 | ｋｇ
小計
(1)-2 | 2階ﾄｲﾚ改修（1階事務室、倉庫改修を含む）
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 人力 | 1 | 式 |  |  | 別紙 -３
| 発生材積込み | 内装仕上材､木材類 人力 | 1 | 式 |  |  | 別紙 -４
| 発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 | 6.9 | ｍ3
| 発生材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.51 | ｍ3
| 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ・陶器類 | 0.23 | ｍ3
| 発生材運搬 | ﾀｲﾙ | 0.8 | ｍ3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.05 | ｍ3
| 発生材運搬 | 塩ビ床ｼｰﾄ (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ) | 0.02 | ｍ3
| 発生材運搬 | 木屑 | 0.81 | ｍ3
| 発生材運搬 | 鉄筋類 | 79 | ｋｇ
| 発生材運搬 | 金属屑類 | 121 | ｋｇ
| 発生材運搬 | SUS屑類 | 10 | ｋｇ
| 発生材運搬 | ｱﾙﾐ屑類 | 4 | ｋｇ
小計
計
（2） 処 分
(2)-1 | 1階ﾄｲﾚ改修
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 | 18.6 | ｍ3
| 発生材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.68 | ｍ3
| 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類 | 0.34 | ｍ3
| 発生材処分 | ﾀｲﾙ | 0.96 | ｍ3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.08 | ｍ3
| 発生材処分 | 塩ビ床ｼｰﾄ (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ) | 0.04 | ｍ3
| 発生材処分 | 木屑 | 0.87 | ｍ3
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄筋類 | 356 | ｋｇ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 金属屑類 | 540 | ｋｇ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | SUS屑類 | 24.2 | ｋｇ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ屑類 | 3.7 | ｋｇ
小計
(2)-2 | 2階ﾄｲﾚ改修（1階事務室、倉庫改修を含む）
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 | 6.9 | ｍ3
| 発生材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.51 | ｍ3
| 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類 | 0.23 | ｍ3
| 発生材処分 | ﾀｲﾙ | 0.8 | ｍ3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.05 | ｍ3
| 発生材処分 | 塩ビ床ｼｰﾄ (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ) | 0.02 | ｍ3
| 発生材処分 | 木屑 | 0.81 | ｍ3
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄筋類 | 79 | ｋｇ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 金属屑類 | 121 | ｋｇ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | SUS屑類 | 10 | ｋｇ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ屑類 | 4 | ｋｇ
小計
計

## 別紙明細（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(建築 別紙明細)
別紙 -１ | 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類・ﾓﾙﾀﾙ類 (1階ﾄｲﾚ改修) | 1 | 式
| 発生材積込み | 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ類、ﾓﾙﾀﾙ類 | 18.6 | m3
| 発生材積込み | 人力 ﾀｲﾙ類 | 0.96 | m3
計
別紙 -2 | 発生材積込み | 内装仕上材、木材類 (1階ﾄｲﾚ改修) | 1 | 式
| 発生材積込み | 人力 ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.68 | m3
| 発生材積込み | 人力 ｶﾞﾗｽ・陶器類 | 0.34 | m3
| 発生材積込み | 人力 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.04 | m3
| 発生材積込み | 人力 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 0.08 | m3
| 発生材積込み | 人力 木屑 | 0.87 | m3
計
別紙 -３ | 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類・ﾓﾙﾀﾙ類 (2階ﾄｲﾚ改修) | 1 | 式
| 発生材積込み | 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ類、ﾓﾙﾀﾙ類 | 6.9 | m3
| 発生材積込み | 人力 ﾀｲﾙ類 | 0.8 | m3
計
別紙 -４ | 発生材積込み | 内装仕上材、木材類 (2階ﾄｲﾚ改修) | 1 | 式
| 発生材積込み | 人力 ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.51 | m3
| 発生材積込み | 人力 ｶﾞﾗｽ・陶器類 | 0.23 | m3
| 発生材積込み | 人力 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.02 | m3
| 発生材積込み | 人力 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | 0.05 | m3
| 発生材積込み | 人力 木屑 | 0.81 | m3
計

## 積上共通仮設（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(積上共通仮設)
| 仮囲 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | 17.9m 期間3箇月 H=1,800 +ｼｰﾄ張り 仮門扉共 | 1 | 式
| 仮設便所 | 期間3ｹ月 車椅子用ﾄｲﾚ 1棟 女子洋式用ﾄｲﾚ 2棟 | 1 | 式
男子洋式用ﾄｲﾚ 1棟 男子小便器用ﾄｲﾚ 1棟
| 仮設手洗い | 1槽ﾀｲﾌﾟ、1か所 期間3ｹ月 | 1 | 式
| 仮設上屋 | 20.4㎡程度 期間3ｹ月 | 1 | 式
| 仮設便所 電気設備 |  | 1 | 式
| 仮設便所 機械設備 |  | 1 | 式
| 交通誘導員(B) | 18人 | 1 | 式
| 室内環境測定 | ｼｯｸﾊｳｽ6項目 2か所 | 1 | 式
計

## 科目内訳(電気)
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
電気設備工事：直接工事費
Ⅱ | 和歌山東年金事務所 | トイレ全面改修工事
1. | 電灯設備 |  | 一 式
2. | 誘導支援設備 |  | 一 式
3. | テレビ共同受信設備 |  | 一 式
4. | 火災報知設備 |  | 一 式
5. | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 中科目内訳(電気)
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅱ | 和歌山東年金事務所 | トイレ全面改修工事
1. | 電灯設備 | （1）電灯幹線 | 一 式
|  | （2）電灯分岐 | 一 式
|  | （3）コンセント分岐 | 一 式
計
2. | 誘導支援設備 | （1）トイレ呼出 | 一 式
3. | テレビ共同受信設備 |  | 一 式
4. | 火災報知設備 | （1）自動火災報知 | 一 式
5. | 発生材処理 | （1）運搬費 | 一 式
|  | （2）処分費 | 一 式
計

## 細目内訳(電気)
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅱ | 和歌山東年金事務所
1. | 電灯設備
（1）電灯幹線
【1L-N】
| 電線 | EM-IE 5.5sq 管内 | 10 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sq ころがし | 25 | ｍ
| ケーブル | EM-CET 38sq 管内 | 10 | ｍ
| ケーブル | EM-CET 38sq ころがし | 25 | ｍ
| 電線管 | E51 隠ぺい | 7 | ｍ
| 電線管 | G54 露出 | 3 | ｍ
| ブレーカー | MCCB100AF/100AT | 1 | 個
| 塗装工事 | G54 露出 | 3 | ｍ
| 貫通穴あけ（床・壁） | φ100 | 3 | 箇所
【2L-N】
| 電線 | EM-IE 5.5sq 管内 | 5 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sq ころがし | 5 | ｍ
| ケーブル | EM-CET 22sq 管内 | 5 | ｍ
| ケーブル | EM-CET 22sq ころがし | 5 | ｍ
| 電線管 | E51 隠ぺい | 3 | ｍ
| 電線管 | G36 露出 | 4 | ｍ
| ブレーカー | MCCB100AF/75AT | 1 | 個
| 塗装工事 | G36 露出 | 4 | ｍ
小 計
（2）電灯分岐
【1F】
| 照明器具 D1 | LEDダウンライト40形 | 3 | 個
| 照明器具 D2 | LEDダウンライト100形 | 5 | 個
| 照明器具 D3 | LRS1-13LN | 9 | 個
| 非常照明 | K-LRS11-2 | 1 | 個
| 非常灯用リモコン |  | 1 | 個
| 分電盤 | 1L-N 屋内壁掛 | 1 | 面
| 照明制御装置 | 親器(8Aタイプ) | 3 | 個
| 照明制御装置 | 子器 | 4 | 個
| 照明制御装置 | 親器(換気扇連動用) | 1 | 個
| 操作ユニット | 自動スイッチ1回路用 | 4 | 個
| 埋込スイッチ 新金プレート | 1P15A× 1 | 1 | 個
| 埋込スイッチ 新金プレート | 1P15A× 1(L) | 2 | 個
| 埋込スイッチ 新金プレート | 1P15A×2(L×1) | 1 | 個
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C ころがし | 5 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C PF内 | 4 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C ころがし | 48 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C PF内 | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ころがし | 2 | ｍ
| 電線管 | PF16隠蔽 | 4 | ｍ
| 電線管 | PF22隠蔽 | 7 | ｍ
| アウトレットボックス | D44 樹脂製 | 8 | 個
| アウトレットボックス | D54 樹脂製 | 8 | 個
| 照明器具 再取付 | FL40W×2 露出 | 1 | 個
（撤去工事）
| 照明器具 撤去 | FL20W×1 露出 再使用しない | 2 | 個
| 照明器具 撤去 | FL20W×2 露出 再使用しない | 2 | 個
| 照明器具 撤去 | FL40W×1 露出 再使用しない | 2 | 個
| 照明器具 撤去 | FL40W×2 露出 再使用する | 1 | 個
| 非常照明 撤去 | JB13W 埋込 再使用しない | 1 | 個
| 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×2(L×1)+コンセント 再使用しない | 2 | 個
| 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×2(L×1)再使用しない | 1 | 個
| 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×3 再使用しない | 1 | 個
| 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×4 再使用しない | 1 | 個
| 電線 撤去 | IV 1.6mm 管内 再使用しない | 91 | ｍ
| 電線 撤去 | IV 2.0mm 管内 再使用しない | 7 | ｍ
| ケーブル 撤去 | EM-EEF2.0-3Cころがし 再使用しない | 2 | ｍ
【2F】
| 照明器具 D1 | LEDダウンライト40形 | 3 | 個
| 照明器具 D2 | LEDダウンライト100形 | 6 | 個
| 照明器具 D3 | LRS1-13LN LEDダウンライト150形 | 5 | 個
| 非常照明 | K-LRS11-2 | 1 | 個
| 分電盤 | 2L-N 屋内壁掛 | 1 | 面
| 照明制御装置 | 親器(8Aタイプ) | 3 | 個
| 照明制御装置 | 子器 | 3 | 個
| 操作ユニット | 自動スイッチ1回路用 | 3 | 個
| 埋込スイッチ 新金プレート | 1P15A× 1(L) | 2 | 個
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C ころがし | 5 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C PF内 | 2 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C ころがし | 33 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C PF内 | 5 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ころがし | 8 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C PF内 | 1 | ｍ
| 電線管 | PF16隠蔽 | 2 | ｍ
| 電線管 | PF22隠蔽 | 6 | ｍ
| アウトレットボックス | D44 樹脂製 | 8 | 個
| アウトレットボックス | D54 樹脂製 | 6 | 個
| 照明器具 再取付 | FL40W×1 露出 | 1 | 個
| 照明器具 再取付 | FL40W×2 埋込 | 3 | 個
（撤去工事）
| 照明器具 撤去 | FL20W×2 露出 再使用しない | 2 | 個
| 照明器具 撤去 | FL40W×1 露出 再使用しない | 3 | 個
| 照明器具 撤去 | FL40W×1 露出 再使用する | 1 | 個
| 照明器具 撤去 | FL40W×2 埋込 再使用する | 3 | 個
| 非常照明 撤去 | JB13W 埋込 再使用しない | 1 | 個
| 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×2(L×1)+コンセント 再使用しない | 2 | 個
| 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×2 再使用しない | 1 | 個
| 電線 撤去 | IV 1.6mm 管内 再使用しない | 57 | ｍ
| ケーブル 撤去 | EM-EEF2.0-3Cころがし 再使用しない | 1 | ｍ
小 計
（3）コンセント分岐
【1F】
| コンセント 新金プレート | 2P15A×1 接地極付 | 5 | 個
| コンセント 新金プレート | 2P15A×2 接地極付 | 2 | 個
| コンセント 新金プレート | 2P15A×1 接地端子付 | 6 | 個
| 自動ドアスイッチ | 1P15A× 1 | 1 | 個
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管内 | 4 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C PF内 | 59 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ころがし | 33 | ｍ
| ケーブル(入線手間) | EM-EEF2.0-3C 管内 | 2 | ｍ
| 電線管 | PF22隠蔽 | 59 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１) | A型 | 6 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１)付属品 | A型 2個用スイッチボックス | 1 | 個
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１)付属品 | A型 コンビネーションコネクター | 1 | 個
| アウトレットボックス | D44 樹脂製 | 14 | 個
| 複合アウトレット 再取付 | 2P15A×2 TV端子×1 | 1 | 個
（撤去工事）
| コンセント 撤去 | 2P15A×2 接地極付 再使用しない | 1 | 個
| 複合アウトレット 撤去 | 2P15A×2 TV端子×1 再使用する | 1 | 個
| ケーブル 撤去 | VVF2.0-3C 管内 再使用しない | 2 | ｍ
| ケーブル 撤去 | VVF2.0-3C ころがし 再使用しない | 2 | ｍ
| ケーブル 撤去 | VVF2.0-3C 管内 再使用する | 3 | ｍ
| 電線管 撤去 | E25露出 再使用しない | 3 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１)撤去 | A型 再使用しない | 2 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１)付属品 撤去 | A型 1個用スイッチボックス 再使用しない | 1 | 個
| 露出スイッチボックス 撤去 | 2個用 再使用しない | 1 | 個
【2F】
| コンセント 新金プレート | 2P15A×1 接地極付 | 5 | 個
| コンセント 新金プレート | 2P15A×1 接地端子付 | 5 | 個
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管内 | 1 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C PF内 | 32 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ころがし | 28 | ｍ
| 電線管 | PF22隠蔽 | 32 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１) | A型 | 1 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１)付属品 | A型 コンビネーションコネクター | 1 | 個
| アウトレットボックス | D44 樹脂製 | 12 | 個
小 計
2. | 誘導支援設備
（1）トイレ呼出
【1F】
| 呼出表示器 | 3窓用 | 1 | 台
| 廊下灯 | 角型 | 1 | 台
| 復旧ボタン |  | 1 | 台
| 呼出ボタン |  | 1 | 台
| 呼出ボタン | 引きひも付き | 1 | 台
| ケ－ブル | EM-AE 1.2-2C 管内 | 1 | ｍ
| ケ－ブル | EM-AE 1.2-2C PF内 | 3 | ｍ
| ケ－ブル | EM-AE 1.2-2C ころがし | 26 | ｍ
| ケ－ブル | EM-AE 1.2-3C PF内 | 3 | ｍ
| ケ－ブル | EM-AE 1.2-3C ころがし | 3 | ｍ
| 導入線 | 1.2㎜ PF内 | 2 | ｍ
| 電線管 | PF16隠蔽 | 6 | ｍ
| 電線管 | PF22隠蔽 | 2 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１) | A型 | 1 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１)付属品 | A型 2個用スイッチボックス | 1 | 個
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１)付属品 | A型 コンビネーションコネクター | 1 | 個
| アウトレットボックス | D44 樹脂製 | 4 | 個
| 貫通穴あけ（床・壁） | φ50 | 1 | 箇所
（撤去工事）
| 呼出ボタン 撤去 | 再使用しない | 1 | 台
| ケ－ブル 撤去 | AE 1.2-2C 管内 再使用しない | 28 | ｍ
【2F】
| 呼出副示器 | 3窓用 | 1 | 台
| ケ－ブル | EM-AE 1.2-5P 管内 | 4 | ｍ
| ケ－ブル | EM-AE 1.2-5P PF内 | 3 | ｍ
| ケ－ブル | EM-AE 1.2-5P ころがし | 23 | ｍ
| 電線管 | PF22隠蔽 | 3 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１) | A型 | 4 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１)付属品 | A型 2個用スイッチボックス | 1 | 個
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１)付属品 | A型 コンビネーションコネクター | 1 | 個
| 貫通穴あけ（床・壁） | φ50 | 1 | 箇所
小 計
3. | テレビ共同受信設備
【1F】
| ケーブル(入線手間) | EM-S-5C-FB 管内 | 2 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１) | A型 | 2 | ｍ
| 1種金属線ぴ(ＭＭ１)付属品 | A型 コンビネーションコネクター | 1 | 個
（撤去工事）
| ケ－ブル 撤去 | EM-S-5C-FB 管内 再使用する | 2 | ｍ
| 電線管 | E19露出 再使用しない | 2 | ｍ
小 計
4. | 火災報知設備
| スポット型感知器 再取付 | 差動式 2種 露出 | 3 | 個
| 光電式煙感知器 再取付 | 2種 露出 | 1 | 個
| 立会検査費 |  | 1 | 工事
（撤去工事）
| スポット型感知器 撤去 | 差動式 2種 露出 再使用する | 3 | 個
| 光電式煙感知器 撤去 | 2種 露出 再使用する | 1 | 個
小 計
5. | 発生材処理
（1）運搬費
| 混合廃棄物 |  | 0.41 | m3
| 樹脂 |  | 0.03 | m3
| ガラス |  | 0.007 | m3
計
（2）処分費
| 混合廃棄物 |  | 0.41 | m3
| 樹脂 |  | 0.03 | m3
| ガラス |  | 0.007 | m3
| 鉄 |  | 3.19 | m3
| 銅 |  | 12.82 | m3
計

## 科目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
機械設備工事：直接工事費
Ⅲ | 和歌山東年金事務所 トイレ全面改修機械設備工事 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上2階 | 一 式
計

## 中科目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅲ | 和歌山東年金事務所 トイレ全面 改修機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 一 式
2 | 給水設備工事 |  | 一 式
3 | 排水設備工事 |  | 一 式
4 | 換気工事 |  | 一 式
5 | 撤去工事 |  | 一 式
6 | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 細目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅲ | 和歌山東年金事務所 トイレ 全面改修機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事
1-1 | 1階トイレ改修
| 洋風大便器 | CFS494MCRNA TCF5831ADR､YH702 | 5 | 組
| Ｌ型手すり | T112CL10 | 5 | 組
| 小便器 | UFS900JCS | 2 | 組
| 小便器用手すり | T112CU22 | 1 | 組
| ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | UADAK21R1A1ADD2BB TCF5841AUPR | 1 | 組
| 化粧鏡 | YM6090F | 1 | 枚
| ベビーチェアー | YKA15S | 1 | 組
| ベビーチェアー | YKA16S | 2 | 組
| ベビーシート | YKA25N | 1 | 組
| 洗面器 | L530 TLE26SS1A､TLK07S04JA､TLDP2107JA | 3 | 組
| 洗面カウンター | ML50 955L ﾎﾞｳﾙ1個 | 1 | 組
| 洗面カウンター | ML50 1600L ﾎﾞｳﾙ2個 | 1 | 組
| 洗面カウンター用手すり | T112CP5S | 2 | 組
| 化粧鏡（耐食鏡) | YM3580FC | 3 | 枚
| フック | YKH20R | 8 | 個
| ｸﾘｰﾝﾄﾞﾗ（ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ） | TYC420W | 1 | 組
| ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ （既設再使用） | (FJ-T10S3-W ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製) 取外し・取付費 | 2 | 組
| 掃除流し | SKTK22､ T23AEQ20､TN114､T9R､T37SGEP22A | 1 | 組
小計
1-2 | 2階トイレ改修
| 洋風大便器 | CFS494MCRNA TCF5831ADR､YH702 | 5 | 組
| Ｌ型手すり | T112CL10 | 5 | 組
| 小便器 | UFS900JCS | 2 | 組
| 小便器用手すり | T112CU22 | 1 | 組
| ベビーチェアー | YKA16S | 2 | 組
| 洗面器 | L530 TLE26SS1A､TLK07S04JA､TLDP2107JA | 3 | 組
| 洗面カウンター | ML50 750L ﾎﾞｳﾙ1個 | 1 | 組
| 洗面カウンター | ML50 1550L ﾎﾞｳﾙ2個 | 1 | 組
| 化粧鏡（耐食鏡) | YM3580FC | 3 | 枚
| フック | YKH20R | 7 | 個
| ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ （既設再使用） | (FJ-T10S3-W ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製) 取外し・取付費 | 2 | 組
| 掃除流し | SKTK22､ T23AEQ20､TN114､T9R､T37SGEP22A | 1 | 組
小計
計
2 | 給水設備工事
2-1 | 1階トイレ改修
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 機械室・便所 HIVP 20A | 14 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 機械室・便所 HIVP 25A | 10 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 機械室・便所 HIVP 30A | 1 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 機械室・便所 HIVP 40A | 2 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 機械室・便所 HIVP 50A | 7 | ｍ
| 切断・接続費 |  | 1 | 式
小計
2-2 | 2階トイレ改修
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 機械室・便所 HIVP 20A | 8 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 機械室・便所 HIVP 25A | 8 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 機械室・便所 HIVP 30A | 3 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 機械室・便所 HIVP 40A | 3 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 機械室・便所 HIVP 50A | 6 | ｍ
| 仕切弁 | 青銅製 ＪＩＳ10Ｋ 50A | 1 | 個
| 切断・接続費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| はつり工事 | 床スラブ 75φ×７ヶ所 | 1 | 式
小計
計
3 | 排水設備工事
3-1 | 1階トイレ改修
| （排水） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 40A | 5 | ｍ
| （排水） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 50A | 6 | ｍ
| （排水） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 65A | 5 | ｍ
| （排水） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 75A | 15 | ｍ
| （排水） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 100A | 8 | ｍ
| （通気） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 50A | 8 | ｍ
| 床上掃除口 | COA 50A | 1 | 個
| 床上掃除口 | COA 65A | 1 | 個
| 床上掃除口 | COA 75A | 1 | 個
| 床上掃除口 | COA 100A | 1 | 個
| 切断・接続費 |  | 1 | 式
小計
3-2 | 2階トイレ改修
| （排水） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 40A | 6 | ｍ
| （排水） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 50A | 4 | ｍ
| （排水） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 65A | 2 | ｍ
| （排水） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 75A | 7 | ｍ
| （排水） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 100A | 14 | ｍ
| （通気） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 50A | 11 | ｍ
| 床上掃除口 | COA 100A | 3 | 個
| 切断・接続費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| はつり工事 | 床スラブ 100φ×5ヶ所、 125φ×6ヵ所、150φ×3か所 | 1 | 式
小計
計
4 | 換気設備工事
4-1 | 1階トイレ改修
| ＶＦ-１ 天井換気扇 | 150φ 150㎥/ｈ×100Pa×1φ100V | 1 | 台
| ＶＦ-２ 天井換気扇 | 150φ 250㎥/ｈ×100Pa×1φ100V | 1 | 台
| ＶＦ-３ 天井換気扇 | 150φ 300㎥/ｈ×100Pa×1φ100V | 1 | 台
| 据付費 |  | 1 | 式
| 既設換気扇（作業室） | 撤去・再取付 | 1 | 台
| スパイラルダクト | 150φ | 6 | ｍ
| VC ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 150φ SUS製・深形 水切り・ｷﾞｬﾗﾘ・防鳥網付 | 3 | 個
小計
4-2 | 2階トイレ改修
| ＶＦ-２ 天井換気扇 | 150φ 250㎥/ｈ×100Pa×1φ100V | 1 | 台
| ＶＦ-４ 天井換気扇 | 150φ 350㎥/ｈ×100Pa×1φ100V | 1 | 台
| 据付費 |  | 1 | 式
| スパイラルダクト | 150φ | 5 | ｍ
| VC ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 150φ SUS製・深形 水切り・ｷﾞｬﾗﾘ・防鳥網付 | 2 | 個
小計
計
5 | 撤去工事
5-1 | 1階トイレ改修
| 衛生器具類撤去 |  | 1 | 式
| 配管類撤去 |  | 1 | 式
| 換気機器撤去 |  | 1 | 式
| ダクト類撤去 |  | 1 | 式
小計
5-2 | 2階トイレ改修
| 衛生器具類撤去 |  | 1 | 式
| 配管類撤去 |  | 1 | 式
| 換気機器撤去 |  | 1 | 式
| ダクト類撤去 |  | 1 | 式
小計
計
6 | 発生材処理
（1） 運 搬
(1)-1 | 1階トイレ改修
| 発生材積込 |  | 1 | 式
| 発生材運搬 | 陶磁器屑 | 2.49 | ｍ3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.34 | ｍ3
| 発生材運搬 | 金属屑 | 46.6 | ｋｇ
(1)-2 | 2階トイレ改修
| 発生材積込 |  | 1 | 式
| 発生材運搬 | 陶磁器屑 | 1.37 | ｍ3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.33 | ｍ3
| 発生材運搬 | 金属屑 | 34.9 | ｋｇ
小計
（2） 処 分
(2)-1 | 1階トイレ改修
| 発生材処分 | 陶磁器屑 | 2.49 | ｍ3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.34 | ｍ3
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 金属屑 | 46.6 | ｋｇ
(2)-2 | 2階トイレ改修
| 発生材処分 | 陶磁器屑 | 1.37 | ｍ3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.33 | ｍ3
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 金属屑 | 34.9 | ｋｇ
小計
計